- 和田地区妇幼保健院2024-2025年污水、废气监测项目竞价要求

- 和田地区妇幼保健院环境监测内容如下：（具体可见附件）

- 1、总污水站污水监测项目包括：PH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总余氯、肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）、动植物油、石油类、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总a放射性、总β放射性。全年监测次数：一年4天（每季度监测一天。另粪大肠菌群每月监测1次，一年监测12次、志贺氏菌半年检测一次，一年2次）。

- 2、无组织废气：氨（氨气）、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷。东西南北四个方位，1次/季度，全年监测次数:全年4次。

- 3、以上监测数据需定期填报管理系统： ①排污许可证系统中定期填报月报、季报、年报，由于系统持续更新，后期会开发更多业务功能。②污染源共享系统中每月上传各项监测数据，确保当月完成率 100%。

- 报价包括：采样费用、出具报告费用、发票税费等。除报价外，采购人不再承担任何其他额外的费用。

- 三、合同期限：自签订合同起一年。

- 四、供应商是具有检验检测资质认定证书的实验室的第三方环保公司，投标时上传营业执照（盖章）、检验检测资质认定证书（盖章）。

- 五、监测公司资质必须符合国家相关规定，否则，请勿报价。

- 六、请投标人仔细阅读报价要求，无法满足采购人需求的请勿报价，未仔细了解采购人需求报价后无法进行检测的，将取消报价结果，并报财政部门处理。恶意竞价者，取消报价结果，并报财政部门处理。

附件：

| 和田地区妇幼保健院2024-2025年污水、废气等监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医疗废水、废气 |  |  |  |  |
| 监测类别 | 序号 | 监测因子 | 监测点数（点） | 采样个数 （个/次） | 监测频次（次/年） |
| 无组织废气污水处理站东、南、西、北侧 | 1 | 甲烷 | 4 | 3 | 4 |
|  | 2 | 臭气浓度 | 4 | 3 | 4 |
|  | 3 | 氨 | 4 | 3 | 4 |
|  | 4 | 氯气 | 4 | 3 | 4 |
|  | 5 | 硫化氢 | 4 | 3 | 4 |
| 医疗废水（总排口） | 6 | PH值 | 1 | 1 | 4 |
|  | 7 | 氨氮 | 1 | 1 | 4 |
|  | 8 | 总余氯 | 1 | 1 | 4 |
|  | 9 | 粪大肠菌群数 | 1 | 1 | 12 |
|  | 10 | 化学需氧量 | 1 | 1 | 4 |
|  | 11 | 色度 | 1 | 1 | 4 |
|  | 12 | 五日生化需氧量 | 1 | 1 | 4 |
|  | 13 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 4 |
|  | 14 | 石油类 | 1 | 1 | 4 |
|  | 15 | 动植物油 | 1 | 1 | 4 |
|  | 16 | 挥发酚 | 1 | 1 | 4 |
|  | 17 | 总氰化物 | 1 | 1 | 4 |
|  | 18 | 沙门氏菌 | 1 | 1 | 4 |
|  | 19 | 志贺氏菌 | 1 | 1 | 2 |
|  | 20 | 总α放射性 | 1 | 1 | 4 |
|  | 21 | 总β放射性 | 1 | 1 | 4 |
|  | 22 | 总铬 | 1 | 1 | 4 |
|  | 23 | 总砷 | 1 | 1 | 4 |
|  | 24 | 总镉 | 1 | 1 | 4 |
|  | 25 | 六价铬 | 1 | 1 | 4 |
|  | 26 | 总汞 | 1 | 1 | 4 |
|  | 27 | 总铅 | 1 | 1 | 4 |
|  | 28 | 总银 | 1 | 1 | 4 |
|  | 29 | 悬浮物 | 1 | 1 | 4 |
| 系统填报 | 38 | 1、排污许可证系统管理：需定期填报月报、季报、年报，由于系统持续更新，后期会开发更多业务功能.2、污染源共享系统管理：每周上传各项监测数据，确保当月完成率 100%。 |  |  |  |