## Sheet1
和田地区实验中学医务室配备医疗器械预算表
序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合计（元） | 图片
1 | 吸氧机（带雾化） | 最大推荐流量：5L/min出口标称压力为7kpa时的流量范围0-5L/min，当施加7kpa的背压时，最大推荐流量的变化应在+10%范围内，输出压力：0.04mpa-0.07mpa，压缩机安全阀释放压力：25kpa+50kpa,最大雾化率：≤0.1mL、Min，最大功率：≤600VA，外形尺寸：43*31*56，净重：21kg，海拔高度：海平面至1300米时不会降低氧浓度，从1300米至4000米时效率低于90% | 个 | 1 | 双盛 | 5800 | 5800
2 | 轮椅 | 高靠背.半躺 | 个 | 1 | 慈爱 | 1380 | 1380
3 | 药品冷藏柜 | 电气强度：施加50HZ、1250V电压，历时1min不击穿，启动：0.85-1.1倍的额定电压之间顺利启动，接地电阻：接地端子或器具输入插口的接触点与易触及金属部件之间测量电压 | 个 | 1 | 瑞雪 | 4800 | 4800
4 | 白大褂 | 长的 | 套 | 4 |  | 80 | 320
5 | 电子血压计 | 范围：0-300mmhg/0.0-40.0 kpa 精度+3mmhg(+0.4pa以内 连续运行 二类设备 BF型应用部分 压力传感器：半导体式压力传感器 ，加压方式：压力泵自动加压 | 个 | 1 | 鱼跃 | 350 | 350
| 担架 | 2米牛津布，承重160KG | 张 | 1 | 星汉 | 350 | 350
7 | 双层推车 | 190*75*62 | 个 | 1 | 荣州 | 2200 | 2200
7 | 血糖仪 | 测试范围：1.1-33.3mmoi\l 测试时间：10秒 电池要求：1个CR2032 3.0v电池，尺寸：48mm*82.3mm*16.1mm，操作温度：5-45度， | 个 | 1 | 三诺 | 260 | 260
8 | 血氧仪 | 一键测量，大屏读数，5秒速测 | 个 | 2 | 康尚 | 280 | 560
8 | 体重秤 | 材质：钢板，160kg | 个 | 2 | 武进 | 440 | 880
| 合计 | [5 empty] | 16900