- 和田地区人民医院内科楼空调改造提升采购项目

- 竞价要求

- 因采购单位急需解决内科楼空调改造的项目，本次竞价仅限营业执照地点为和田本地的供应商，报价前需查看现场，对接联系人：何克宇，联系电话：18690332244，报价时要求上传营业执照（因项目特殊，营业执照经营范围需有水暖管道和空调维修）、法人身份证正反面（效期内且需加盖公章）、报价单（加盖公章，以附件二模板为准）、采购方出具的查看现场证明单。

- 所报单价不能超过预算单价，报价包括：空调改造、所需配件、清洗、维护、保养、辅材、土建、开孔、底座、吊杆、安装调试、人工费及发票税费等直至采购人可正常使用的全部费用。除报价外，采购人不再承担任何其他额外的费用。如有疑问或不清楚的，请报价前提出或问询并确认。

- 改造提升方案：将外科综合楼的空调冷冻水经热水（供暖）管道引入内科综合楼实现制冷。

- 工期：确认中标后15日内改造完毕，交付采购方正常使用，请中标方自行跟进改造进度，未按时间完工的视为自动弃标，采购方有权顺延至下一家或取消订单或重新询价，涉及产生的全部费用由中标方自理。

- 付款：改造完工验收合格后，按采购方财务审批流程付款（不接受急付款）。

- 报价无效的情形：

    - 政采云系统响应报价金额、品牌与报价单不一致。

    - 报价单中金额计算错误。

    - 上传资料不全、不清晰或加盖公章不全。

- 七、以下情形，涉及公司的报价均视为无效报价：

- 不同公司之间相互串通报价。

- 不同名称的公司为同一法人。

- 不同名称的公司政采云系统内联系人、联系电话为同一人，或实际联系人、联系电话为同一人。

- 不同名称的公司响应文件由同一单位或者个人编制。

- 不同名称的公司委托同一单位或者个人办理报价相关事宜。

- 不同名称的公司响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 不同名称的公司响应文件相互混装。

- 八、提示：请报价方仔细阅读报价要求，有任何疑问，请在报价前联系采购方沟通，无法满足采购方需求的请勿报价，以超低价中标或不清楚采购方要求随意报价导致中标后又无法按要求供货，影响采购方采购进度的，视为恶意竞价，取消中标结果，并报送财政局处理。