## 3月
2025年仪器设备现场检定/校准计划表
序号 | 仪器编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 建议检定/校准范围 | 检定日期 | 检定/校准 | 存置室 | 价格
1 | KJK188 | 可见分光光度计 | UV-1600 | VED1704022 | 上海美谱达仪器有限公司 | 190-850nm | 2025.3.14 | 校准 | 地方病 （三楼） | 280
2 | KJK186 | 电热自控恒温消解仪 | GD60 | 201703-GD60-195 | 奥谱勒仪器有限公司 | 100℃ | 2025.3.14 | 校准 | 地方病 （三楼） | 280
3 | KJK192 | 超级恒温浴槽 | ST3-B | 1030145 | 北京桑笠实验仪器研究所 | 30℃ | 2025.3.14 | 校准 | 地方病 （三楼） | 280
4 | KJK211 | 电热恒温培养箱 | BJPX-160II | BJPX-160II2007043 | 山东博科生物产业有限公司 | 36+1、44、56℃ | 2025.3.14 | 校准 | 微生物室（2）（三楼） | 280
5 | KJK288 | 恒温培养箱 | IFA-110-8 | 2022-T13029 | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 36+1、42+1℃ | 2025.3.14 | 校准 | 微生物室（2）（三楼） | 280
6 | KJK289 | 恒温培养箱 | IFA-110-8 | 2022-T13067 | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 36+1、42+1℃ | 2025.3.14 | 校准 | 微生物室（2）（三楼） | 280
7 | KJK290 | 二氧化碳培养箱 | CLM-050B-8-CN | 2022-T11198 | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 36+1、42+1 ℃ | 2025.3.14 | 校准 | 微生物室（2）（三楼） | 280
8 | KJK285 | 电热恒温培养箱 | IFA-170-8 | 2023-T17006 | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 30+1、44+1 25+1℃ | 2025.3.14 | 检定 | 微生物室（2）（三楼） | 280
9 | KJK096 | 隔水式恒温培养箱 (致病菌42) | GSP-9270MBE | 9051 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 45.5+1℃ | 2025.3.14 | 校准 | 微生物室（2）（三楼） | 280
10 | KJK203 | 电热恒温水温箱 | HHW21-420 | 474 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 44+1℃ | 2025.3.14 | 校准 | 微生物室（2）（三楼） | 380
11 | KJK163 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 150385 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 26+1、30+1℃ | 2025.3.14 | 校准 | 微生物实验室（2）（三楼） | 280
12 | KJK158 | 洁净工作台 | SW-CJ-2F | A150836888 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 0-100pc/m 3 | 2025.3.14 | 校准 | 微生物室（1）（三楼） | 1300
13 | KJK175 | 1/1000电子天平 | BSA2202S | 33290986 | 赛多利斯科学仪器 （北京）有限公司 | 0-200g | 2025.3.14 | 检定 | 微生物室（1）（三楼） | 390
14 | KJK276 | 1/1000电子天平 | XB320M | 812378 | 上海天美天平仪器有限公司 | 0-200g | 2025.3.14 | 检定 | 培养基配制室（三楼） | 400
15 | KJK302 | 石墨消解仪 | HG-SM-60K | 20231226 | 上海智悦科学仪器有限公司 | 100℃ | 2025.3.14 | 检定 | 培养基配制室（三楼） | 1000
16 | KJK149 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK2COMPACT | 27560 | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 0-100℃ | 2025.3.14 | 校准 | 微生物仪器室（三楼） | 1600
17 | KJK227 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | BBSY15IIIV20102037D | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 0-100pc/m 3 | 2025.3.14 | 校准 | 病原微生物实验室（4）（三楼） | 1300
18 | KJK297 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75Ⅱ | BKQB75ll23110037 | 山东博科消毒设备有限公司 | 121℃、135℃ | 2025.3.14 | 检定 | 高压洗涤室 （三楼） | 620
19 | KJK197 | 霉菌培养箱 | BMJ-160-Ⅲ | 4801802 | 山东博科生物产业有限公司 | 28+1℃、 40-80%RH | 2025.3.14 | 校准 | 接样室（四楼） | 280
20 | KJK195 | 生物安全柜 | HR40-11A2 | BE02V000N00EE3SXY0V | 青岛海尔医用低温科技有限公司 | 0-100pc/m3 | 2025.3.14 | 校准 | 接样室（四楼） | 1000
21 | KJK139 | 酶标仪 | sunrise | 1211005091 | 帝肯（上海）贸易有限公司 | 200-850nm | 2025.3.14 | 校准 | 血清免疫室 （四楼） | 340
22 | KJK198 | 酶标仪 | MB-580 | C1907030 | 深圳市汇松科持发展有限公司 | 200-850nm | 2025.3.14 | 校准 | HIV初筛确认室（四楼） | 340
23 | KJK291 | 酶标分析仪 | RT-6500 | 672306001 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 200-850nm | 2025.3.14 | 校准 | HIV初筛确认室（四楼） | 340
24 | KJK164 | 电热恒温培养箱 | BPX-162 | 150036 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 37、42℃ | 2025.3.14 | 校准 | CD4室 （四楼） | 280
25 | KJK232 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75Ⅱ | BKQB75112011285 | 山东博科生物产业有限公司 | 121℃、135℃ | 2025.3.14 | 校准 | 高压洗涤室 （四楼） | 620
26 | KJK271 | 1/十万电子天平 | ESJ205-S | 1003-2108-01 | 沈阳龙腾电子有限公司 | 0-200g | 2025.3.14 | 校准 | 天平室 （五楼） | 390
27 | KJK189 | 1/10000电子天平 | BS224S | 22592998 | 德国赛多利斯股份公司 | 0-200g | 2025.3.14 | 校准 | 天平室 （五楼） | 390
28 | KJK100 | 1/1000电子天平 | BSA423S | 24391736 | 德国赛多利斯股份公司 | 0-200g | 2025.3.14 | 校准 | 分光光度室 （五楼） | 390
29 | KJK190 | 1/1000电子天平 | BSA423S | 24391723 | 德国赛多利斯股份公司 | 0-200g | 2025.3.14 | 校准 | 容量分析室 （五楼） | 390
30 | KJK299 | 浊度计 | WZS-185A | 670821S0023109001 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 0-400NTU | 2025.3.14 | 校准 | 容量分析室 （五楼） | 225
31 | KJK069 | 电导率仪 | P902 | YK90208202411033 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 0-1410us/cm | 2025.3.14 | 校准 | 容量分析室 （五楼） | 225
32 | KJK085 | pH/离子选择电极测定仪 | P917 | YK91701202411012 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 0-14pH | 2025.3.14 | 校准 | 容量分析室 （五楼） | 180
33 | KJK173 | 数显电热恒温水浴锅 | HHS-21-6 | 150549 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 40、56、92℃ | 2025.3.14 | 校准 | 容量分析室 （五楼） | 280
34 | KJK174 | 数显电热恒温水浴锅 | HHS-21-6 | 150752 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 40、56、92℃ | 2025.3.14 | 校准 | 容量分析室 （五楼） | 280
35 | KJK241 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1800 | UEF 2108007 | 上海美谱达仪器有限公司 | 190-850nm | 2025.3.14 | 校准 | 容量分析室 （五楼） | 500
36 | KJK251 | L系列紫外可见分光光度计 | L4 | YJV21202109005 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 190-850nm | 2025.3.14 | 校准 | 分光光度室 （五楼） | 500
37 | KJK182 | ICP-MS | NEXION350X | SN:85XN5090401 | 美国PE | 0-10mg/mL | 2025.3.14 | 校准 | ICP-MS （五楼） | 1100
38 | KJK097 | 原子荧光光度计 | AFS-922 | 922-0905125 | 北京吉天仪器有限公司 | 0-1000ug/mL | 2025.3.14 | 校准 | 原子吸收-原子荧光室（五楼） | 630
39 | KJK114 | 干烤灭菌箱 | GR-246 | 9053 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 80、105、 120、160℃、180℃ | 2025.3.14 | 校准 | 无机前处理室（五楼） | 620
40 | KJK287 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9626A | 44921120232751 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 80、105、 120、160℃、180℃ | 2025.3.14 | 校准 | 无机前处理室（五楼） | 280
41 | KJK274 | 箱式马弗炉 | GY-5-12 | 20210930 | 北京国环高科自动技术研究院 | 500、800℃ | 2025.3.14 | 校准 | 无机前处理室（五楼） | 320
42 | KJK171 | 陶瓷纤维马弗炉 | FP-40 | 2079 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 500、800℃ | 2025.3.14 | 校准 | 无机前处理室（五楼） | 620
20310

## 6月
2025年仪器设备现场检定/校准计划表（6月）
序号 | 仪器编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 建议检定/校准范围 | 检定日期 | 检定/校准 | 存置室 | 价格
1 | P2 | 洁净室、生物安全实验室检测 | / | / | 新疆德海忠正检测技术服务有限公司 | / | 2025.6.11 | 检测报告 | P2实验室 | 4350

## 9月
2025年仪器设备现场检定/校准计划表（9月）
序号 | 仪器编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 建议检定/校准范围 | 检定日期 | 检定/校准 | 存置室 | 价格
1 | KJK078 | 生物安全柜 | HR40-11A2 | BE02V000N00BU6AA3KKK | 青岛海尔医用低温科技有限公司 | 0-100pc/m3 | 2025.9.5 | 检测报告 | 食源性病原菌分离鉴定室（三楼） | 1000
2 | KJK217 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A20082051 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 0-100pc/m3 | 2025.9.5 | 检测报告 | HIV初筛确认室（四楼） | 1000
3 | KJK218 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A20082165 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 0-100pc/m3 | 2025.9.5 | 检测报告 | PCR2二区（四楼） | 1000
4 | KJK216 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A20082146 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 0-100pc/m3 | 2025.9.5 | 检测报告 | PCR2二区（四楼） | 1000
5 | KJK270 | 生物安全柜 | BSC-150011A2-X | BSC15A211104833B | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 0-100pc/m3 | 2025.9.5 | 校准 | CD4室 （四楼） | 1000
5000

## 12月
2025年仪器设备现场检定/校准计划表（12月）
序号 | 仪器编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 建议检定/校准范围 | 检定日期 | 检定/校准 | 存置室 | 价格
1 | KJK268 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6.A.19-549059 | 杭州博日科技有限公司 | 50、55、58、72、95、97℃ | 2025.12.13 | 校准 | PCR2三区（四楼） | 1500
2 | KJK267 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6.A.19-54A060 | 杭州博日科技有限公司 | 50、55、58、72、95、97℃ | 2025.12.13 | 校准 | PCR2三区（四楼） | 1500
3 | KJK266 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6.A.19-54A104 | 杭州博日科技有限公司 | 50、55、58、72、95、97℃ | 2025.12.13 | 校准 | PCR2三区（四楼） | 1500
4 | KJK265 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6.A.19-54A105 | 杭州博日科技有限公司 | 50、55、58、72、95、97℃ | 2025.12.13 | 校准 | PCR2三区（四楼） | 1500
5 | kjk282 | 全自动核酸提取纯化仪 | MD-NA596MINI | NAS96MBIWA20220600004 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 50、55、58、72、95、97℃ | 2025.12.13 | 1年 | PCR2二区（四楼） | 1500
6 | kjk280 | 全自动核酸提取纯化仪 | MD-NA597MINI | NAS96MBIWA20220600081 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 50、55、58、72、95、97℃ | 2025.12.13 | 1年 | PCR2二区（四楼） | 1500
9000