霍尔果斯市人民医院全院监控系统维护保养及

监控室迁移、装修改造采购服务项目

一、项目基本情况

项目名称：霍尔果斯市人民医院全院监控系统维护保养及

监控室迁移、装修改造采购服务项目

预算金额：200000元

最高限价：200000元

采购方式：在线竞价

采购需求：详见采购需求

服务/交付期限：服务时间为1年。

合同签订时间：应当自成交之日起5个工作日内，按相关规定，院方与成交供应商签订书面合同。中标人如不按时签订视为自动放弃，院方将中标人相关情况上报至财政监管部门进行处理。

二、投标人的资格要求

(1)需上传营业执照（营业范围：技术服务、网络技术服务、计算机系统服务等）PDF扫描件并加盖公章；

- (2)需上传计算机信息系统集成及安防工程安装服务相关的信息安全管理活动认证证书PDF扫描件并加盖公章。

- (3)需上传安全技术防范系统证书、计算机信息系统的集成与服务所涉及的环境管理活动认证证书、职业健康安全管理活动认证证书、管理体系证书PDF扫描件并加盖公章。

(4)需上传法定代表人或授权委托人近1个月社保缴纳证明PDF扫描件并加盖公章；

(5)需上传法定代表人身份证明或授权委托人身份证明PDF扫描件并加盖公章；

(6)需上传具备履行合同所需设备和专业技术能力的承诺函PDF扫描件并加盖公章；

(7)中标方需在2月内完成全院监控室迁移、装修改造及全院监控统一化及严格落实后期监控设施维护保养，为保证维护保养服务质量，中标方需响应服务时间不超于30分钟按照院方需求解决出现的问题。

(8)为保证项目顺利实施，投标人需明确项目经理，且项目经理需在本项目实施过程中全程服务，若在实施过程中发现不存在以上人员，均按照虚假投标处置及终止合同，并上报财政监管部门进行处理。

- (9)投标产品为九大类政府强制采购的产品，必须为财政部、生态环境部、国家发展改革委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

三、投标人须知

- (1)总报价包括但不限于：税金、装卸、运输、检测、保险、安装、培训、调试、接口费等在该项目实施过程中产生的一切费用，院方不再单独支付任何费用。

- (2)按照医院付款计划付款，本项目无预付款。

- (3)不允许分包（转让）和不接受联合体投标

- (4)中标方履约验收不合格，本单位有权拒绝支付项目款。

- (5)院方有权邀请第三方进行验收，验收产生的所有费用均由中标人承担。

- (6)中标人必须将纸质版响应文件原件装订后提交院方留档。

- (7)投标人在投标前要仔细核定采购文件要求，评估自身能力，严禁恶意低价、不按要求报价，中标后弃标的情况发生。

- (8)中标后在服务过程中因场地不熟悉导致破坏院方完好的设施设备，中标人承担相应责任。

- （9）因中标人服务质量问题造成设备损坏、安全隐患等，中标人需承担全部的责任以及所有损失费用。

- (10)质保期内出现质量问题，中标方须免费修复，不再另行计费。因为质量问题造成人员伤亡，中标方承担全部责任。

- (11)在履约期间产生的一切安全事故、罚款及连带责任全额由中标方承担。

四、采购需求

一、维保服务内容

全院监控总体在线率≥95%。维保内容包含摄像机维护更换、前端光纤、网线传输设备维护、补光灯维护、机柜维护、前端接线缆等前端附属设施维护、网络设备维护、软件维护、机房设备维护等。维保服务内容主要是视频信号线路、摄像机控制线路检测、故障排除、隐患排查；所有接口、线路接口的检测、视频头的更换等；系统前端摄像机的镜头清理、补光灯设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等；监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；核心交换机、大屏故障由院方购买，中标人无偿负责安装；矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡；监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

二、维保服务方式

（一）系统全面排查

在维保合同签订之后需要对现场进行详细检查，主要内容包括：

1.监控室机房环境。

2.设备运行环境。

3.所有设备的安装位置、运行情况。

4.线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

5.线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

6.中心平台使用情况、软件扩容升级情况。

（二）定期巡检服务

1.按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。

(1)对维保项目每周不低于2次进行检测。并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据同时按照院方服务考核细则执行。

(2)每月2次系统状态进行检查，每年24次。

(3)每季不低于1次对维保项目进行检测。如出现故障或问题，要及时排除修复。

2.须提供24小时维保热线，7*24*365天随时接受院方的服务请求；接到院方服务请求后，派专业工程师30分钟内到达现场处置。

(1)维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在30分钟内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向院方报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。

(3)系统或设备修复后必须由院方相关人员确认。

3.设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向院方报告，由院方代表签字确认后，方可进行维修或更换。若中标人为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向院方报告，更换后的损坏件应交由院方查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）的型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

4.维保公司必须向院方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交院方相关人员签字。

5.维保公司应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，院方不承担任何责任。

6.维保公司不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露院方工作秘密。维保公司工作人员进入院方单位展开维保工作，必须遵守院方的相关规章制度，服从院方管理。

（三）质量验收依据标准

1.图像在线，平台可调取图像清晰可见，检查确认单无误。

2.自治区级、地区级各相关安全检查部门检查医院监控安全不合格，因中标人原因造成处罚的，处罚金额全部由中标人承担。

（四）维修金额方面

- 单次维修或新增设备金额低于此次预算控制总价的5%由维保公司免费维修或更换；单次维修或新增设备金额超出此次预算控制总价价5%，由双方协商解决。对于单次维修或新增设备金额有异议时，院方有权委托第三方进行确认，相关费用由中标方承担。

- 其他要求

1.对门诊楼、住院楼、传染病区、检验科、消防控制室、污水处理站的6套监控系统进行集中合并为一体，形成1套独立的监控体系和指挥中心迁移，按照二级公立医院监控设置要求对监控室布设及装修改造（包括监控室地面、门窗、墙面、电路及配套相关附属设施），形成监控统一和对全院监控设施进行维护保养（现全院有监控路数为600路），监控室迁移需设置单独用电，使用电缆约为400m，监控室迁移期间产生的所有费用（含材料费等）均有中标方承担。

2.新增监控头60路（17部电梯、门楼和住院楼电梯机房、洗衣房、污水处理站、泵房、高位水箱间、强电室、制氧站、输液室等）。

3.随着我院服务水平不断提高，新建、改建、扩建，增加了很多便民利民的体验区和服务场所，在此施工过程中出现了很多更换监控位置、拆除监控，增减监控的情况，由于施工单位原因造成设备损坏，或者挖断拉断相关线路，新建、改建、扩建后施工单位答应恢复原有监控图像，但由于不专业和不了解我院监控系统布局情况迟迟无法修复，就算恢复后也会出现角度不好，时间不统一，图像名称不对，存储未设置回放功能无法使用等情况。需监控运维团队免费进行维护和设置。

4.需解决全院监控时间不统一问题。

5.进场后对霍尔果斯市人民医院全院监控摄像机点位、线路走向、汇聚设备位置等相关设备点位等进行绘制CAD图纸交院方存档。

6.投标方需提供350个门诊楼摄像头正版授权书，并对门诊楼监控服务器进行升级和住院楼、传染病区业务楼的监控的软件、硬件及服务器达到同一水平，形成最终的统一。

7.对门诊楼LED大屏进行维修及维护，配件费用均由投标人承担。

8.未尽事宜按照国家及地方的法律法规执行。