# 手术室手术间空调维修要求

- 4-5号手术室空调机组需要更换1个内机电路板。

- 2-3号手术室空调室外机组需要更换1个5匹压缩机和15kg的压缩机专用冷媒。

- 1-5号手术室走廊及辅房的空调机组需要更换2个机组主板。

- 空调室外机组需要更换一个干燥过滤器。

- 质保期限为1年，更换完以上配件后需要定期对空调机组以及更换配件的机组部位进行检查：1次/月。

- 自合同签订7天内完成空调机组的配件更换和维修。

- 维修预算1.3万元。