## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 应急照明
1.2 | 火灾自动报警系统
1.3 | 水灭火系统
1.4 | 消火栓系统
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
应急照明
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯 (吸顶式安装) |  | 套 | 16
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯 (壁挂式安装) |  | 套 | 5
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型疏散出口标志灯 (壁挂式安装) |  | 套 | 8
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.安装形式:吊链式 |  | 套 | 9
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型安全出口标志灯 (壁挂式安装) |  | 套 | 6
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型层号标志灯 (壁挂式安装) |  | 套 | 2
7 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2.安装形式:吊链式 |  | 套 | 6
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式: |  | 个 | 106
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-RVS 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制: 8.钢索材质、规格: |  | m | 263.12
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-RVS 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制: 8.钢索材质、规格: |  | m | 526.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: |  | m | 247.62
分部小计
火灾自动报警系统
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器，其他未尽事宜详设计 |  | 个 | 41
2 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动火灾报警按钮，其他未尽事宜详设计 |  | 个 | 3
3 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:带电话插孔的手动火灾报警按钮，其他未尽事宜详设计 |  | 个 | 5
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器，其他未尽事宜详设计 |  | 个 | 5
5 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器，其他未尽事宜详设计 |  | 个 | 2
6 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器(隔爆型)，其他未尽事宜详设计 |  | 个 | 4
7 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器，其他未尽事宜详设计 |  | 个 | 3
8 | 080903008001 | 重复显示器 | 1.名称:楼层显示盘(隔爆型)，其他未尽事宜详设计 |  | 台 | 1
9 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:火灾报警控制器，其他未尽事宜详设计 |  | 台 | 1
10 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块，其他未尽事宜详设计 |  | 个 | 7
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播扬声器 2.功率: 3.安装方式: |  | 个 | 4
12 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱， |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
其他未尽事宜详设计
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AE，其他未尽事宜详设计 |  | 台 | 1
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1ALED，其他未尽事宜详设计 |  | 台 | 1
15 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:CFAP1-1，其他未尽事宜详设计 |  | 台 | 2
16 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:1AP-ST，其他未尽事宜详图 |  | 台 | 2
17 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVS-2*1.0 3.线缆对数: 4.敷设方式: |  | m | 314.12
18 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVS-2X2.5 3.线缆对数: 4.敷设方式: |  | m | 563.89
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: |  | m | 531.19
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称: 特低压桥架 2.规格:200*100 |  | m | 45.74
21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:500点以下 2.线制:总线制 |  | 系统 | 1
分部小计
水灭火系统
1 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求: |  | m | 16.3
2 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 12.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求:
3 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求: |  | m | 45.99
4 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求: |  | m | 71.4
5 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求: |  | m | 102
6 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求: |  | m | 153.2
7 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位: 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求: |  | 个 | 108
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求: |  | m | 35.84
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求: |  | m | 12.33
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型内外镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.管道标识设计要求: |  | m | 83.86
4 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 1
5 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:带消防软管卷盘单栓消火栓(带灭火器箱) 3.附件材质、规格:箱体尺寸为1800*700*240,所有消火栓箱内配DN65的消火栓1个;DN65,长25m的麻 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
质衬胶水带1条;φ19的水枪1支,消防按钮和指示灯各一个,25m长的消防软管卷盘1套,卷盘承压1.0MPa
7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:地下式100 3.附件材质、规格: |  | 套 | 2
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.焊接方法: |  | 个 | 8
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰 5.焊接方法: |  | 个 | 4
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.焊接方法: |  | 个 | 4
11 | 03B002 | 挡烟垂壁 | 1.挡烟垂壁，防火玻璃 |  | m2 | 5.95
12 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000*400 |  | 个 | 1
13 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*250mm |  | 个 | 2
14 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多页风口，未尽事宜详设计 |  | 个 | 6
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 多叶风口 | 个 |  |  |  | 80
2 | 喷头 DN25 | 个 |  |  |  | 35
3 | 可燃气体探测器 | 个 |  |  |  | 45
4 | 点型感烟探测器 | 个 |  |  |  | 45
5 | 手动火灾报警按钮 | 个 |  |  |  | 45
6 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 |  |  |  | 45
7 | 感温探测器(隔爆型) | 个 |  |  |  | 45
8 | 双面多信息复合标志灯 (壁挂式安装) | 套 |  |  |  | 17.7
9 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯 (吸顶式安装) | 套 |  |  |  | 60
10 | 火灾声光警报器 | 个 |  |  |  | 60
11 | 消防广播扬声器 | 个 |  |  |  | 60
12 | 输入输出模块 | 个 |  |  |  | 80
13 | 防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:800*250mm | 个 |  |  |  | 112
14 | 短路隔离器 | 个 |  |  |  | 150
15 | 楼层显示盘 | 台 |  |  |  | 150
16 | 法兰蝶阀 D341X-16Q DN65 | 个 |  |  |  | 185.84
17 | 防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:1000*400 | 个 |  |  |  | 190
18 | 信号阀 DN150 | 个 |  |  |  | 193.8
19 | 消防接线箱 | 个 |  |  |  | 200
20 | 挡烟垂壁 | m |  |  |  | 280
21 | 消防水泵接合器 SQX100-1.6 | 套 |  |  |  | 752.21
22 | 带消防软管卷盘单栓消火栓(带灭火器箱) SN65 | 套 |  |  |  | 799.215
23 | 火灾报警控制器 | 台 |  |  |  | 800
24 | 安全阀 DN100 | 个 |  |  |  | 835.4
25 | A型应急照明集中电源 | 台 |  |  |  | 1200
26 | 配电箱ALE | 台 |  |  |  | 1500
27 | CFAP1-1 | 台 |  |  |  | 1200
28 | 1AP-ST | 台 |  |  |  | 1200
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防工程 |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：伊犁州察布查尔县哆来咪托育园（流金小区校区）装修及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13