# 一、LED.F 主要技术参数

1、电源输入： 100-240V～  50Hz/60Hz 输出：DC 5V/1A

2、电池：ICR18490  3.7V/2000mAh

3、光照强度：400~1800mW/cm2

4、导光棒光学有效面积：50mm²

5、波长：420nm－480nm

6、外形尺寸： 150mm×195mm×40mm

7、主机重量：210g

8、运行模式：短时运行设备

9、工作模式：低功率、中功率、高功率模式。

# 二、主要配置：

01.光固化机          1 台           06.使用说明书            1 本

02.导光棒            1 根           07.合格证                1 份

03.遮光片            1 片           08.保修卡                1 份

04.电源适配器        1 个           09.装箱单                1 份

05.充电座            1 个           10.斜面型导光棒          1 根