## Sheet1
新源县中医医院中药饮片中心药房装修改造工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
地面、墙面、顶棚拆除工程
1 | 暖气罩拆除 | 1.暖气罩材质:不绣钢百叶窗 2.说明:人工拆除 | 个 | 24
2 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:KBG管、PVC管 2.管道上的附着物种类:电线管、水管 | m | 1176
3 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:3.6以内 2.灯具种类:单管灯、双管灯 | 套 | 95
4 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗手盆、坐便器 | 套 | 12
5 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:PVC光面板，墙厚5cm厚 2.龙骨及饰面种类:型钢龙骨 | m2 | 1350
6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:旧天棚 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 | m2 | 980
7 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:塑胶地面 2.说明:1、人工拆除旧层；2、人工打磨地面 | m2 | 490
8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的旧墙面、地面、天棚 2.运距:10公里 | m3 | 165.5
9 | 装饰装修脚手架 | 1.搭设方式:钢管 2.搭设高度:5米以内 3.脚手架材质:钢管 | m2 | 980
其他工程
1 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:设备基础 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:1.6*3*0.2 | m3 | 1.92
2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的旧渣石 2.运距:10公里 | m3 | 1.92
本页小计
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
地面工程
1 | 自流坪楼地面 |  | m2 | 490
墙面工程
1 | 墙面装饰板 | 1.名称:5cm厚防水防火铝板 2.说明:人工安装 | m2 | 1022.06
2 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢墙架 2.钢材品种、规格:40*40*3mm方管钢墙架 | t | 6.785
3 | 5cm厚防水防火铝板门 | 1.名称:5cm厚防水防火铝板门 | m2 | 54.72
吊顶工程
1 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板600*600 | m2 | 980
其他工程
1 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.说明:设备基础 | m3 | 16.88
2 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.85
3 | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢制暖气片 2.型号、规格:每组10片 | 组 | 15
本页小计
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
电气设备安装工程
1 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配电柜-380V 7KW 2.型号:配电柜-380V 7KW 3.规格:1200*600*2200mm | 台 | 1
2 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配电柜-380V 18KW 2.型号:配电柜-380V 18KW 3.规格:1200*600*2200mm | 台 | 1
3 | 房屋水电改造 | 1.名称:房屋水电改造 2.说明:包含人费、材料费及其他配件（不包含主配电柜、主电缆） | m2 | 980
4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJY-3*70+2*25 3.材质:铜芯 | m | 87.1
5 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:KBG 3.规格:DN100mm | m | 43.55
6 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:通风管 2.形状:矩形 3.规格:400*250mm | m2 | 144.82
7 | 送、引风机 | 1.名称:风机 | 台 | 1
8 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:宽400mm、高200mm 3.规格:400*200mm 4.材质:钢制 | m | 41.1
9 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:宽200mm、高100mm 3.规格:200*100mm 4.材质:钢制 | m | 45.4
本页小计
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
消防工程
1 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65mm | m | 36
2 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:室内消火栓 | 套 | 3
3 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:宽100mm、高80mm 3.规格:100*80mm 4.材质:钢制 | m | 36
4 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角铁 | kg | 72.6
5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZN-BV-2*2.5 | m | 1000
6 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZN-BV-1*1.5 | m | 400
7 | 配管 | 1.名称:KBG 20 | m | 400
8 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 100
9 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 | 个 | 35
10 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 3
11 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 | 个 | 3
12 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 | 个 | 3
13 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 | 套 | 10
14 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 15
本页小计
总合计：