细胞保存液技术参数

1、 具有能够保存标本，防止细胞退变自溶，确保细胞完整，结构清晰，常温下保存细胞形态不低于1个月，同时不影响后续检测，如免疫细胞化学等。

2、 保存液高度相容性，可进行免疫组化如p16/Ki-67双染、HPV-DNA等检测，无需多次取材。

3、 保存液可以均匀分散细胞，裂解红细胞和消化黏液，能最大限度的去除杂质，保证制片背景干净。

4、 载玻片为经过预处理的粘附载玻片，具有极强的吸附能力，确保玻片具有足够的细胞量用于诊断。

5、 标本经制片后，细胞呈薄层均匀分布，重叠较少。

6、 试剂盒需包括申请单、一次性宫颈采样刷、细胞保存液试剂盒、斜口过滤管、离心管、10mL吸头、1.0ML吸管、制片仓(直径13mm)、粘附载玻片等。

7、 试剂盒的耗材都是一次性耗材，可有效防止交叉污染。

8、 保存液绿色环保，试剂成分安全，而且快速杀灭细菌等微生物，保护操作人员健康。

9、除宫颈脱落细胞标本外，保存液还可进行痰液、尿液、胸腹水及针吸细胞等标本的处理。

10、适配于易普森生物科技（深圳）有限公司生产的液基制片机使用，型号：EMB,包装规格:200人份/盒。