BDT-4牙科高速手机性能参数介绍

性能参数：1、头壳大小：大头，尺寸为φ12.2×13.7。

重量：  BDT-4：67.7g

2、连接形式：直接式，四孔、具有水路防回吸功能，防止交叉感染。

3、采用德国进口钢球轴承

4、工作气压：四孔，025-0.27 MPa 。

5、耗气量：30-36L/min

6、机芯动平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.01mm

7、冷却形式：四点喷雾

8、转速：310，000-360，000转/分钟

9、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg

10、噪音：≤65dB

11、扭矩：0.12～0.13N.cm

12、在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min

13、可进行135度高温高压消毒

生产厂家：咸阳西诺医疗器械集团有限公司