尿失禁悬吊带参数

1、产品由吊带、保护套与器械组成，一次性组成。其中吊带由网片、保护套与连接端组成，器械由304不锈钢主体与手柄组成，用于固定和调整吊带网片位置。网片的材料为聚丙烯，单丝经酞青蓝染色或未染色。

2、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

3、▲选配器械可同时满足经闭孔尿道中段无张力悬吊术（TVT-O)术式要求，便于灵活应对术中情况。

4、▲吊带尺寸（长×宽）：≥400mm×10mm