## 大屏清单
设备清单
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 会议室全彩LED显示屏 | 1、LED像素点间距≤1.53mm;像素密度≥422500点/㎡，SMD封装。 2、色温3000K-10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz。 3、峰值功耗≤495W/㎡，平均功耗≤132W/㎡。 ★4、支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 ★5、通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。 ★6、LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备电磁兼容抗扰度GB/T 17626系列标准 和 盐雾GB/T 2423.17或GB/T2423.18标准的测试能力。 ★7、投标产品需提供CCC认证证书。 8、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 ★9、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 10、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。 11、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 ★12、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 ★13、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 14、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 15、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储。 ★16、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 17.★所投LED产品制造商需提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、供应链安全管理体系认证、社会责任管理体系认证提供证书复印件并加盖制造商公章。 18.★所投LED产品制造商需提供中国环境标志认证证书及节能标志认证证书。 | 10.72 | ㎡
2 | 会议室LED视频拼接处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括2路HDMI1.3，1路DVI。 2、支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3、支持3个窗口和1路OSD。 4、支持快捷配屏和高级配屏功能。 5、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 6、支持设备间备份设置。 7、视频输出最大带载高达390万像素。 ★8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 9、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 ★10、产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。（可提供《二合一嵌入式软件著作权证书》表明产品本身技术的优先性） ★11、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（提供逐点亮色度校正证书） ★12、提供厂家3C认证证书。 ★13、提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 | 1 | 台
3 | 会议室LED屏控制软件 | 1、支持制作节目并在LED显示屏或LCD显示屏进行播放。异步播放模式时，还用于对多媒体播放器进行控制。 2、支持本机播放和异步播放两种方式； 3、支持多画面播放； 4、支持页面灵活布局； 5、支持多种媒体播放（office文件、图片、视频、GIF、文本、炫彩字，数字时钟、天气、RSS、流媒体和网页）； 6、支持播放页面任意排期，可设置播放时间段和周期； 7、支持快速预览当前页面以及切换到其他页面时预览窗口会及时刷新； 8、当软件为异步播放模式时，用户可对多媒体哦放弃进行全面的控制，例如亮度调节、对时管理、字体管理、终端升级、视频源切换、屏幕状态控制、播放日志查询、网络配置、射频管理等； ★9、为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 1 | 套
4 | 会议室LED显示屏支架 | 1、安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2、采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 3、含LED大屏包边 安装结构采用国标材料制作，所有材料采用国家标准材料施工制作， 防锈防氧化处理。根据现场安装环境，切合实际情况处理包边，，整体要求美观大方并与周边环境配套。为了施工的安全，本次大型钢结构施工的屏幕厂商需提供1.钢结构工程专业承包资质叁级或叁级以上2.电子与智能化工程专业承包壹级资质3.建筑施工企业安全生产许可证，以上资质需提供复印件加盖厂商公章。 | 10.72 | ㎡
5 | 会议室LED显示屏安装 | 大屏安装、调试、测试、培训等 | 10.72 | ㎡
6 | 会议室LED智能配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：20KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数： 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：20KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：20A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.防雷：正泰 13.IP等级：IP44 | 1 | 台
7 | 会议室弱电综合布线 | 弱电，控制室到屏体信号线，超五类网线 | 1 | 项
8 | 会议室强电取电 | 强电，取电点到屏体配电柜,强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV- 4*6+1 | 1 | 项
9 | 会议室LED显示屏备件 | 备品物料标准： 1、同批次模组5张 2、配套电源5台 3、配套接收卡5张 4、配套的线材1套 5、配1台真空吸板器 | 1 | 套
10 | 报告厅全彩LED显示屏 | 1、LED像素点间距≤1.87mm;像素密度≥288906点/㎡，SMD封装。 2、色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 3、峰值功耗≤495W/㎡，平均功耗≤132W/㎡。 ★4、支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 ★5、通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。 ★6、LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备电磁兼容抗扰度GB/T 17626系列标准 和 盐雾GB/T 2423.17或GB/T2423.18标准的测试能力。 ★7、投标产品需提供CCC认证证书。 8、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 ★9、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 10、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。 11、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 ★12、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 ★13、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 14、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 15、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储。 ★16、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 17.★所投LED产品制造商需提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、供应链安全管理体系认证、社会责任管理体系认证、供应链安全管理体系认证证书提供证书复印件并加盖制造商公章。 18.★所投LED产品制造商需提供中国环境标志认证证书及节能标志认证证书。 | 64.22 | ㎡
11 | 报告厅LED大屏控制器 | 1、纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱； ★2、内置不小于7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、预监回显等操作； 3、设备机箱规模支持不少于8路HDMI输入、8路HDMI输出及40路网口输出，支持单链路和双链路输入模式切换； 4、单张输出板卡支持不少于16个图层，支持图层在输出接口间漫游且规格不减，可进行图层参数设置； ★5、支持不少于3张二合一网口输出卡，输出无需其它设备可直接连接LED显示屏显示； ★6、IPC输入卡支持不低于4K 视频接入，不低于16路视频解码输出； 7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，支持智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警； 8、支持屏幕背景图显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持对输入添加 OSD，OSD属性可调； 9、支持不少于2000个用户场景，场景切换支持淡入淡出可设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果；支持不少于4种屏幕画质调节模式； ★10、支持对所有输入源同时预监，对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 11、支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作； 12、支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 13、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用； 14、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作； ★为了保证产品质量所投产品生产厂商至少需具有ISO9001质量管理体系认证，所投产品需提供3C认证、产品彩页等证明材料。 | 1 | 套
12 | 报告厅智能大屏管理平台 | ★1、系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控； ★2、系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面； ★3、不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。 4、播控单屏支持关联播控设备、桌面、音频输出、LED控制卡组、配电柜；播控多屏支持可视化显示屏幕布局，支持2×2、3×3、1×3、3×1以及自定义M×N布局，可拖动主机关联指定屏幕，设置指定屏幕桌面以及大屏音频输出。 ★5、支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC信号的管理查询；可同步视频监控系统中的监控信号，设置是否直连取流。可对拼控信号设置分配权限，给不同的用户分配信号权限，同时支持设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。 6、支持配置互联平台，同步互联平台的内容、屏幕、信号等，并且可控制互联平台屏幕的场景切换、信号替换、内容上屏、大屏门户等，实现多平台的级联操作。 7、支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置窗口名称；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等。 8、支持对视频监控信号设置主/子码流取流，设为报警窗口，设置报警等级（高、中、低、无），显示智能规则，查看解码状态，8个方向的云台控制、放大、缩小、移动速度等。支持联动视频报警显示，视频监控画面触发告警后，可联动大屏弹窗显示，展示告警信息。 9、支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。 ★10、播控屏（播控单屏和播控多屏）支持设置图层播放时间轴，可添加、删除、修改、启用时间轴，可对图层设置播放时间，选择播放图层，并且时间轴的设置支持鼠标拖动操作，可以用鼠标拖动方式修改图层时间范围。时间轴设置时，可以选择时间轴自动吸附开启/关闭，也支持放大/缩小时间轴。 ★11、支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计。 ★12、支持将局域网内的任意电脑，不需要视频线连接，一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面； ★13、支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口，以及监控信号、抓屏信号、坐席信号等实时视频信号，拖动到播控图层中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等。 ★14、支持语音控制大屏操作，如清空屏幕、切换预案、开关屏幕等；支持语音控制灯光、音箱、投影、窗帘等中控设备的开关、参数调节等；支持语音控制监控点位上墙，云台左移、右移、拉近、拉远，屏幕互换等。 ★15、支持远程控制大屏中的内容，并且大屏中显示的画面和平台、平板端显示的画面一致，可通过平台、平板端操作大屏中投放的内容，实时同步显示，也可一键切换播控主机显示桌面，或者显示程序。 ★16、支持收藏信号，可以将本地信号、监控信号、抓屏信号、坐席信号、互联信号类型中需要的具体信号点击收藏；在收藏夹中，可快速查找收藏的信号。 ★17、智能大屏管理平台软件需提供国家版权局出具的软件著作权证书 | 1 | 套
13 | 视频联网终端 | 1、视频编解码协议：H.263、H.264 2、音频编码标准：AAC 3、活动分辨率：1080P、720P及以下分辨率 4、支持1、4、9、16多画面合屏显示 5、音频特性：唇音同步、自动噪声抑制 6、安全特性：具备视联网结构性安全特性 7、视频输入：2*HDMI 8、视频输出：2*HDMI 9、USB接口：2*UBS 10、网络接口：2*RJ45自适应千兆网口 11、会议摄像机：200万像素12倍光学变焦会议专用摄像机 12、含会控软件 | 1 | 套
14 | 报告厅LED显示屏支架 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 | 64.22 | ㎡
15 | 报告厅LED显示屏安装 | 大屏安装、调试、测试、培训等 | 64.22 | ㎡
16 | 报告厅LED智能配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：80KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数： 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：80KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.主开关容量（A）：100A，分路开关容量（A）：40A 11.分路断路器安装：轨道安装 12.防雷：正泰 13.IP等级：IP44 ★与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 1 | 台
17 | 报告厅LED显示屏配件 | 弱电，控制室到屏体信号线，超五类网线 | 1 | 项
18 | 报告厅LED显示屏配件 | 强电，取电点到屏体配电柜,强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV-3*50+2*16 | 1 | 项
19 | 报告厅LED显示屏备件 | 备品物料标准： 1、同批次模组20张 2、配套电源20台 3、配套接收卡20张 4、配套的线材10套 5、配1台真空吸板器 | 1 | 套
20 | 报告厅LED显示屏包边及装修 | 含LED大屏包边、背景墙拆除、造型柱修整、背景墙装修、射灯移位、隐形门制作等 | 1 | 项
21 | 技术服务 | 此项目为LED显示屏采购安装项目，项目包括原有设备拆除、场地改造、垃圾运送，新购设备(包含辅助设备)的运输、安装，调试及培训，需要提供现场安装示意图。供货商提供的货物必须满足采购人的货物参数。设备的安装要符合采购人的实际需求。提供采购人盖章的现场踏勘证明。提供采购人确认盖公章的现场施工图、效果图。 | 1 | 项