2024年伊犁州友谊医院医疗设备采购（第五批）第三部分

采购项目

招标文件

第一部分 采购说明

一、适用范围

本文件仅适用于本投标邀请中所述的货物采购项目。

二、合格的投标人

1、凡有能力参加此次投标的均为合格的投标人。

2、参加的报价人必须在国内设有合法的经营机构或是授权代理商并具有履行本议价邀请询价文件规定和要求的能力。

三、定义

下列术语和缩写的定义为：

1、“采购人”系指伊犁哈萨克自治州友谊医院。

2、“报价人”系指有资格的报价供应商。

3、“货物”、“产品”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切货物、仪器、备品、手册及其他技术资料及材料。

4“服务”系指合同规定卖方须承担的运输、装卸、仓储、人员培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

5、“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

6、“买方”“采购人”系指购买货物的单位。

第二部分 采购须知

一、采购项目名称 ：2024年伊犁州友谊医院医疗设备采购（第五批）第三部分

二、采购人：伊犁哈萨克自治州友谊医院 （ 联系人：李新芳，电话：15292776767）

三、采购内容：

| 设备名称 | 数量 | 控制价单价 （元） | 控制价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转运床 | 15 | 6500 | 97500 |  |
| 妇科检查床（可转运） | 1 | 45000 | 45000 |  |
| 小计 |  |  | 142500 |  |

四、采购预算：142500元。

五、最高限价单价：

1.转运床6500元/台；

2.妇科检查床（可转运）45000元/台。

六、采购方式：政采云电子在线询价。

七、供应商资质条件：

供应商必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件，作为投标响应文件的一部分，所有非中文资质证明文件必须提供译文证明文件。

注明：1.本项目不接收联合体报价。

2.本项目面对中小微企业。

（1）法定代表人授权委托书【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。

（2）被授权人《居民身份证》；【法定代表人参加提供本人《居民身份证》】。

（3）供应商须出具有效期内的工商营业执照副本原件或复印件加盖投标企业公章。

（4）税务机关或社保机构出具的投标企业前3个月为员工缴纳的社会保障资金证明（如依法不需要缴纳社会保险，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）。

（5）税务机关出具的参加本次采购活动前3个月投标供应商依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明。

（6）供应商提供2022年或2023年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。

（7）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》原件（或复印件加盖公章）；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》原件（或复印件加盖公章）或者《医疗器械经营备案凭证》原件（或复印件加盖公章）。

（8）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》原件或复印件加盖公章，提供所投设备《产品生产许可证》原件（或复印件加盖公章），所有证件均应在有效期内。

（9）供应商所提供货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，须出具《中小企业声明函》或提供中小微企业查询结果打印件）

（10）投标人为外地企业须提供与新疆范围内售后服务机构协议书原件及新疆企业售后服务机构营业执照副本原件和售后服务人员清单；投标人为新疆企业提供售后服务承诺书原件。

（11）投标人必需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。

说明：1.本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。其中（1）-（11）为资格审查时的必备条件，投标人必须按要求提供，如果提供不全则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。2.供应商在投标文件中必须提供产品检验报告和产品白皮书，若提供不全则视为所投产品不符合招标文件中的产品技术参数，则视为不响应招标文件，投标无效。

八、报价方式：参加在线询价采购活动的供应商应按本文件规定的《产品报价表》格式一次性报出不得更改的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。报价人的报价即交货价，应包括制造该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税以及货物运达指定地点的运输、装卸、安装、检验、培训、保险等附加的所有费用。采购人、采购代理机构不接受除交货价之外，还需另外支付任何税费的报价。

九、在线询价终止：

出现下列情形之一的，采购人将终止采购活动，说明原因并重新组织采购：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购人适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十、交货时间：自合同签订后20天内交货完毕。

十一、质保期：3年

- 十二、交货地点：采购方指定地点。

十三、付款方式：设备到医院经安装、调试、验收合格后付全款的20%，设备正常使用六个月后付全款的20%，设备正常使用十二个月后付全款的20%，设备正常使用十八个月后付全款的30%，剩余10%作为尾款待设备正常使用满二十四个月后付清。

- 十四、付款程序：由采购人办理具体付款手续。

- 十五、技术参数

# 转运床技术参数

- （1）*规格：≥2000mm*740mm*580-880mm。

- （2）床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，背板最大倾斜角度：0-60°床面两侧带有ABS工程塑料旋转护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用。

- （3）丝杆采用4.5#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。

- （4）输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ19不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为≥3个；

- （5）床体配带氧气瓶放于氧气瓶架后同时锁紧两个氧气瓶固定开关

- （6）该车底座采用合金压铸成型，配≥5寸高级人造橡胶静音中控刹车系统稳定可靠，导向轮装置可轻松操作，方向可控；外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观。

- （7）床体有心肺复苏位快速释放把手。

- （8）防水布面，可拆洗；高弹椰棕棕丝，有透气功能。高温灭菌、不生虫、有弹性、无毒无味、无害。

- （9）*床面动态载荷≥140KG，有效载荷≥400KG。

- （10）*质保期：3年

# 妇科检查床（可转运）技术参数

- 1.规格：

- （1）*床面长度1400mm（±20）

- （2）床面宽度600（±20）mm

- （3）床面高度（不含床垫）最低600(±20)--980(±20)mm  (电动）

- （4）床面升距约380mm(电动）

- （5）背板上折角度≥55°(电动）

- （6）床体后倾≥20°(电动）

- （7）承重≥140KG

- （8）电源 AC 220V 50Hz

- （9）标配辅助台约600mm *600mm床垫：

- 2.材质:

- （1）主体采用优质钢材焊接，钢材厚度≥2mm，结构坚固，运行平稳，方便清洁消毒。

- （2）床面是采用的PU皮材质，易清理，消毒。

- （3）卡槽:该产品卡槽设计，可根据实际情况调节患者就诊时的各种体位，便于患者使用，也方便医护人员操作。版面之间采用优质不锈钢穿钉连接，更安全更牢固。

- （4）产床托腿支架为中12圆钢车成型，托背钢板厚≥1.5mm。托腿板可调节高度，托腿架可以调节高低及旋转;

- 3.*质保（维保）期：3年。

标*参数必须满足。

十六、商务部分

- （1）质量保证期

- 1.质保期：自验收合格之日起免费保质保修3年；国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

3.货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

- 4.质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

- 5.产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，但不得少于3年，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

- 6.设备出现故障要在1小时内响应，2小时内到场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，24小时电话服务支持。同时保证提供设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

- （2）其他要求

- 1.在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

- 2.不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

- 3.卖方为制造商的，在新疆范围内拥有厂家自己的办事处和售后服务体系，在新疆有驻点专业的厂家维修工程师，提供姓名、联系电话，并在国内有自己的维修配件的仓库，以保证维修配件的需要。卖方为经销商的，在新疆范围内应有固定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书维修工程师，提供姓名、联系电话，在售后服务机构要常备本次项目采购的设备备品备件。

- 4.卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

- 5.国家相关部门出台硬性规定的，需免费提供系统升级和接口。

- （3）服务要求：

- 以上采购设备硬件与软件必须与自治区一体化政务服务平台数据对接，并自动读取数据实时输出至设备，数据及接口对接必须符合自治区一体化政务服务平台发布的接口标准规则要求，未达要求为无效报价（同时将此报价视为扰乱报价），上报财政监管部门并采取相应处理措施。所采购设备投入使用后数据实时汇集并上传至自治区一体化政务服务平台且通过国家平台检测办件质检及有效评价要求，同时所采购设备接口及数据版本实时与自治区一体化政务服务平台发布数据及接口版本保持一致。

- 十七、投标响应文件编制要求：

（1）法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）【格式见本文件二十】;

（2）项目报价表；【格式见本文件二十】

（3）报价明细表；【格式见本文件二十】

（4）技术参数、功能偏离表；【格式见本文件二十】

（5）所供产品官方宣传彩页和产品说明书。

（6）提供所供产品的检验报告和技术白皮书等；

（7）报价人近三年类似业绩；【格式见本文件二十】

（8）报价资质(1)-(7)项资料复印件加盖公章；

（9）其他有利于报价的资料。

- 十八、投标响应文件的签署规定

- （1）供应商必须按响应文件编制要求顺序和格式A4纸编制，未按要求提交以下资料按无效报价处理。

（2）投标响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由报价人的被授权人或法人代表签章。

（3）投标响应文件应由法人代表或法人授权代表签字，并加盖具有法律效力的报价人的印章后，询价响应文件方为有效。

- 十九、采购结束后注意事项

- （1）签订合同

1.中标（成交）方收到招标方的《中标（成交）通知书》后7日内，按照响应文件和中标（成交）方所投标书中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对响应文件和中标（成交）方的投标文件作实质性修改。

2.招标方在授予合同时，有权对招标书中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

3.响应文件、成交方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

4.不允许中标（成交）人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标（成交）人必须经招标方和采购人同意后，可将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

5.签订合同时，请使用行业标准制式合同。

（2）项目验收

1.采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

2.采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

3.验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。

- 二十、响应文件格式：

## （一）法人代表授权书

本授权书声明:我（姓名）           系注册于（地区的名称）             （供应商名称）                                 的法定代表人，现授权（姓名）       为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称）            的议价邀请询价采购活动。被授权人在本次采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，被授权人无转让权,特此授权。

法人代表签字：　　　　　　　　　　　联系电话：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　联系电话：

公       章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件（法定代表人参加提供身份证复印件应加盖本单位章）。

注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

- 法定代表人身份证复印件

| - 正面粘贴处 | - 背面粘贴处 |
| --- | --- |

- 被授权人身份证复印件

| - 正面粘贴处 | - 背面粘贴处 |
| --- | --- |

（二）法定代表人身份证明书

伊犁哈萨克自治州友谊医院：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。为参加本项目，签署上述的文件、进行合同询价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

法人代表签字：　　　　　　　　  联系电话：

投标人（盖公章）：

日期：20　　年　　月　　日

注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

（三）报价一览表

| 项目 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标总报价（人民币） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 报价总说明： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字、盖章）：

日期：20　　年　　月　　日

（四）报价明细表

| 序号 | （设备、材料、系统及其他） | 品牌 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代理人（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

日期：20　　年　　月　　日

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果报价一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。

4.合计总报价必须包括货物、安装、运输、保险、售后服务以及其它必需服务的报价。

5.上述报价包含一切由供方承担的费用。

（五）技术参数、功能偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 招标规格参数 | 投标规格参数 | 偏离 （正/无/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须按所投产品的真实技术参数逐条对应填写（官方宣传彩图），需提供产品检验报告和白皮书，若复制粘贴招标参数或未提供产品检验报告和白皮书的，按无效标处理。此表可延伸。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

- 所供产品官方宣传彩页和产品说明书等

- 所供产品检验报告和白皮书

（八）近三年类似业绩

| 地 区 | 项目名称 | 成交金额(万元) | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  |  |  |  |

此表可向下延伸。

注;后附中标（成交）通知书或合同。

20  年  月  日

（九）报价响应文件封皮格式

正/副本 （项目名称） 响应文件 报价单位名称： （盖章） 法人/被授权人： 地址： 联系电话： 年 月 日