设计需求及资质

一、项目概况

1.维修规模内容：伊犁州中医医院医疗技术综合楼，总建筑面积8369.29 平方米，地上14层，地下1层，包含维修改造工程、消防、电梯等。

2.项目地点：伊宁市斯大林街70号。

3.投资估算：996万元（其中维修改造工程570万元、消防300万元、电梯126万元）。

二、招标项目名称:伊犁州中医医院医疗技术综合楼维修改造项目（设计）

设计预算：18万元

三、招标范围及服务需求

提供的工程设计主要包括但不限于以下内容:

1.初步设计：维修改造工程（污水处理、电气电路、供暖、给排水、屋面防水、卫生间防水、卫生间墙砖、外墙粉刷、墙面乳胶漆、石膏板吊顶、门窗更换、室内装修、外立面及地砖局部维修等），消防（主机、喷淋、烟感、管道、高位水箱改造、消防水泵房改造等），电梯等。

2.施工图设计:在初步设计的基础上，进行详细的施工图设计，满足工程项目的施工图深度的标准要求。

3.本次招标的后续服务包括但不限于以下内容：

设计方提供的设计方案，需经甲方确认，如甲方有修改意见必须按甲方意见修改，满足甲方使用需要。并根据施工过程中的实际情况，如有施工图纸需有变动，根据甲方出具的变更函，需要立即响应采购人要求，直至项目竣工完毕。提供工程项目的验收服务，确保工程项目的顺利验收。

- 向采购人提交技术规范、施工招标所需的图纸。

- 四、设计服务期限

中标签订合同后20天内提交初步设计及施工图设计，如未按照工期要求完工的，将追究延误责任并解除合同协议。

五、设计要求

1.设计成果符合国家相关法律法规,并满足采购人所期望实现的质量目标。

2.设计严格执行《建筑工程质量管理条例定》、《建筑工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条例，满足现行的建筑工程设计规范（规程）和规划、方案等相应设计文件编制深度要求。

3.设计成果具有创新性、实用性等方面的优势服务。

六、资质条件、能力、信誉

1.申请人的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：

（1）出具法定代表人资格证明书及授权委托书

（2）具备有效的三证合一的营业执照。

（3）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑行业工程设计乙级（含乙级）以上资质。

（4）拟派设计项目负责人须具备二级注册建筑师证书（项目负责人须为本公司在职人员）。

（5）供应商提供设计项目负责人及相关工作人员名单。

（6）供应商须提供项目负责人和及相关人员近三个月任意一个月依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金

（7）供应商须提供近三个月任意一个月依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明，依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:提供无重大违法记录声明函。供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件。

3.不接受联合体投标。

4.提供近两年内5000平方米以上的成功案例。

5.所有上传文件须签字及加盖单位公章。

6.低于成本价不正当竞争预防措施：在评标过程中，采购人认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的或违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按采购人要求提供合格服务的，一律将其作为无效标处理，并上报平台。

7.合同签订后，支付30%预付款，根据工程进度，满3个月支付合同价的40%，竣工验收合格后，支付剩余30%。

8.投标人报价包含自初步设计，施工图设计初次提交，按采购人意见修改，直至采购人确认的一切设计，修改费用。

注：要求供应商在在线询价平台提交《资质条件、能力、信誉》中的1-8的所有内容以及报价单和服务承诺函。