资质与商务要求

报价包含：

1.现场勘探、施工、材料、往返交通、税金及其它施工全过程相关服务的全部费用。最后结算费用以墙面粉刷施工的第三方审定价为准。

2.投标企业需包工包料。

服务要求：

1.伊犁州中医医院康复中心外墙面积约4300平方米。

2.中标企业施工前需提供外立面粉刷后的效果图（彩色打印）及粉刷材质颜色喷涂样板。

3.保证康复楼外墙粉刷后与中医特色重点医院项目外墙颜色统一。施工全过程中严禁破坏现有楼栋屋顶防水层、外墙保温层。材料需满足外墙防水要求。

4.通过施工准备、搭设吊篮架子，清理工作面杂物，挂设警示牌，放置警示标志，挂设警示线等。施工人员进场签订高空作业责任书，由投标方为施工人员购置高空作业保险，意外险，工伤保险等相关保险保障。

5.严格按照采购人的要求，完成伊犁州中医医院康复中心楼栋外墙的粉刷，做工精细，工期15天，并确保质量和安全。

6.外墙粉刷施工保修3年（自验收之日起计算），施工保修期内如出现掉皮褪色、裂纹、脱落等质量问题或造成人身、财产损害的，由中标方承担责任。在施工保修期内出现问题，要随时响应，1小时内到达现场免费提供售后和维修服务。

7.合同签订后付预付款，即全款的30%，验收完毕后付全款的40% ，施工结束后满6个月，付全款的20%，施工保修期间如无质量问题，到期后付剩余10%。付款向采购人提供施工金额的全额发票。

商务、资质、报价条件

1.申请人的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商出具法定代表人资格证明书。

（2）具备有效的三证合一的营业执照，提供清晰的复印件或扫描件加盖公章。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（4）供应商严格按照参数提交报价清单（报价中应包含运输、保险、安装、税费、伴随服务等一切费用）。

- 3.依法注册，并在法律上、财务上与采购人不发生关系，符合国家有关法律法规的规定。

- 4.外墙粉刷材料需为国家认证的合规品牌，并向采购方提供服务承诺书。