一、项目名称及需求概括：项目报价为综合报价，包含但不限于人工费、运输费、安装费等应全部包含在报价内。

二、交货期：自中标结果产生后，三日内交货。

三、售后服务要求：投标企业在疆内有办事机构，从验收合格之日起（不可抗力除外），质保3年（包括所有附件）。终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费），故障报修后，供方须在2小时内响应,24小时内到达现场。

四、投标供应商资质要求：1.提供清晰的营业执照扫描复印件；2.法人授权委托书（含法人身份证复印件）及被委托人身份证复印件；3.无重大违法记录承诺函；

医用床头柜参数

1. 规格：≥450*420*720mm。

2. 材质：柜面为ABS蓝色台面，柜体ABS材质，表面经多次静电处理。

3. 一抽一柜，柜门和抽面为双层，门抽上下带蓝色面板，带餐板、带双边毛巾挂架、水壶座、手提袋挂钩、结实、耐用。整体拉伸为多边弧形，美观大方，防止撞伤或挂伤病人。