斯大林街院区集中热水供应系统安装项目

预算：30万元

工期：25天

工程内容：伊犁州中医医院斯大林街院区小高层空气能热水系统安装

承包方式：包工包料

付款方式：签订合同付30%，验收合格付65%，质保期满后付5%。

一、资质要求：

1、法人授权委托书及被委托人身份证、营业执照原件或复印件加盖公章。

2、投标人须提供所提供产品3C认证证书、环保体系认证证书及质量管理体系认证证书。

二、服务需求

1、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲 乙双方共同确定的安装方案进行施工。全部货物需在双方合同签订后，具 体乙方接到甲方书面通知日后，10 日内交货，包括安装、调试、设备运行 完毕。如遇不可抗拒自然灾害（暴雨、暴雪、地震）疫情等原因，工期顺延。

2、甲方在乙方施工安装过程中必须免费提供水电。运输方式：由乙方负责将甲方所需设备运送至甲方指定地点并安装。

3、乙方在施工安装过程中必须提供质量合格的辅材进行安装。 备注：如遇特殊情况，如：因甲方施工单位的施工进度造成的工期延误，经甲、乙双方认可后，可协商解决。

4、设备运输到甲方的指定地点所有的费用由乙方承担。乙方安装完 成三天内甲方负责验收，如有质量问题，由乙方负责免费调换。

5、质量保证期 ：空气能的主机设备免费质保三年，其他设备及配件（不锈钢 水箱、空气能循环泵、供水泵、闸阀、过滤器、水处理、保温管和热泵系 统动力控制柜）免费质保期为 2 年。 附件及电子产品、管道和易耗品（空气能使用的氟利昂），免费质保期 2 年。

三、售后服务及验收要求

1、 在质量保证期内，因产品质量出现的问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的材料、运费、安装等全部的费用。甲方在验收的质量保证期内，发现货物主体部分有质量问题， 应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后 7 内给予更换。有任何使用过程中的故障报修通知乙方24小时内给与解决。

2、验收时乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务标准来验收。