伊犁州妇幼保健院污水水样检测、废气检测、噪声检测、生活用水检测服务参数

- 一、资质要求：

- 1、有经营环境检测治理等相关范围的营业执照，并且符合新疆政府采购云平台的采购流程。

- 2、有自治区质监局资质认定书。

- 3、有本市专业的作业队伍及办公地点。

二、业绩要求：

能够提供疆内相关检测工作业绩相关资料（业绩不少于3家）。

| 三、检测指标参数： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测因子 | 监测点数 | 取样批数 | 年度监测次数 |  |
| 1 | 医疗废水监测 | PH值、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面、六价铬、总铅、总砷、总铬、总镉、总汞、色度、总银、总氰化物、五日生化需氧量、总余氯、挥发酚、总α放射性、总β放射性、沙门氏菌 | 1 | 1 | 每季度一次 |  |
| 2 | 医疗废水监测 | 志贺氏菌、肠道病菌 | 1 | 1 | 半年 一次 |  |
| 3 |  | 粪大肠菌群 | 1 | 1 | 每月 一次 |  |
| 4 |  | 化学需氧量、悬浮物 | 1 | 1 | 每周 一次 |  |
| 5 | 废水比对监测（出口） | COD | 1 | 3 | 每月 一次 |  |
|  |  | 氨氮 | 1 | 3 | 每月 一次 |  |
| 6 | 无组织 废气（污水处理站） | 氨 | 4 | 3 | 每季度一次 |  |
|  |  | 硫化氢 | 4 | 3 | 每季度一次 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 3 | 每季度一次 |  |
|  |  | 氯气 | 4 | 3 | 每季度一次 |  |
|  |  | 甲烷 | 4 | 3 | 每季度一次 |  |
| 7 | 噪声（厂界四周和氧气站四周） | 昼间 | 8 | 1 | 每季度一次 |  |
|  |  | 夜间 | 8 | 1 | 每季度一次 |  |
| 8 | 有组织废气(污水站烟囱） | 臭气浓度 | 1 | 3 | 每季度一次 |  |
|  |  | 氨 | 1 | 3 | 每季度一次 |  |
|  |  | 硫化氢 | 1 | 3 | 每季度一次 |  |
| 9 | 生活饮用水 | PH值、水温、肉眼可见物、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、色度、浑浊度、耗氧量、细菌总数、铁、锰、砷、总硬度、氨氮、总大肠菌群、嗅和味、阴离子洗涤剂、挥发物、氰化物、六价格、铜、锌、汞、硒、三氯甲烷、四氯化碳 | 1 | 1 | 每年一次 |  |
| 备注：监测技术及采样技术必须符合技术规范的要求。 |  |  |  |  |  |  |

四、售后服务：

1、服务期内因作业质量问题产生的所有修缮及材料费用由乙方自行承担。

2、做好安全防范措施。如因作业过程中出现安全事故，按照管理协议要求承担责任。