**关于对职业病检测仪器进行返厂维修的**

**申 请**

中心委员会：

 为更好地开展2024年职业病危害因素监测工作，中心卫生科根据工作要求，对现场采样使用的仪器进行校验，校验时发现GR-2015型环境空气红外气体分析仪探头损坏，需进行返厂维修。经与厂家联系沟通，维修费用需1600元，为不影响工作进度，特向中心委员会申请对职业病检测仪器GR-2015型环境空气红外气体分析仪进行返厂维修。

妥否，请批示。

塔城市疾控中心卫生科

 2024年10月8日