**气垫床参数：条纹式防褥疮床垫，医用诊断护理系列，电源电压：220v 正负10% 50hz 正负2%，输出功率65w，输出气压大于14kpa，最大承受重量135kg。**