设备采购基础表

| 序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 功能和 技术指标 | 数量 | 金额 | 购置或试制单位 | 购置设备类型 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤温湿度水分测定仪 | 专用 | 土壤温度和土壤容积含水率测定；测量量程：-30～70℃，0～100%；测量精度：±0.3℃，±3%；分 辨 率：0.1℃，0.1%；探针长度：5.5cm等探针直径：3mm 探针材料：不锈钢等 | 6 | 3.0 | 台 | 小型单点土壤记录仪 | QY-J602 | 功能和技术指标清单详见采购说明 |
| 2 | 叶面积测量仪 | 专用 | 植物叶片叶面积的测量；最大测量厚度：6.5mm；最大扫描面积：3000*210mm²；面积测量精度：±2%;长度分辨率：0.1mm；扫描速度：150mm/s等 | 2 | 1.8 | 台 | 便携式测量仪 | YMJ-B | 功能和技术指标清单详见采购说明 |