## Sheet1
产品清单
| 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 产品图片
1 | 医用海绵钳 | J34030，弯头无齿，长26cm，宽8mm， | 把 |  | 12
2 | 海绵栓 | 孕酮含量：≥50mg/个，50个/包，诱导母羊发情，一般用于同期发情。 用法用量使用前2小时，用青霉素或土霉素粉2-4剂摇匀。使用时，将栓放在阴道底部和子宫颈口。 留下5厘米长的绳子。取栓后如发现阴道有损伤，如轻微可用蒸馏水清洗。 严重者停止配种并治疗。观察在放栓周期内是否掉落。是否有栓留遗在阴道内。 | 包 |  | 180
3 | 注射性黄体素释放激素A3 | 25ug*10支/盒，用于治疗动物排卵迟滞、卵巢静止、持久黄体、卵巢肿及早期妊娠诊断，亦用于鱼类诱发排卵。 | 盒 |  | 600
4 | 氯前列醇钠注射液 | 2ml:0.2mg*10支/盒，有强大溶解黄体和直接兴奋子宫平滑肌作角，主用于控制母牛同期发情和怀孕母猪诱导分娩。 | 瓶 |  | 300
5 | 注射用血促性素 | 10支*1000iu产品，配5ml*10支/盒，稀释液，具有促卵泡素（FSH）和促黄体素（LH）样作用。对母畜，主要表现卵泡刺激素样作用，促进卵泡的发育和成熟，引起母畜发情； | 盒 |  | 340
6 | 精子稀释液 | 20ml*10瓶/盒。为精子提供营养，延长存活时间保存 3-5 天保持授精能力。 | 盒 |  | 30
7 | 0.9%氯化钠注射液 | 0.9%，500ml/瓶 | 瓶 |  | 40
8 | 丙酸睾酮注射液 | 种公羊用 1ml*10只/盒 | 盒 |  | 40
9 | 注射用青霉素钠 | 400万单位*40支/盒 | 盒 |  | 10
10 | 显微镜（恒温7寸屏） | 单目TV带显示屏数码恒温显微镜 总放大倍数：40X—640X 目镜：H10X、 H16X 观察镜筒：单目TV，45°倾斜，360°旋转 聚光镜数值孔径（NA）： 0.85 转换器：三孔外倾 195消色差物镜：4X10X 40X（弹） 支架调焦结构：粗微动同轴，粗调行程（调焦范围）：20mm,微动行程：1.3mm 微动格值 0.002毫米 载物台：固定单层方平台，110mmX120mm,移动尺， 60mmX30mm 光源：LED，1W，亮度可调 电源：电子变压器 380万像素高清7寸显示屏 恒温系统：室温至50度（温度可调） 包装:铝合金箱 | 台 |  | 1
11 | A型羊一次性输精器（分体） | 一次性输精吸头，降低传染性疾病如布病的传播（限 A 型输精器）。输精吸头细而钝圆，既减少子宫损伤，又可插入子宫颈口深部，促进精子进入子宫。输精过程中，精液始终处于母羊阴道内，避免低温打击和剪切力的影响。输精导管内径细长，精液推注灵敏。 | 根 |  | 100
12 | 一次性吸头（鲜精专用） | 96支/盒。一次性鲜精专用吸头，用于吸取鲜精，配套A型羊一次性输精器使用。 | 盒 |  | 500
13 | 冲洗器 | 医用冲洗器，PC螺口1ml，单支独立包装，无菌，无针头，配套A型一次性输精器 | 个 |  | 500
14 | 开膣器带灯 | 新型尺寸20cm*5.5 cm*18.5cm，光滑，质感好非简易品，手柄长13cm,开口内间距13 cm,配有可充电装备灯，持续照亮时长4小时以上，长13cm，直径1.3cm | 个 |  | 20
15 | 试管架 | 不锈钢制品，配套双孔水浴锅 | 个 |  | 30
16 | 试管 | 玻璃制品螺口带盖20ml | 个 |  | 100
17 | 水浴锅（双孔） | 工作尺寸300mm*150mm*120mm，功率：600W，LED数码显示，控温精度±1度，分辨率0.1度，控温范围：RT-99.9℃。 | 个 |  | 1
18 | 羊用采精器 | 蓝色主体，长15cm，高10cm，直径5cm；玻璃带刻度集精杯3ml3个、加厚内胎3条、保护套1个，螺旋盖式封口1个，采精桶1个，皮筋2个为一套 | 套 |  | 15
19 | 载玻片 | ≥25.4x76.2mm ≥50片/盒 厚度:1-1.2mm | 盒 |  | 10
20 | 盖玻片 | ≥20x20 | 盒 |  | 10
21 | 水温计 | 红水，玻璃制品0-100度 | 个 |  | 30
22 | 绿色芦荟乳胶手套 | 50只/盒 | 盒 |  | 40
23 | 盆子 | 塑料，内径≥40cm | 个 |  | 10
24 | 洗洁精 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 20
25 | 镊子 | ≥16cm | 个 |  | 10
26 | 绿大褂 | 绿大褂 | 件 |  | 20
27 | 喷壶 | 容量≥500ml | 个 |  | 10
28 | 凡士林 | 400ml/瓶 | 瓶 |  | 10
29 | 输精架 | 1、外形尺寸(长*宽*高)：3200mm*800mm*800mm; 2、横杆，两侧侧支架均50镀锌管，壁厚≥3.8mm； | 个 |  | 1
30 | 采精架 | 1、外形尺寸(长*宽*高)：1100mm*500mm*700mm,保定高度450mm 2、采精架围栏部分全部使用镀锌管，所有圆管直径≥38mm，壁厚≥2.0mm； 3、采精架底部框架方管规格≥30*30mm，壁厚≥2.0mm； 4、采精架底部铺设防滑板厚度≥2.0mm。 | 个 |  | 1
31 | 长臂手套 | 50只/包 | 包 |  | 20
32 | 牛用输精枪（进口） | 适用于所有类型精液细管和护套的人工授精 枪，独特设计，可实现安全和精细的习惯操作，不浪费精液，所有配件均有灭菌塑料和不锈钢制成，无活动部件，活塞不会滑出。 | 把 |  | 2
33 | 牛用输精枪外套（进口） | 50支/包 | 包 |  | 10
34 | 液氮罐（10L） | 10L-50 几何容积 ：10.48 口径 ： 50mm 外径 ：304mm 高度 ： 565mm 空重约 ： 6.21Kg 毛重约： 7.01kg 静态液氮保存期（天）：87 静态蒸发率（L/day）：0.12 具备ISO9001质量管理体系认证证书和欧盟国际CE认证 及可检测到结果的第三方CNAS检测报告 配置配件：1个锁盖，1个保护套 6个36x120mm提桶（5个漏孔，1个不漏孔） | 个 |  | 30
35 | 液氮罐（30L） | 30L-80 几何容积 ：31.50 口径 ： 80mm 外径 ：440mm 高度 ： 710mm 空重约 ：14.61 Kg 毛重约：15.68 kg 静态蒸发率（L/day）：0.21 静态液氮保存期（天）：150 具备ISO9001质量管理体系认证证书和欧盟国际CE认证 及可检测到结果的第三方CNAS检测报告 配置配件：1个锁盖，1个保护套 6个36x120mm提桶（5个漏孔，1个不漏孔） | 个 |  | 32
备注 | 1、供应商提供牛、羊同期发情、人工受精技术培训； 2、液氮罐需提供厂商产品资质； 3、供应商应严格按照产品需求报价； 4、供应商需在报价表附产品图片； 5、供应商资质要求：兽药经营许可证，二类医疗器械备案凭证。