采购需求

核心参数要求:

商品类目:医疗设备维修和保养服务，描述:我单位赛沛全自动医用PCR分析系统保修，包含设备定期维护保养，不限次数故障维修及零备件更换，保修过程中发现其他问题一并维修，费用不再增加，维修后，性能达到原厂标准设备型号:GX-IV R2，保修期限:一年，保修类型:设备整机全保型。

沙湾市人民医院赛沛全自动医用PCR分析系统保修:1、具备医疗设备维修资质；2、具有国家行政主管部门颁发的有效的第二类医疗器械经营备案凭证和医疗器械经营许可证(上传资质):营业执照经营范围具有国家市场监督管理部门行政审批的医疗设备“维修”的经营项，并能独立承担民事责任(上传资质）；3、具备专业技术团队，维修工程师(提供佐证)；4、维保服务范围:新买保设备更换两个新模块(通道)，买保后，一年内设备主体出现问题免费上门维修更换配件。以上条款均全部满足。