产品详细配置

全自动步进式开水器主要技术参数

| 产品名称 | 全自动步进式开水器 |  |
| --- | --- | --- |
| 适用人数 | 80-100人 |  |
| 水箱容量 | 60L |  |
| 供水量 | 开水100/小时、直饮水40L/小时 |  |
| 功率 | 9KW |  |
| 电源 | 380V |  |
| 外形尺寸 | 650*550*1700MM（宽×厚×高） |  |
| 材质 | 涉水部分全部食品级304不锈钢材质，箱体材质不锈钢防指纹板 |  |
| 加热方式 | 步进式逐层加热，加热管材质为食品级800材质 |  |
| 供水方式 | 两开或一开一直饮或两直饮 |  |
| 过滤系统 | 至少配备内置10寸400RO+11G五级反渗透 |  |
| 显示及功能 | 微电脑数码显示，缺水自动保护，自动进水、自动加热；长寿命发热管，省电省心。 |  |
| 安全防护 | 防蒸汽溢流、防爆系统、防漏电、防短路、防过流过压、防开盖； |  |
| 静态保温能耗 | ≤1KWH/天 |  |
| 适用水压 | 0.1-0.6MPa |  |
| 适用环境温度 | 4-55℃ |  |

1.箱体式结构净水设备与饮水机一体式工程设计，设置柜门与门锁，便于安装检修和专人管理；

2.智能控制出水，龙头下方设置水槽和排水系统；

3.外形360度无棱角，转角处圆弧设计，防止刮生；

4.设置进水管路 排水措施，线缆布设隐蔽 合理整洁美观；

5.具有防漏电 防短路防过流过压 防爆裂保护 防蒸汽烫伤 防投毒等；

6.特厚保温层，高效保温，大大降低热能损失；