**裕民县人民医院医疗设备维修保养竞价竞价说明**

**注：参与本项目竞价维保承包商视为已知晓本项目的竞价说明；并同意按竞价说明的内容参与本次竞价**

**一、竞价维保承包商资格要求**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）竞价维保承包商具备在中国境内注册的独立法人且竞标的维保承包商有维修保养医疗设备的资质；

（三）竞价维保承包商为非外资独资或外资控股企业；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞价维保承包商，不得同时参加采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。维保承包商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单；

（五）竞价维保承包商能够开具正规发票；

（六）竞价维保承包商各类证件齐全有效；

（七）竞价维保承包商不得进行二次转包；

（八）竞价维保承包商承诺遵守国家关法律及商业保密要求；

（九）竞价维保承包商在信用中国和中国政府采购网无严重违法失信行为信息记录；

**二、竞价维保承包商提交的资料**

（1）中国境内注册的独立法人及维修保养资质；

（2）提供合法有效的法定代表人或经营人身份证原件或委托代理人的身份证原件及委托书（委托书加盖企业鲜章）；

（3）提供上一年度的财务审计报告或采购活动前三个月的财务报表；

（4）提供信用中国和中国政府采购网无严重违法失信行为信息记录

（5）维保报价表

（6）资格证明文件

（7）商务条款偏离表

（8）技术规格偏离表

（9）维保承包商情况说明

（10）详细的维保服务方案（格式自定）

（11）项目实施方案（格式自定）

（12）维保承包商相关资质能力复印件

（13）维保承包商自行提交的其他文件

（14）驻场工程师资质必须为副高及以上提供相关资质证明

注：竞价维保承包商在竞价时要提供要求的所有资料原件备查、复印件加盖公章(提供资料不齐者视为无效竞价)。

**三、维保服务及商务要求**

竞价维保承包商中标后，为保障发包方的业务正常运行，其维保服务主要包括如下几点：

3.1 服务响应

提供24小时×365天维保服务，包括邮件、电话、远程维护、驻场服务等方式。必须有足够的人员保障设备正常运行，并保证2小时响应，24小时之内解决问题，保持设备完好率及待机率。急救设备要求100%完好待机。如有大型医疗设备不能正常运行，驻场工程师必须8小时内到达现场。大型设备按3个月进行一次定期保养。新购买的设备在出原厂质保期后，接管维修及保养服务。

3.2商务要求

1.本项目承包商全额承担1500元（含1500元）医疗设备配件费用及全院灭菌器设备的安全阀及压力表的检测费。

2.本项目支付方式为分4期，按季度付款。每一季度维保工作结束后，设备科确认无问题后申请付款。

3.合同期间发包商新进医疗设备自动进入维保设备明细表中，中标维保承包商不得增加维保费用。

4.竞价维保承包商具有本地驻场维保服务能力，驻场工程师不得少于2人，并且每月在院维修及保养时间不低于10天。

5.本项目最高预算为50万一年。

1. **维保设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **裕民县人民医院2024-2025年度医疗设备维保服务** | | | | | | | |
| **维保设备清单** | | | | | | | |
| **序号** | **使用科室** | **名称** | **设备编号** | **品牌** | **规格/型号** | **数量** | **是否正常使用** |
| 1 | 手麻科 | 宫腔镜（宫腔镜高清摄像图文系统） | SH001 | ShenDa | SD-HD668P | 1 | 是 |
| 2 | 手麻科 | 高频电刀 | SH002 | HUTONG | GD350-B4A | 1 | 是 |
| 3 | 手麻科 | 婴儿辐射保暖台 | SH003 | DAVID | HKN-90 | 1 | 是 |
| 4 | 手麻科 | 电动吸引器 | SH004 | 科凌 | DFX-23D.I | 1 | 是 |
| 5 | 手麻科 | 高频电刀 | SH005 | 沪通 | GD350-B | 1 | 是 |
| 6 | 手麻科 | 移动C型臂 | SH006 | 普爱 | PLX118F-a | 1 | 是 |
| 7 | 手麻科 | 自动气压止血带 | SH007 | 康仁 | KR-100B | 1 | 是 |
| 8 | 手麻科 | 高频电刀 | SH008 | 沪通 | GD350-B | 1 | 是 |
| 9 | 手麻科 | 病人监护仪 | SH009 | 飞利浦 | YZB/USA 1525－2006 | 1 | 是 |
| 10 | 手麻科 | 麻醉机 | SH010 | 谊安 | Glory plus | 1 | 是 |
| 11 | 手麻科 | 病人监护仪 | SH011 | Mindray | PM-7000 | 1 | 是 |
| 12 | 手麻科 | 麻醉机 | SH012 | 谊安 | Glory plus | 1 | 是 |
| 13 | 手麻科 | 注射泵 | SH013 | 思路高 | TCL－II型注射泵 | 1 | 是 |
| 14 | 手麻科 | 麻醉机 | SH014 | 上海医疗器械四厂 | 103型循环紧闭式麻醉机 | 1 | 是 |
| 15 | 手麻科 | 病人监护仪 | SH015 | Mindray | iMEC10 | 1 | 是 |
| 16 | 手麻科 | 麻醉机 | SH016 | 德尔格 | Fabius plus XL | 1 | 是 |
| 17 | 手麻科 | 注射泵 | SH017 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 是 |
| 18 | 手麻科 | 病人监护仪 | SH018 | 飞利浦 | YZB/USA 1525－2006 | 1 | 是 |
| 19 | 手麻科 | 麻醉机 | SH019 | 无锡华纳 | Adonis 2000 N1 | 1 | 是 |
| 20 | 手麻科 | 手术显微镜 | SH020 | Leica | M525F50 | 1 | 是 |
| 21 | 手麻科 | 高频移动式手术X射线机 | SH021 | PERLONG | PLX11213 | 1 | 是 |
| 22 | 手麻科 | 气压弹道超声碎石机 | SH022 | 捷伦科 | JL-A1 | 1 | 是 |
| 23 | 手麻科 | 电动骨动力系统 | SH023 | SURGICAL | POWER SYSTEM | 1 | 是 |
| 24 | 手麻科 | 卡式灭菌器 | SH024 | 新华牌 | Dmax-N型 | 1 | 是 |
| 25 | 手麻科 | 等离子电切境 | SH025 | 佳乐 | SuPERPULSE | 1 | 是 |
| 26 | 手麻科 | 高频电刀 | SH026 | HUTONG | GD350-B4A | 1 | 是 |
| 27 | 手麻科 | 电动吸引器 | SH027 | 科凌 | DFX-23D.I | 1 | 是 |
| 28 | 手麻科 | 病人监护仪 | SH028 | Mindray | iMEC10 | 1 | 是 |
| 29 | 手麻科 | cp-2100型注射泵 | SH029 | 思路高 | cp-2100 | 1 | 是 |
| 30 | 手麻科 | DST-IA电动手术台 | SH030 | 华诺 | DST-IA | 1 | 是 |
| 31 | 手麻科 | 纸袋切割器 | SH031 | 乐仕康 | LSKZDQ-950 | 1 | 是 |
| 32 | 手麻科 | 封口机 | SH032 | 逸风 | EF100-E | 1 | 是 |
| 33 | 手麻科 | 内镜清洗设备 | SH033 | 肯格王 | 无 | 1 | 是 |
| 34 | 手麻科 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | SH034 | 新华牌 | PS-100X | 1 | 是 |
| 35 | 手麻科 | 麻醉机呼吸机回路消毒机 | SH035 | 华纳 | Huana330 | 1 | 是 |
| 36 | 手麻科 | 眼科手术显微镜 | SH036 | 六六视觉 | YZ20T4 | 1 | 是 |
| 37 | 手麻科 | 腹腔镜 | SH037 | 奥林巴斯 | UHI-3 | 1 | 是 |
|  | 手麻科 | 中央空调 | SH038 | / | / | 1 | 是 |
| 38 | 公共事务部 | 超声波电子人体秤 | GS001 | DHM-600 | DHM-600 | 1 | 是 |
| 39 | 公共事务部 | 电子血压计 | GS002 | OMRON | HEM-1000 | 1 | 是 |
| 40 | 公共事务部 | 电子血压计 | GS003 | OMRON | HEM-1000 | 1 | 是 |
| 41 | 发热门诊 | 电动吸痰器 | FR001 | 科凌 | DFX-23A·I | 2 | 是 |
| 42 | 发热门诊 | 病人监护仪 | FR002 | 迈瑞 | ePM 12M | 6 | 是 |
| 43 | 发热门诊 | 除颤仪 | FR003 | 通用 | CardioServ | 1 | 是 |
| 44 | 发热门诊 | 急救呼吸机 | FR004 | JIUJIUXIN | JIXI-100A | 1 | 是 |
| 45 | 发热门诊 | 紫外线空气消毒器 | FR005 | BIOBASE | BK-Y-800 | 11 | 是 |
| 46 | 发热门诊 | 空气净化消毒器 | FR006 | BioTeKe | NC1001 | 2 | 是 |
| 47 | 发热门诊 | 心电图机 | FR007 | zoncare | ZQ-1212 | 1 | 是 |
| 48 | 发热门诊 | 医疗制氧机 | FR008 | 柯尔 | CR-F5SW | 2 | 是 |
| 49 | 发热门诊 | 注射泵 | FR009 | mindray | SK-803 | 1 | 是 |
| 50 | 发热门诊 | 输液泵 | FR010 | COMEN | ME600 | 1 | 是 |
| 51 | 发热门诊 | 便携式多参数监护仪 | FR011 | mindray | EC-2000 | 1 | 是 |
| 52 | 发热门诊 | 注射泵 | FR012 | COMEN | M200A | 2 | 是 |
| 53 | 发热门诊 | 输液泵 | FR013 | COMEN | ME600 | 2 | 是 |
| 54 | 发热门诊 | 急救呼吸机 | FR014 | JIXI-H-100A | JIXI-H-100A | 2 | 是 |
| 55 | 发热门诊 | 雾化消毒机器人 | FR015 | BIOBASE | BK-Y-800 | 1 | 是 |
| 56 | 发热门诊 | 多道心电图机 | FR016 | ECG-2350 | ECG-2350 | 1 | 是 |
| 57 | 发热门诊 | 心电图机 | FR017 | COMEN | H12 | 4 | 是 |
| 58 | 发热门诊 | 数字化多功能心肺复苏机 | FR018 | 迈松 | MSCPR-1B | 3 | 是 |
| 59 | 发热门诊 | 除颤监护仪 | FR019 | 柏威 | D500 | 2 | 是 |
| 60 | 发热门诊 | 十二道心电图机 | FR020 | 科曼 | CM1200B | 2 | 是 |
| 61 | 发热门诊 | 医用制氧机 | FR023 | 柯尔 | CR-F5SW | 15 | 是 |
| 62 | 发热门诊 | 病人监护仪 | FR027 | 迈瑞 | ePM 12M | 10 | 是 |
| 63 | 发热门诊 | 输液泵 | FR028 | 科曼 | ME600 | 8 | 是 |
| 64 | 发热门诊 | 紫外线空气消毒器 | FR029 | 博科 | BK-Y-800 | 10 | 是 |
| 65 | 发热门诊 | 注射泵 | FR030 | 科曼 | M200A | 8 | 是 |
| 66 | 发热门诊 | 实验室污染清除仪 | FR032 | 百泰克 | NC1001 | 2 | 是 |
| 67 | 发热门诊 | 传染病员运送负压隔离舱 | FR033 | 鑫贝西 | BFG-IV | 1 | 是 |
| 68 | 发热门诊 | 多道心电图机 | FR035 | 光电 | ECG-2351 | 1 | 是 |
| 69 | 发热门诊 | 医用制氧机 | FR036 | 柯尔 | CR-F5SW | 2 | 是 |
| 70 | 发热门诊 | 病人监护仪 | FR037 | 迈瑞 | ePM 12M | 10 | 是 |
| 71 | 发热门诊 | 病人监护仪 | FR039 | 迈瑞 | ePM 14M | 6 | 是 |
| 72 | 发热门诊 | 紫外线消毒车 | FR041 | 巨光 | zxc | 1 | 是 |
| 73 | 急诊科 | 一氧化碳中毒呼吸机 | JZ001 | / | CLEARMATE P/N：122549 S/N：CTRD30001044 | 2 | 是 |
| 74 | 急诊科 | 输液泵 | JZ002 | 迈瑞 | SK-902 | 1 | 是 |
| 75 | 急诊科 | 病人监护仪 | JZ003 | 迈瑞 | UMEC10 | 1 | 是 |
| 76 | 急诊科 | 自动分析心电图机 | JZ004 | / | FCP-7101 | 1 | 是 |
| 77 | 急诊科 | 病人监护仪 | JZ005 | 迈瑞 | IMEC12 | 1 | 是 |
| 78 | 急诊科 | 病人监护仪 | JZ006 | CO+LINN | MAGNOLIA11 | 1 | 是 |
| 79 | 急诊科 | 病人监护仪 | JZ007 | 迈瑞 | UMEC10 | 1 | 是 |
| 80 | 急诊科 | 电动吸痰器 | JZ008 | 科凌 | DFX-23A·I | 1 | 是 |
| 81 | 急诊科 | 急救呼吸机 | JZ009 | JIUJIUXIN | IPX4 | 1 | 是 |
| 82 | 急诊科 | ZQ-12系列数字式心电图机 | JZ010 | / | ZQ-1212 | 1 | 是 |
| 83 | 急诊科 | SC-Ⅱ型自动洗胃机 | JZ011 | / | SC-Ⅱ | 1 | 是 |
| 84 | 急诊科 | 压缩式雾化器 | JZ012 | / | ULN-2311HDD | 1 | 是 |
| 85 | 急诊科 | 医用制氧机 | JZ013 | 柯尔 | CR-F5sw | 2 | 是 |
| 86 | 急诊科 | 除颤仪 | JZ014 | 迈瑞 | BeneHeartD3 | 1 | 是 |
| 87 | 急诊科 | 数字化多功能心肺复苏仪 | JZ015 | 妙想 | MSCPR-1B | 1 | 是 |
| 88 | 急诊科 | 心电图机 | JZ016 | / | ECG1200G | 1 | 是 |
| 89 | 放射科 | 双排CT | FS002 | GE | BRIVO CT325 | 1 | 是 |
| 90 | 放射科 | 医用X射线摄影系统 | FS003 | 北京万东 | 新东方1000 | 1 | 是 |
| 91 | M型 |  |
| 92 | 内一科 | 超声多普勒系统 | NY001 | 信达 | Handydop-Pro | 1 | 是 |
| 93 | 内一科 | 数字震动感觉阈值检查仪 | NY002 | 蓝讯 | sensiometerA200 | 1 | 是 |
| 94 | 内一科 | 人体感觉阀值测试分析仪系统V1.0 | NY003 | 蓝讯 | / | 1 | 是 |
| 95 | 内一科 | 荧光免疫定量分析仪 | NY004 | 蓝讯 | Q8Pro | 1 | 是 |
| 96 | 内一科 | 胸阻抗法血流动力学检测系统 | NY005 | / | CSM3100 | 1 | 是 |
| 97 | 内一科 | 单道微量输液泵 | NY006 | 思路高 | CP-1100 | 1 | 是 |
| 98 | 内一科 | 双通道注射泵 | NY007 | mindray | JZB-1800D | 1 | 是 |
| 99 | 内一科 | 双通道输液泵 | NY008 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 是 |
| 100 | 内一科 | 双通道输液泵 | NY009 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 是 |
| 101 | 内一科 | 双通道输液泵 | NY010 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 是 |
| 102 | 内一科 | 双通道输液泵 | NY011 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 是 |
| 103 | 内一科 | 输液泵 | NY012 | 思路高 | SP-100 | 1 | 是 |
| 104 | 内一科 | 除颤监护仪 | NY013 | 迈瑞 | CP-100861266 | 1 | 是 |
| 105 | 内一科 | 心电图机 | NY014 | 科曼 | H12 | 1 | 是 |
| 106 | 内一科 | 心电图机 | NY015 | 康泰 | ECG1200G | 1 | 是 |
| 107 | 内一科 | 便携式多参数监护仪 | NY016 | 迈瑞 | MEC-2000 | 1 | 是 |
| 108 | 内一科 | 病人监护仪 | NY017 | 迈瑞 | iMEC-10 | 1 | 是 |
| 109 | 内一科 | 病人监护仪 | NY018 | 迈瑞 | ePM 12M | 1 | 是 |
| 110 | 内一科 | 等离子空气消毒机 | NY020 | / | YKX 100 | 1 | 是 |
| 111 | 内一科 | 吸痰器 | NY021 | 鱼跃 | FE-A | 1 | 是 |
| 112 | 内一科 | 麻醉咽喉镜 | NY022 | 泰安康 |  | 1 | 是 |
| 113 | 检验科 | 电解质分析仪 | JY001 | 中达 | DH-500 | 1 | 是 |
| 114 | 检验科 | 全自动生化仪 | JY002 | 迈瑞 | BS-2000 | 1 | 是 |
| 115 | 检验科 | 化学发光测试仪 | JY003 | 欣正源丰生物 | iFLqsh3000H | 1 | 是 |
| 116 | 检验科 | 全自动凝血分析仪 | JY004 | 德国美创 | Contron5000 | 1 | 是 |
| 117 | 检验科 | 震荡仪 | JY005 | / | ZD-9550 | 1 | 是 |
| 118 | 检验科 | 血气分析仪 | JY006 | 雷度 | ABL80 | 1 | 是 |
| 119 | 检验科 | 离心机 | JY007 | 鑫奥 | GENIu36K | 1 | 是 |
| 120 | 检验科 | 冰冻血浆解冻机 | JY010 | / | GB11241-89 | 1 | 是 |
| 121 | 检验科 | 离心机 | JY011 | 贝索 | Baso | 1 | 是 |
| 122 | 检验科 | 血细胞计数仪 | JY016 | 帝迈 | D7-CRP | 1 | 是 |
| 123 | 检验科 | 血细胞计数仪 | JY017 | 优利特 | 5500 | 1 | 是 |
| 124 | 检验科 | 血沉仪 | JY018 | 众驰 | zc60 | 1 | 是 |
| 125 | 检验科 | 糖化血红蛋白分析仪 | JY019 | 惠中 | MQ-200PT | 1 | 是 |
| 126 | 检验科 | 全自动尿液分析仪 | JY020 | 迪瑞 | FUS-1000 | 1 | 是 |
| 127 | 检验科 | 自动粪便处理仪 | JY021 | 沃文特生 | FA160 | 1 | 是 |
| 128 | 检验科 | 尿液分析仪 | JY022 | 优利特 | D-500B | 1 | 是 |
| 129 | 检验科 | 化学发光测试仪 | JY023 | 亚辉龙 | iFIash3000 | 1 | 是 |
| 130 | 检验科 | 免疫定量分析仪 | JY024 | 博卡 | GR200 | 1 | 是 |
| 131 | 检验科 | 荧光免疫分析仪 | JY025 | 必欧瀚 | HIT-P2A | 1 | 是 |
| 132 | 检验科 | 电热恒温培养箱 | JY026 | 永光明 | DHP-420 | 1 | 是 |
| 133 | 检验科 | 福意联培养箱 | JY027 | 福意联 | FYL-YS-151L | 1 | 是 |
| 134 | 检验科 | 自动血液培养仪 | JY028 | 鑫科生物 | LABSTAR50 | 1 | 是 |
| 135 | 检验科 | 细菌鉴定药敏分析仪 | JY029 | 鑫科生物 | XK | 1 | 是 |
| 136 | 检验科 | 立式灭菌器 | JY030 | 新华 | L80-EP | 1 | 是 |
| 137 | 检验科 | 全自动血凝分析仪 | JY031 | 德国美创 | CoaTron 1800 | 1 | 是 |
|  | 检验科 | 医用冷藏柜 | JY032 | / | / | 8 | 是 |
|  | 检验科 | 医用冷藏冷冻箱 | JY033 | MELNG美菱 | YCD-FL450 | 1 | 是 |
| 138 | 发热门诊PCR | 生物安全柜 | FP001 | BIOBASE | BSC15000 | 1 | 是 |
| 139 | 发热门诊PCR | 电解质分析仪 | FP002 | K-Lite8 | K-Lite8G | 1 | 是 |
| 140 | 发热门诊PCR | 台式低速离心机 | FP003 | 鑫奥 | GENIUS6K-P | 1 | 是 |
| 141 | 发热门诊PCR | 超纯水系统 | FP004 | 水思源 | SSY-H-100L | 1 | 是 |
| 142 | 发热门诊PCR | 立式灭菌区 | FP005 | 新华牌 | LMQ.C | 1 | 是 |
| 143 | 发热门诊PCR | 空气净化消毒器 | FP007 | 百泰克 | NC1001 | 1 | 是 |
| 144 | 发热门诊PCR | 数显用恒温水箱 | FP008 | 金怡 | HH-W600 | 1 | 是 |
| 145 | 发热门诊PCR | 五分类血液细胞分析仪 | FP009 | 帝迈 | DH71-CRP | 1 | 是 |
| 146 | 发热门诊PCR | 全自动凝血分析仪 | FP010 | 九强生物 | MDC3500 | 1 | 是 |
| 147 | 发热门诊PCR | 全自动尿液分析系统 | FP011 | 迪瑞 | FUS-1000 | 1 | 是 |
| 148 | 发热门诊PCR | 全自动生化分析仪 | FP012 | 迈瑞 | BS800 | 1 | 是 |
| 149 | PCR实验室 | 迷你离心机 | PC001 | 湖南凯达 | TD1O | 1 | 是 |
| 150 | PCR实验室 | 立式压力蒸汽灭菌器 | PC002 | 湖南凯达 | LS-75HG | 1 | 是 |
| 151 | PCR实验室 | 超纯水机 | PC004 | 四川优普 | UPT-II-10 | 1 | 是 |
| 152 | PCR实验室 | 荧光定量聚合酶链反应仪 | PC005 | 杭州博日 | FQD-96A | 1 | 是 |
| 153 | PCR实验室 | 紫外线消毒推车 | PC006 | 江苏巨光 | zXC | 4 | 是 |
| 154 | PCR实验室 | 生物安全柜 | PC007 | BIOBASE | BSC15000 | 1 | 是 |
| 155 | PCR实验室 | 振荡器 | PC009 | 海门其林 | QB-9001 | 1 | 是 |
| 156 | PCR实验室 | 水浴锅 | PC010 | 绍兴万力 | HSW-26 | 1 | 是 |
| 157 | PCR实验室 | 电子天平 | PC011 | 上海舜宇 | FA2014S | 1 | 是 |
| 158 | PCR实验室 | mini离心机 | PC012 | 湖南迈克 | ML-10K | 1 | 是 |
| 159 | PCR实验室 | 全自动核酸提取仪 | PC013 | GeneRote | w3711 | 1 | 是 |
| 160 | PCR实验室 | 实时荧光定量PCR仪 | PC014 | 雅睿生物 | MA-6000 | 3 | 是 |
| 161 | PCR实验室 | 超净工作台 | PC015 | 北京光明 | CJ-1D | 1 | 是 |
| 162 | PCR实验室 | 便携式全自动核酸提取及扩增仪 | PC016 | 圣湘生物 | S-Q21A | 1 | 是 |
| 163 | PCR实验室 | 核酸提取仪 | PC017 | 中元汇吉生物 | EXM6000 | 1 | 是 |
| 164 | 口腔科 | 牙科X射线机 | KQ001 | 悦医行齿科 | YOU(M) | 1 | 是 |
| 165 | 口腔科 | 蒸汽灭菌器 | KQ002 | 新华牌 | MOST-T | 1 | 是 |
| 166 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | KQ003 | 西诺 | S2304A | 1 | 是 |
| 167 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | KQ004 | 西诺 | 2316 | 1 | 是 |
| 168 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | KQ005 | 西诺 | 2307 | 1 | 是 |
| 169 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | KQ006 | 西诺 | 2316 | 1 | 是 |
| 170 | 口腔科 | 口腔影像板扫描仪 | KQ007 | 卡瓦 | ACOPEX | 1 | 是 |
| 171 | B超室 | 彩色超声诊断系统 | GN001 | 飞利浦 | EPIQ5 | 1 | 是 |
| 172 | B超室 | 彩色超声诊断系统 | GN002 | 飞利浦 | HD15 | 1 | 是 |
| 173 | 心电图室 | 十二道心电图机（带工作站） | GN003 | 日本光电 | ECG-1550P | 1 | 是 |
| 174 | 心电图室 | 多道心电图机 | GN004 | 日本光电 | ECG-2350 | 1 | 是 |
| 175 | 心电图室 | 动态心电图工作站记录器 | GN005 | 日本光电 | 世纪3000 | 9 | 是 |
| 176 | 心电图室 | 动态血压记录仪 | GN006 | 今科 | ABPM-401/6 | 9 | 是 |
| 177 | 心电图室 | 十二道心电图机 | GN007 | 中旗 | ZQ-1212 | 1 | 是 |
| 178 | 五官科 | 裂隙灯显微镜 | WG001 | 苏州六六 | YZ5X | 1 | 是 |
| 179 | 五官科 | 非接触眼压计 | WG002 | 索尔 | SW-5000 | 1 | 是 |
| 180 | 五官科 | 验光仪 | WG003 | 新缘 | FA-6100A | 1 | 是 |
| 181 | 五官科 | 测听计 | WG004 | 麦力声 | AD104 | 1 | 是 |
| 182 | 五官科 | 显微镜 | WG005 | 苏州六六 | YZ2074 | 1 | 是 |
| 183 | 五官科 | 眼科A/B超 | WG006 | 索尔 | SW-2100 | 1 | 是 |
| 184 | 五官科 | 卡式灭菌锅 | WG007 | 新华 | Dmax-N | 1 | 是 |
| 185 | 五官科 | 耳鼻喉综合治疗台 | WG008 | 彭康 | PK-3201型 | 1 | 是 |
| 186 | 五官科 | 测听计 | WG009 | 丹麦 | AD229b | 1 | 是 |
| 187 | 外科 | 心电图机 | WK001 |  | ECG1200G | 2 | 是 |
| 188 | 外科 | 心电图机 | WK002 | 科曼 | H12 | 1 | 是 |
| 189 | 外科 | 注射泵 | WK004 | 迈瑞 | SK-803 | 1 | 是 |
| 190 | 外科 | 注射泵 | WK005 | 迈瑞 | SK-803 | 1 | 是 |
| 191 | 外科 | 注射泵 | WK006 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 是 |
| 192 | 外科 | 除颤仪 | WK007 | 迈瑞 | BeneHeartD3 | 1 | 是 |
| 193 | 外科 | 除颤仪 | WK008 | 迈瑞 | BeneHeartD3 | 1 | 是 |
| 194 | 外科 | 监护仪 | WK009 | 迈瑞 | iMEC10 | 1 | 是 |
| 195 | 外科 | 监护仪 | WK010 | 迈瑞 | MEC-2000 | 1 | 是 |
| 196 | 外科 | 监护仪 | WK011 | 迈瑞 | MEC-2000 | 1 | 是 |
| 197 | 外科 | 监护仪 | WK012 | 迈瑞 | uMEC10 | 1 | 是 |
| 198 | 外科 | 监护仪 | WK013 | 迈瑞 | uMEC10 | 1 | 是 |
| 199 | 外科 | 监护仪 | WK014 | 迈瑞 | iPM10 | 1 | 是 |
| 200 | 外科 | 电动吸引器 | WK015 | 富林 | H002（手推式） | 1 | 是 |
| 201 | 外科 | 医用空气消毒机 | WK016 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 1 | 是 |
| 202 | 外科 | 医用空气消毒机 | WK017 | 肯格王 | YKX/Y100 | 1 | 是 |
| 203 | 外科 | 紫外线消毒车 | WK018 | 巨光 | ZXC | 1 | 是 |
| 204 | 外科 | 紫外线消毒车 | WK019 | 巨光 | ZXC | 1 | 是 |
| 205 | 外科 | 急救呼吸机 | WK020 | / | JIXI-H-100A | 1 | 是 |
| 206 | 结核科 | 监护仪 | JH001 | mindray | IMEC10 | 1 | 是 |
| 207 | 结核科 | 除颤仪 | JH002 | mindray | BeneHertD3 | 1 | 是 |
| 208 | 结核科 | 等离子空气消毒机 | JH003 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 1 | 是 |
| 209 | 血透室 | 血液透析滤过机 | XT001 | 费森尤斯 | 5008SVersion | 1 | 是 |
| 210 | 血透室 | 血液透析机 | XT002 | 费森尤斯 | 4008SVersion | 4 | 是 |
| 211 | 血透室 | 除颤仪 | XT003 | mindray | / | 1 | 是 |
| 212 | 血透室 | 监护仪 | XT004 | mindray | uMEC10 | 2 | 是 |
| 213 | 血透室 | 等离子空气消毒机 | XT005 | 肯格王 | YKX100 | 1 | 是 |
| 214 | 血透室 | 紫外线空气消毒机 | XT006 | 申星 | SK-Y100 | 1 | 是 |
| 215 | 血透室 | 注射泵 | XT007 | mindray | SK-803 | 2 | 是 |
| 216 | 血透室 | 输液泵 | XT008 | SK | SK-902 | 1 | 是 |
| 217 | 血透室 | 远红外线治疗仪 | XT009 | 非热康普 | TY-102 | 1 | 是 |
| 218 | 血透室 | 呼吸机 | XT010 | JIUJIUXIN | JIXI-H-100A | 1 | 是 |
| 219 | 血透室 | 称重显示控制器1 | XT011 | 上海 | XK3190-A12 | 1 | 是 |
| 220 | 中医科 | 超短波电疗机 | ZY001 | 达佳 | DL-C-BII | 2 | 是 |
| 221 | 中医科 | 超短波电疗机 | ZY002 | 达佳 | DL-C-BII | 1 | 是 |
| 222 | 中医科 | 超多波治疗仪(五官) | ZY003 | 达佳 | DL-CII | 1 | 是 |
| 223 | 中医科 | 三维多功能牵引床 | ZY004 | 立鑫 | LXZ-100L | 1 | 是 |
| 224 | 中医科 | 颈椎牵引椅 | ZY005 | 宇康 | SCJ-IV | 1 | 是 |
| 225 | 中医科 | 红外偏振光治疗仪 | ZY006 | 宇康 | SC-PZ-500 | 2 | 是 |
| 226 | 中医科 | 电脑中频治疗仪 | ZY007 | 翔宇医疗 | XYZP-IC型 | 1 | 是 |
| 227 | 中医科 | 电脑中频治疗仪 | ZY008 | 翔宇医疗 | BA2008-II | 1 | 是 |
| 228 | 中医科 | 磁振热治疗仪 | ZY009 | 宇康 | SC-CZ-2100 | 1 | 是 |
| 229 | 中医科 | 紫外线消毒车 | ZY010 | 巨光 | ZXC型 | 1 | 是 |
| 230 | 中医科 | 紫外线杀菌灯车 | ZY011 | 双盛 | SX-01A | 2 | 是 |
| 231 | 中医科 | 空气波压力循环治疗仪 | ZY012 |  | LGT-2200H | 1 | 是 |
| 232 | 中医科 | 恒温蜡疗仪 | ZY013 | 宇康 | SCL-I | 1 | 是 |
| 233 | 中医科 | 医用空气消毒机 | ZY014 | 肯格王牌 | YKX-100型 | 1 | 是 |
| 234 | 中医科 | 煎药包装机 | ZY015 | 永历 | BJY-W3 | 1 | 是 |
| 235 | 中医科 | 中药包装机 | ZY016 | 东华 | YJX20 | 1 | 是 |
| 236 | 中医科 | 煎药包装机 | ZY017 | 济南玖延 | JY-W3+1 | 1 | 是 |
| 237 | 中医科 | 熏蒸治疗机 | ZY018 | 翔宇医疗 | HYZ-IIB型 | 1 | 是 |
| 238 | 中医科 | 立体动态干扰电治疗仪 | ZY019 | 宇康 | SC-GR-3000 | 1 | 是 |
| 239 | 中医科 | 立体动态干扰电治疗仪 | ZY020 | 宇康 | SC-GR-3000 | 1 | 是 |
| 240 | 中医科 | 病人监护仪 | ZY021 | 迈瑞 | uMEC10 | 1 | 是 |
| 241 | 中医科 | 心电图 | ZY022 | 科曼 | H12 | 1 | 是 |
| 242 | 中医科 | 红外拔罐器 | ZY023 | 北博养生 | / | 1 | 是 |
| 243 | 中医科 | 多部位熏蒸治疗仪 | ZY024 | 翔宇医疗 | / | 1 | 是 |
| 244 | 中医科 | 低频电子脉冲治疗仪 | ZY025 | 盛昌 | SC-DP-1000 | 1 | 是 |
| 245 | 中医科 | 电针仪 | ZY029 | 华佗牌 | SPZ-11型 | 1 | 是 |
| 246 | 中医科 | 多功能手法床 | ZY030 | / | LXZ-100H-3 | 1 | 是 |
| 247 | 中医科 | 磁振热治疗仪专用治疗垫 | ZY031 | / | LGT-2600B | 1 | 是 |
| 248 | 中医科 | 电磁波治疗器/双头TDD治疗仪 | ZY032 | / | CQ-36 | 1 | 是 |
| 249 | 中医科 | 心电监护仪 | ZY033 | / | IMEC12 | 1 | 是 |
| 250 | 儿科 | 电动吸痰器（小儿吸痰） | RK001 | 科凌 | DFX-23A·I11 | 1 | 是 |
| 251 | 儿科 | 病人监护仪 | RK002 | 迈瑞 | ePM 10Neo | 3 | 是 |
| 252 | 儿科 | 婴儿培养箱 | RK003 | DAVID | YP-90AC | 1 | 是 |
| 253 | 儿科 | 婴儿培养箱 | RK004 | DAVID | yp-2000 | 1 | 是 |
| 254 | 儿科 | 小儿呼吸机 | RK005 | SLE有限公司 | SLE5000 | 1 | 是 |
| 255 | 儿科 | 呼吸机 | RK006 | SLE有限公司 | SLE1000 | 1 | 是 |
| 256 | 儿科 | 紫外线空气消毒器 | RK007 | BIOBASE | BK-Y-800 | 1 | 是 |
| 257 | 儿科 | 紫外线杀菌灯车 | RK008 | 双盛医疗 | SX-01A | 2 | 是 |
| 258 | 儿科 | 压缩式雾化器 | RK009 | 家瑞康 | JLN-2311HDD | 1 | 是 |
| 259 | 儿科 | 压缩式雾化器 | RK010 | 斯莱达 | EM99-002 | 1 | 是 |
| 260 | 儿科 | 压缩式雾化器 | RK011 | 斯莱达 | EM09-001 | 1 | 是 |
| 261 | 儿科 | 医疗制氧机 | RK012 | 柯尔 | CR-F5SW | 1 | 是 |
| 262 | 儿科 | 注射泵 | RK013 | mindray | CP-2200 | 2 | 是 |
| 263 | 儿科 | 输液泵 | RK014 | COMEN | SP-100 | 1 | 是 |
| 264 | 儿科 | 超声脉冲电导治疗仪 | RK015 | 金柏润 | JBR-CS-1 | 1 | 是 |
| 265 | 儿科 | huana220系列多频振动治疗仪 | RK016 | 无锡蠡园开发区 | huana220LX2 | 1 | 是 |
| 266 | 儿科 | 新生儿黄疸治疗仪 | RK017 | 宁波戴维医疗器械 | XHZ-90L | 1 | 是 |
| 267 | 儿科 | 血氧饱和度监测仪 | RK018 | EDAN | h100b | 1 | 是 |
| 268 | 儿科 | 医用空氧混合仪 | RK019 | 宁波戴维医疗器械 | ky-20B | 1 | 是 |
| 269 | 儿科 | 超短波电疗机 | RK020 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA-CD-11 | 1 | 是 |
| 270 | 儿科 | 手持测氧仪 | RK021 | 宁波戴维医疗器械 | smart02100 | 1 | 是 |
| 271 | 内二科 | 肺功能仪 | NR001 | 北京麦邦 | MSA99 | 1 | 是 |
| 272 | 内二科 | 注射泵 | NR002 | 思路高 | GP-1100 | 1 | 是 |
| 273 | 内二科 | 注射泵 | NR003 | 思路高 | GP-2100 | 1 | 是 |
| 274 | 内二科 | 注射泵 | NR004 | 思路高 | GP-2100 | 1 | 是 |
| 275 | 内二科 | 监护仪 | NR005 | 飞利浦 | YZB/USA1525-2006 | 2 | 是 |
| 276 | 内二科 | 便携式多参数监护仪 | NR006 | 深圳迈瑞 | MEC-200 | 1 | 是 |
| 277 | 内二科 | 呼吸机 | NR007 | DVager | DVager | 1 | 是 |
| 278 | 内二科 | 电动吸痰器 | NR010 | 鱼跃 | 7E-A | 1 | 是 |
| 279 | 内二科 | 血氧饱和度检测仪 | NR011 | / | H100B | 1 | 是 |
| 280 | 内二科 | 排痰机 | NR012 | Huana | Uuana220LD | 1 | 是 |
| 281 | 内二科 | 心电图机 | NR013 | ZQ-D | ZQ-1212 | 1 | 是 |
| 282 | 内二科 | 除颤仪 | NR014 | mindray | BebeHeart | 1 | 是 |
| 283 | 内二科 | 数字化多功能心肺复苏仪 | NR015 | 妙想 | MSCPR-1B | 1 | 是 |
| 284 | 内二科 | 生物安全转运箱 | NR016 | / | 12L | 1 | 是 |
| 285 | 内二科 | 空气消毒机 | NR017 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 2 | 是 |
| 286 | 内二科 | 输液泵 | NR018 | 思路高 | SP-100 | 1 | 是 |
| 287 | 内二科 | 病人监护仪 | NR019 | 迈瑞 | IMEC10 | 1 | 是 |
| 288 | 供应室 | MAST脉动真空灭菌器 | GY001 | 新华牌 | MAST—A型 | 1 | 是 |
| 289 | 供应室 | 脉动真空灭菌器 | GY002 | 新华牌 | MAST—A型 | 1 | 是 |
| 290 | 供应室 | 医用干燥柜 | GY003 | 欧倍洁 | DG—600II型 | 1 | 是 |
| 291 | 供应室 | 医用超声波清洗机 | GY004 | 欧倍洁 | DYQC型 | 1 | 是 |
| 292 | 供应室 | 全自动纯水机 | GY005 | 新华牌 | COM/CDMF（50HZ） | 1 | 是 |
| 293 | 妇产科 | 盆底治疗仪 | FC001 | 麦澜德 | MLD-A2 | 1 | 是 |
| 294 | 妇产科 | 盆底治疗仪 | FC002 | 麦澜德 | MLD-B4 | 1 | 是 |
| 295 | 妇产科 | 产后综合治疗仪 | FC003 | 华伟 | HW-1004 | 1 | 是 |
| 296 | 妇产科 | 超声脉冲电导治疗仪 | FC004 | 金佰润 | jBR-CS-I型 | 1 | 是 |
| 297 | 妇产科 | 阴道镜 | FC005 | EDAN | C6 | 1 | 是 |
| 298 | 妇产科 | 电动人工流产吸引器 | FC006 | 科凌 | DFX-IVC | 1 | 是 |
| 299 | 妇产科 | 心电监护仪 | FC007 | PHILIPS | suresignsvm4 | 1 | 是 |
| 300 | 妇产科 | 心电监护仪 | FC008 | mindrar | umEc10 | 1 | 是 |
| 301 | 妇产科 | 心电监护仪 | FC009 | mindrar | imEc10 | 1 | 是 |
| 302 | 妇产科 | 婴儿暖箱 | FC010 | DAVID | YP-2000 | 1 | 是 |
| 303 | 妇产科 | 新生儿黄疸治疗车 | FC011 | DAVID | NBB-Ⅱ | 1 | 是 |
| 304 | 妇产科 | 小儿CPAP正压通气仪 | FC012 | STEPHAN | CPAP-C | 1 | 是 |
| 305 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | FC013 | DAVID | HRN-93A | 2 | 是 |
| 306 | 妇产科 | 便携吸痰器 | FC014 | 鱼妖 | TE | 1 | 是 |
| 307 | 妇产科 | 便携吸痰器 | FC015 | 鱼妖 | TE-A | 1 | 是 |
| 308 | 妇产科 | 化学发光免疫分析仪 | FC016 | 中达 | FZD-CL-200S | 1 | 是 |
| 309 | 妇产科 | 胎心监护仪 | FC017 | COMEN | STAR5000E | 1 | 是 |
| 310 | 妇产科 | 胎心监护仪 | FC018 | TaiY1 | TS6001 | 1 | 是 |
| 311 | 妇产科 | 心电图仪 | FC019 | 凯进 | KX-1212 | 1 | 是 |
| 312 | 妇产科 | 除颤仪 | FC020 | mindyay | bebehecrt | 1 | 是 |
| 313 | 妇产科 | 注射泵 | FC021 | COMEN | M200A | 1 | 是 |
| 314 | 妇产科 | 输液泵 | FC022 | 思路高 | SP-100 | 1 | 是 |
| 315 | 妇产科 | 紫外线消毒车 | FC023 | E光 | 2XS-B型 | 1 | 是 |
| 316 | 妇产科 | 空气消毒机 | FC024 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 1 | 是 |
| 317 | 妇产科 | 胎心监护仪 | FC025 | SAMSVWQ | TS6001 | 1 | 是 |
| 318 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | FC026 | YINIAO | FXQ-3型 | 1 | 是 |
| 319 | 妇产科 | 电动人工流产吸引器 | FC027 | 科凌 | DFX-IVB | 1 | 是 |
| 320 | 妇产科 | 空气消毒机 | FC028 | 肯格王 | FSAL250V | 1 | 是 |
| 321 | 妇产科 | 婴儿培养箱 | FC029 | DAVID | YP-100 | 1 | 是 |
|  | 妇产科 | 医用冷藏柜 | FC030 | / | / | 4 | 是 |
| 322 | 病理科 | DM系列显微镜 | BL001 | Laika | DM1000 | 1 | 是 |
| 323 | 病理科 | 手动轮转切片机 | BL002 | / | RM2235 | 1 | 是 |
| 324 | 病理科 | 石蜡包埋机 | BL003 | 德立森 | DB-09 | 1 | 是 |
| 325 | 病理科 | 生物组织自动脱水机 | BL004 | 德立森 | DT-10 | 1 | 是 |
| 326 | 病理科 | 病理组织取材台 | BL005 | HESLBN | TS71200 | 1 | 是 |
| 327 | 病理科 | 高清晰度彩色病理图文分析系统 | BL010 | 优纳 | PRELACEC | 1 | 是 |
| 328 | 病理科 | 消毒柜 | BL013 | / | / | 1 | 是 |
| 329 | 内镜室 | SY-300型内镜微量注液器 | NJ001 | 顺元医疗器械 | SY-300 | 1 | 是 |
| 330 | 内镜室 | 高频电外科设备 | 爱尔博 | VIOR200D | 1 | 是 |
| 331 | 内镜室 | 牙科电动无油空压机 | 岱洛 | AT60/25 | 1 | 是 |
| 332 | 内镜室 | 双开门干燥柜 | 老肯 | / | 1 | 是 |
| 333 | 内镜室 | 290主机加显示屏 | OLYMPUS | CV-290 | 1 | 是 |
| 334 | 内镜室 | 290电子结肠镜 | 奥林巴斯 | GRF-HQ290 | 1 | 是 |
| 335 | 内镜室 | 290胃镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 1 | 是 |
| 336 | 内镜室 | 内镜自动清洗消毒机 | 老肯 | NQX-1 | 1 | 是 |
| 337 | 内镜室 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-23B | 1 | 是 |
| 338 | 内镜室 | 260胃镜 | 奥林巴斯 | GRF-Q260J | 1 | 是 |
| 339 | 内镜室 | 多功能治疗床 | EMERGENCY | / | 1 | 是 |
| 340 | 内镜室 | 150电子结肠镜 | NJ002 | OLYMPUS | CF-Q150 | 1 | 是 |
| 341 | 内镜室 | 全自动纯水机 | 老肯 | Lk/RO-100CA | 1 | 是 |
| 342 | 内镜室 | 多功能治疗床 | EMERGENCY | / | 1 | 是 |
| 343 | 内镜室 | 内镜自动清洗消毒机 | 老肯 | NQX-1 | 1 | 是 |
| 344 | 内镜室 | 150胃镜 | NJ003 | OLYMPUS | GIF- Q150 | 1 | 是 |
| 345 | 内镜室 | 内镜清洗工作站 | NJ004 | 老肯 | LK/NQX-R | 1 | 是 |
| 346 | 内镜室 | 单开门干燥柜 | NJ005 | 肯格王 | KGW\_NJG\_08\_03 | 1 | 是 |
| 347 | 内镜室 | 150主机加显示屏 | NJ006 | SONY | LMD-2140MD | 9 | 是 |
| 348 | 内镜室 | 紫外线空气消毒机 | NJ007 | 肯格王 | YKX/Y100型 | 1 | 是 |
| 349 | 内镜室 | 电动吸引器 | NJ008 | 鱼跃 | 7A-23B | 1 | 是 |
| 350 | 内镜室 | ZXC型紫外线消毒车 | NJ009 | JUGUANG | ZXC | 1 | 是 |
| 351 | 内镜室 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | NJ010 | 养合医疗 | YH04 | 1 | 是 |
| 352 | 内镜室 | 内镜清洗设备 | NJ011 | 肯格王 | KGW/NQX | 1 | 是 |
| 353 | 内镜室 | 碳13呼气检测仪 | NJ012 | 康光 | HY-IREXB | 1 | 是 |
| 354 | 内镜室 | 幽门螺杆菌检测仪 | NJ013 | 养合医疗 | YH04D | 1 | 是 |
| 355 | 手麻科 | 高频电刀 |  | Valleylad | ForceE2-8C | 1 | 是 |
| 356 | 手麻科 | 模式吸引器 |  | / | YB-MDX-23 | 1 | 是 |
| 357 | 发热门诊 | 医用制氧机 |  | 柯尔 | CR-F5SW | 18 | 是 |
| 358 | 发热门诊 | 电子血压计 |  | 欧姆龙 | HEM-7124 | 12 | 是 |
| 359 | 发热门诊 | 红外热成像测温一体机 |  | 宇视 | CW100 | 4 | 是 |
| 360 | 发热门诊 | 除颤监护仪 |  | 德国普美康 | XD1xe | 1 | 是 |
| 361 | 发热门诊 | 博士医生胰岛素泵 |  | 博士医生 | p-02 | 6 | 是 |
| 362 | 发热门诊 | 动态葡萄糖监测系统 |  | 圣美迪诺 | CGMS | 1 | 是 |
| 363 | 发热门诊 | 数字化透视摄影X射线机 |  | 普爱医疗 | PLD8000A | 1 | 是 |
| 364 | 发热门诊 | 四通道注射泵 |  | 汇特 | WIT-301B | 6组（24台单通道） | 是 |
| 365 | 发热门诊 | 输液泵 |  | 汇特 | WIT-601B | 6 | 是 |
| 366 | 发热门诊 | 转运呼吸机 |  | 航天长峰 | ACM812A | 1 | 是 |
| 367 | 发热门诊 | 床旁血滤机 |  | 金宝（百特） | Prismaflex | 1 | 是 |
| 368 | 急诊科 | 除颤监护仪 |  | 鱼跃 | D500 | 1 | 是 |
| 369 | 急诊科 | 医用空气消毒机 |  | 肯格王 | YKX/Y100 | 1 | 是 |
| 370 | 急诊科 | 心电图机 |  | 科曼 | H12 | 1 | 是 |
| 371 | 急诊科 | 湿化器 |  | 英仕医疗 | VHB10 | 1 | 是 |
| 372 | 急诊科 | 全自动洗胃机 |  | 康贝科技 | TJCB-A | 1 | 是 |
| 373 | 内一科 | 体重秤 |  | / | / | 1 | 是 |
| 374 | 检验科 | 医用离心机 |  | 凯达 | TD52 | 1 | 是 |
| 375 | 检验科 | 离心机 |  | TDL-50B | TDL-50B | 1 | 是 |
| 376 | 检验科 | 紫外线空气消毒机 |  | 肯格王 | YKX-Y100 | 1 | 是 |
| 377 | 检验科 | 生物显微镜 |  | 舜宇 | EX-30 | 1 | 是 |
| 378 | 检验科 | 微生物恒温培养箱 |  | 博科 | BJPX-200-Ⅰ | 1 | 是 |
| 379 | 检验科 | 生物安全柜 |  | BIOBASE | BSC-1500Ⅱ BZ-X | 1 | 是 |
| 380 | 发热门诊PCR | 台式低速离心机 |  | 鑫奥 | GENIUS6K-D | 1 | 是 |
| 381 | PCR实验室 | 浊度分析仪 |  | XK | XK | 1 | 是 |
| 382 | PCR实验室 | 血气分析仪 |  | 理邦 | i15 | 1 | 是 |
| 383 | PCR实验室 | 生物安全柜 |  | 鑫贝西 | BSC-1500Ⅱ A2-X | 1 | 是 |
| 384 | PCR实验室 | 显微镜 |  | 奥林巴斯 | CX-23 | 1 | 是 |
| 385 | 五官科 | 微波治疗仪 |  | 和佳医疗 | YZB/国3956-25 | 1 | 是 |
| 386 | 五官科 | 医用内窥镜摄像系统 |  | 欧曼 | OM-822A | 1 | 是 |
| 387 | 外科 | 制冰机 |  | 浩博 | IMS-50 | 1 | 是 |
| 388 | 外科 | 空气波压力循环治疗仪 |  | / | CGF-2200H | 1 | 是 |
| 389 | 中医科 | ABS治疗车 |  | / | T-108640\*460\*900 | 1 | 是 |
| 390 | 中医科 | GPD型X射线胶片观片灯 |  | 苏宏 | GPD-1型 | 1 | 是 |
| 391 | 中医科 | 高频电灼治疗仪 |  | 高科 | CHX型 | 1 | 是 |
| 392 | 中医科 | 液氮生物容装箱 |  | 北京君方 | YDS-30 | 1 | 是 |
| 393 | 中医科 | 孔式手术无影灯 |  | 博基医疗 | 冷光源/四孔 | 1 | 是 |
| 394 | 儿科 | 电子婴儿秤 |  | 武进 | RCS-20A | 1 | 是 |
| 395 | 内二科 | 无创呼吸机 |  | 航天长峰 | Athena8200 | 2 | 是 |
| 396 | 内二科 | 有创呼吸机 |  | 航天长峰 | Athena8500 | 2 | 是 |
| 397 | 内二科 | 病人监护仪 |  | 深圳迈瑞 | UMEC12 | 2 | 是 |
| 398 | 内二科 | 无创呼吸机 |  | 明康 | ST-30C | 1 | 是 |
| 399 | 妇产科 | 微波治疗仪 |  | / | / | 1 | 是 |
| 400 | 妇产科 | 妇科吸引器 |  | 上海医疗 | LX840D | 1 | 是 |
| 401 | 药械科 | 医用制氧机 |  |  |  |  |  |
| 空气压错机 | 1套 | 阿特拉斯 | GA7-7.5 | 1 | 是 |
| 冷冻式干燥机 | 派克 | SPL012 | 1 | 是 |
| 压力容器 | 月鸣 | 150385/150410 | 2 | 是 |
| 制氧机 | 北京中诚航宇 | CAP-0-5 | 1 | 是 |
| 压力表 |  |  | 13 | 是 |
| 安全阀 |  |  | 2 | 是 |
|  |  | 医用冷藏柜 |  | / | / | 13 | 是 |
|  | | | | | | 580 | 是 |

|  |
| --- |
|  |