**地区食品药品检验所**

**办公楼及试验区域修缮施工明细**

1. 整楼顶层防水更换（质保五年，三层防水）；
2. 全楼北侧钢窗更换塑窗（65，下双平开）；
3. 一楼9间办公室更换北侧钢窗；
4. 一楼下水管道更换；
5. 三楼会议室（修理已损坏的室内装修）并与二楼会议室保持一致；
6. 二、三、四楼楼道墙顶铲除并粉刷及部分办公室墙面粉刷；

7、二、三、四楼部分损坏电路维修及更换；

8、二、三、四楼部分暖气包维修及更换；

9、施工完毕后全楼卫生打扫（全楼地面、窗户、卫生间、楼梯扶手）

10、施工方（中标单位）免费为采购方提供具备国家认可工程决算事务资质的本项目竣工决算、审计报告。

**注：以上维修、修缮明细详见本项目工程造价书。**

塔城地区食品药品检验所

 2024年04月15日