- 2024年塔城地区非医疗机构放射性

- 危害因素委托监测参数

- 一、监测内容与方法

2024年度非医疗机构放射性危害因素监测任务包括：非医疗机构放射工作单位基本情况调查、放射性危害因素检测，和放射性危害因素监测质量抽查等。

- （一）监测内容

1.放射性危害因素检测。塔城地区开展1台行包检测仪监测对象工作场所的辐射水平进行现场检测。

3.整改与复检处置。放射性危害因素检测初检不合格的用人单位，由检测承担机构上报初检数据，并监督初检不合格的用人单位应及时进行整改，至少完成一次检测结果为合格的复检。

- （二）监测方法

非医疗机构放射工作单位基本情况调查，通过发送调查表或交换其他监管部门的相关信息获取数据，同时应与以往的调查数据进行核实，经非医用辐射防护监测信息系统进行上报。

- （三）监测时间

委托监测完成时间为9月1日--9月30日。