## DNA
2024.10刑科所检案耗材需求清单
序号 | 耗材名称（及规格） | 单位 | 预购数 | 技术规格
1 | GenoPlex27System(试剂盒) | 盒 | 2 | 1、国产案件试剂盒，6色荧光检测，至少27个位点复合扩增。 2、位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）13个位点,高分辨率5碱基重复序列位点（Penta E, Penta D），以及D10S1248、D22S1045、D2S441、D1S1656和D12S391, DYS391, D2S1338, D19S433，D6S1043，DYS570，DYS576和1个Amelogenin。 3、单管同时扩增所有基因座中包含不少于10个长度低于250bp的mini-STR基因座，可针对降解样本提供更加全面的样本信息。 4、最大扩增片段长度小于500bp。 5、试剂盒包含2个高突变Y-STR基因座:DYS570、DYS576以及DYS391。这三个基因座帮助初步判断混合样本中是否存在男性DNA以及男性个体数量。 6、试剂盒灵敏度高，扩增62.5pg样本DNA,仍可获得完整的DNA图谱。 7、试剂盒配置的强劲buffer提高了处理疑难检材的成功率。对血红素、单宁酸、腐殖酸的抗抑制能力较高。 8、试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。 9、即可用于直接扩增，也可用于提取后DNA扩增。 10、扩增时间70分钟。 11、200（25ul体系）人份包装规格。 12、试剂盒厂家通过ISO9001认证。 13、试剂盒名称已经收录国家数据库，能成功导入。 14、试剂盒保质期1年。 15、终身免费的售后技术支持服务。 16、Mix Buffer和Primer混合后可冷藏保存72小时以上，要求初配效果与72小时后效果完全一致。
2 | 检案试剂盒 | 盒 | 1 | 试剂盒必须含D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、AMEL、D5S818、FGA等24个STR位点，六色荧光标记，25ul体系，200人份/盒。
3 | 384胶 3500用 | 盒 | 4 | 适用于3500XL基因测序仪，384人份/瓶，HID分析，原装进口
4 | 96孔板 | 盒 | 39 | 96半裙边PCR板，无Dnase-free/Rnase-free，10块/盒
5 | IDentifier试剂盒（炎黄34） | 盒 | 1 | 常染色体检测试剂盒 ★1.检测试剂盒可单管同时扩增至少20个基因座，必须包含公安部要求的20个CODIS核心基因座和性别标记：AmelD18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。 ★2、检测试剂盒必须通过公安部中国公共安全产品认证证书GA认证证书，并且试剂盒名称及其基因座参数信息均已经收录全国公安机关DNA数据库中（提供相关证书及全国公安机关DNA数据库系统界面截图证明）。 3.检测试剂盒采用至少五色荧光标记复合扩增技术，扩增体系高效稳定，一次性扩增成功率高，无需提取或纯化，扩增时间不超过90分钟，规格200人份/盒，25ul/人份，内部配置组分完整齐全，包括扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、ladder等）。（提供产品说明书证明） 4.内部配置的内标能用于荧光标记毛细管凝胶电泳中 DNA 片段大小的准确标定，包含65,75,90,100,115,135,150,160,180,200,225,250,275,300,340,350,380,400,425,450,475,500，525，550，575，600等片段（提供内标分型图谱证明）。 5.检测试剂盒所有扩增片段均小于550bp。（提供分型图谱证明）。 6.便于一次性得到样本完整数据，需包括打拐试剂要求的9个优选基因座(D6S1043、Penta D、Penta E、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435)。 7.检测试剂盒扩增片段中小于220bp的位点不少于12个 （提供panel文件证明）。 8.所投扩增试剂灵敏度至少达到125pg，便于极少量的疑难样品一次性得到完整 DNA 分型信息。 9.具备对性别基因进行特异性检测功能，对因牙釉质蛋白基因（Amelogenin）Y微缺失的男性，能够避免性别错判，增加Yindel，用于疑难案件当中辅助性别鉴定。 10.试剂盒引入IQC内部阳性质控（FAM通道两侧，包括IQCS和IQCL）用于监测待测样本质量，辅助判断扩增体系是否存在降解或抑制，用以区分降解检材和抑制剂含量高的检材。 11.试剂盒的基因分型标准物（Allelic ladder）达到至少480个等位基因，另外包含190个虚拟bin，增加的虚拟bin减少了OL的发生，有助于进行更准确高效的基因分型。 12.为确保试剂盒质检合格，所投试剂盒生产厂家个体识别（血斑与精斑）能力验证结果为满意（提供相关证书证明）。 13.试剂盒需是经过验证、成熟稳定、质量可靠并且有合法来源的产品（提供生产厂家盖章的性能参数声明及授权书）。
6 | SureID®Y40 扩增荧光检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1、本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，可单管同时检测40个Y-STR基因座，包含公安部推荐的20个核心位点（DYS19、DYS385a/b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个优选位点（DYS643、DYS460、DYS549、DYS387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）以及5个备选位点（DYS522、DYS593、DYS645、DYS404S1a/b）提供经由 Genemapper 或者 IDX 软件分析出的 STR 分型彩色图谱。 2、试剂盒包含3个 Y-indel:rs771783753、rs759551978、rs199815934。 3、试剂盒最大片段长度不超过550bp。 4、试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记 Y-STR 复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，且相邻常见等位基因间隔大于 8bp（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告）。 5、为了减少 OL 峰的产生，采用试剂盒的每个基因座应含有充足的等位基因数量，真实 Bin 和虚拟 Bin 合计总数大于 700个，其中真实的 bin 不少于 485个（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告）。 6、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入（需提供金盾二期全国公安机关 DNA 数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）。 7、试剂盒生产厂商通过ISO18385管理体系认证。（投标文件中提供相关证明文件）
7 | 200微升枪头（Axygen) | 包 | 10 | 200ul黄吸头，袋装，无Dnase-free/Rnase-free，1000个/包
8 | 1.5ml离心管（Axygen,MCT-150-C) | 盒 | 20 | 1.5mL离心管，无Dnase-free/Rnase-free，500个/盒
9 | 医疗废物垃圾袋（大） | 个 | 100 | 医疗废物垃圾袋（大）
10 | 滤纸 | 盒 | 39 | 滤纸
11 | 博坤超微量磁珠法DNA纯化提取试剂盒 | 盒 | 1000 | 适用于本实验室工作站（所投产品须拥有厂商授权书，中标后提供甲方检验）
12 | 丁腈手套（AMMEX，无粉/防滑型/左右手通用） | 盒 | 60 | 100只每盒，无粉/防滑型/左右手通用
13 | 2ml进样小瓶（带刻度，HAMAG,HM-0713） | 包 | 10 | 2ml进样小瓶（带刻度 ）
14 | 2ml进样小瓶瓶盖（螺纹口，HAMAG,HM-0722） | 盒 | 10 | 2ml进样小瓶瓶盖（螺纹口 ）
15 | 塑料吸管（5mL）（不要单独包装） | 盒 | 10 | 塑料吸管（5mL）
16 | 塑料离心管（15mL，axygen） | 盒 | 10 | 15mL离心管，无Dnase-free/Rnase-free，50个/包
17 | 气相色谱仪进样垫（岛津，221-76650-01） | 盒 | 10 | 岛津，221-76650-01
18 | 气相色谱质谱联用仪（岛津GCMS-QP2010Ultra）自动进样针，221-34618 | 个 | 5 | 气相色谱质谱联用仪（岛津GCMS-QP2010Ultra）自动进样针，221-34618
19 | 10uL盒装吸头（Axygen） | 盒 | 50 | 0.5-10ul透明吸头，盒装，无Dnase-free/Rnase-free，96个/包
20 | 顶空进样瓶（20mL，型号：CDHSV001,成都科林） | 盒 | 10 | 顶空进样瓶 20mL，型号：CDHSV001,成都科林