仪器设备检定服务需求

1. 投标人提供CNAS标志的实验室认证认可证书复印件或者法定计量检定机构计量授权证书复印件（应含证书附件复印件，并标注附表中的检测能力）；
2. 具有开展检定或校准的能力（提供支撑资料）；
3. 具备在本项目现场检定或校准计量器具的能力和作业条件；
4. 使用的检测标准仪器和标准物质必须经过法定计量机构的检定，并且在有效范围内（提供证书复印件）；
5. 按照附表内设备注明要求进行检定或校准。
6. 检定或校准规程必须符合国家检定校准规程；
7. 现场检定人员有相关计量检定员证或者国家注册计量师资格；
8. 制定合理的检定或校准计划和具体实施方案，并按计划开展检定或校准工作，不得出现未检定或校准就出具证书的情况；
9. 检定或校准工作结束后30日内出具检定/校准证书或检定/校准结果通知书；
10. 免费为采购人提供一次计量器具管理培训；
11. 中标方在一个检定周期内，对所检定设备的检定证书负责。