新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区（乌苏）2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区）项目——生态网络感知系统设备扩容升级、维保、年报报价单

| 类型 | 功能模块 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务 | 维护服务 | 维保内容包括硬件设备维护：针对一期、二期建设气象土壤自动监测点、小型水质自动监测点等开展设备维护工作。若设备正常运行状态下，每年不少于两次现场软硬件设备调试维护，若设备出现故障，无法正常运行行，需及时抵达现场维护；生态监测监控与管理大数据平台软件维护：日常软件平台运行服务以及修复大数据平台bug，确保大数据软件平台实时接收数据且实时对接省级大数据平台，通过生态监测监控与管理大数据平台系统维护，保证设备正常运行。维护期1年 | 1 | 次 |  |  |  |
|  | 一期设备扩容升级 | 一期设备扩容升级内容本次扩容升级项目的主要目标是提升现有系统的监测能力与数据传输效率。具体内容包括： 数据采集仪扩容：在现有数据采集系统的基础上，新增2个数据采集仪，以增强系统的多通道数据收集能力。这将使系统能够处理更多的传感器输入，提升整体数据获取的精度和广度。 4G/北斗传输通讯模块升级：现有的4G/北斗传输通讯模块将进行升级，以提高数据传输的传输，升级后的模块不仅能够支持更高频率的数据传输，还可实现更可靠的远程通讯，确保数据实时传输至监控平台。 更换风速传感器和降雨量传感器：为了更全面地监测生态环境，系统将更换风速传感器和降雨量传感器。这些传感器将集成到现有的监测网络中，提供更详细的气象数据，有助于提升对生态系统变化的预判能力 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 生态环境监测报告 | 数据来源于保护区一期、二期建设自动监测设备实时采集数据以及甲方提供的野生动植物数据等;年报内容包括：项目区概况、监测点布局、监测内容及监测方法、单因子趋势分析，环境质量评价、监测结论、参考文献、监测数据汇总。编制时间为2024年监测报告 | 1 | 次 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：