器械参数及型号

1、骨磨剥离器ZQ688R 180\*12,平刃 1把 2、骨磨剥离器ZQ687R 180\*8,平刃 骨科复位钳：zk235R350 1把 3、弯头复位钳：ZK176R 240 1把 4、胫骨平台复位器ZQ1262R 200 1把 5、内六方改锥（内口梅花起子）ZQ841R SW3.5 1把 6、内六方改锥起子ZQ842R sw4.5 1把 7、内六方改锥起子ZQ251R SW2.0 1把 8、内六方改锥起子ZQ840R SW2.05 1把 9、梅花起子ZQ265R 4.3 1把 10、X射线摄影尺ZA808R 300 1把 11、骨刀JQ2707RB 200\*20、弧形、单斜刃 1把 12、骨刀 ZQ1637R 270\*25 3把 13、骨刀ZQ1633R 270\*12 2把 14、单关节咬骨钳 ZK642R 180\*4 直 3把 15、双关节咬骨钳 ZK588R/RNH 240\*5 直头 双关节 2把 16、钢针剪ZK276R 240\*2.5 1把 17、深部创口钩ZT438R 240\*65\*54 圆柄、五爪 2把 18、软骨钳 ZQ1158R 200、直 4把 19、止血钳ZH650R/RB 240，直有钩 4把 20、深部创口钩（肌肉拉钩）ZT411R 250\*35\*32,扁柄，四爪 4把 21、深部创口钩（肌肉拉钩）ZT414R 250\*65\*42,扁柄，四爪 4把 。