## 小学科学器材
小学科学教学装备配置标准 教装标【2021】4号（布尔津县白湖路小学采购科学器材一览表）
物品编号 | 物品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 必配选配 | 需配数目 | 单价 | 合计 | 品牌
合计
20603000102 | 电冰箱 | ≥180L | 台 | 必配 | 1 |  |  | 美的
30199004008 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4X、10X、40X、100X；广视场目镜：WF10X；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；移动式载物台 | 台 | 必配 | 2 |  |  | 凤凰
30199004721 | 数码生物显微镜 | 1.镜：大视野平场目镜，可带指针，可带测微尺；2.物镜：平场消色差物镜4倍、10倍、40倍，100倍；3.照明：LED照明，亮度连续可调；4.载物台：双层机械移动平台；5.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8%；6.目镜观察与显示屏观察的图像齐焦距≤0.02irn；7.摄影、摄像视场清晰范围》80% | 台 | 必配 | 2 |  |  | 凤凰
30199004924 | 数码液晶显微镜 | 消色差物镜：4X、10X、40X；广视场目镜：WF10X；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥500万像素，录像分辨率≥720p/30fps | 台 | 必配 | 2 |  |  | 凤凰
30199009305 | 水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透 光率≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30199028501 | 冰盒 |  | 个 | 必配 | 48 |  |  | 一恒
30201000404 | 钢直尺 | 300mm,分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 必配 | 24 |  |  | 一恒
30201000601 | 钢卷尺 | 量程0mm〜2000mm,分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活,无卡阻现象。活动尺钩缩回时,尺钩外侧为零点端 | 盒 | 必配 | 24 |  |  | 一恒
30201001305 | 激光测距仪 | 手持式 | 台 | 必配 | 12 |  |  | 德力西
30201110301 | 测量计数器 |  | 台 | 必配 | 12 |  |  | 德力西
30201110401 | 滚轮长度标线 |  | 台 | 必配 | 12 |  |  | 德力西
30201110501 | 电子尺 | 轮式 | 台 | 必配 | 12 |  |  | 德力西
30201110551 | 电子尺 | 望远镜 | 台 | 必配 | 12
30202001342 | 电子秤 | 500g,0.01g | 台 | 必配 | 12 |  |  | 华驰
30204000101 | 寒暑表 | 测量范围20℃～50℃，分度值1℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350mm×60mm | 只 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30204000202 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 必配 | 45 |  |  | 一恒
30204000211 | 温度计 | 量程50℃～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200mm～300mm，温度计外径5mm～8mm，感温泡长8mm～15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 支 | 必配 | 45 |  |  | 一恒
30204000801 | 体温计 | 水银，量程35℃～42℃，分度值0.1℃，感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV”标志 | 支 | 必配 | 5 |  |  | 一恒
30204001001 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 红外线电子测温 | 支 | 必配 | 45 |  |  | 和美
30204001801 | 干湿球温度计 | 0℃～50℃，分度值0.5℃，测量湿度0～100% | 个 | 必配 | 9 |  |  | 一恒
30204005301 | 水温计 | 量程20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 支 | 必配 | 45 |  |  | 一恒
30309000111 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀,大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 必配 | 24 |  |  | 舜马
30310001311 | 三球仪 | 由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm,季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 慧月
30310010601 | 活动星盘图 | Φ25cm～30cm；用于野外观测星空时配套使用；可手动调节观看时间、日期、月份；带指南针定方位；三种观看模式(星座连线观看、神话星图观看、双重模式观看)；可探索30个以上星座 | 套 | 必配 | 2 |  |  | 一恒
30311006201 | 发光手电筒 | 铝合金外壳，超亮白光 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311013901 | 圆珠笔 | 易拆解 | 支 | 必配 | 45 |  |  | 一恒
30311014101 | 保温杯 | 能观察到内部结构,易拆解 | 个 | 必配 | 20 |  |  | 一恒
30311014701 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用木材或有机玻璃制成。 | 套 | 必配 | 20 |  |  | 一恒
30311020501 | 分类垃圾桶 | PP材质，30L | 套 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311022501 | 反光式太阳能加热实验装置 |  | 套 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311022601 | 太阳能驱动小车 | 太阳能电池板驱动小车。太阳能电池板2V60ma，K20电机 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311030401 | 小型电热炉 | 小型加热炉电热炉电炉额定电压220V、额定功率≦500W、发热盘直径≦10cm、高≦8cm | 台 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311030701 | 电动卷笔刀 | 尺寸110mmx70mmx80mm左右；削笔的孔径6mm～8mm；可配USB外接电源，也可放若干节1.5V的AA电池驱动；自动双开关启动：装上垃圾盒放上铅笔才可工作；可削彩铅，碳铅及铅笔 | 个 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311031501 | 记忆合金 | 弹簧形状记忆合金。规格100mmX10mm；效果：把弹簧放在热水中，弹簧的长度立即伸长，再放到冷水中，它会立即恢复原状 | 个 | 必配 | 24 |  |  | 一恒
30311031701 | 四驱遥控车小车 | 四驱遥控车小车（可拼装）外形尺寸：20cmx9cmx5cm；控制方式：遥控 | 辆 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311031901 | 雷达探测器 | 雷达主机显示距离、语音播报报距离；探测距离≦3m；探头直径≦20mm | 台 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311035101 | 植物的器官资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 玻璃棒*1、侧边盖*6、塑料直尺*1、小号水槽*1、软木塞玻璃瓶*1、昆虫捕虫夹*1、蚂蚁工坊*1、小花盆*1、食用色素（蓝色）*1、吸水纸*2、进口橡皮筋*2、大口试剂瓶-广口瓶60ml*1、棉球（25颗装棉球）*1、硅胶堵帽*2、100ml塑料量杯*2、硅胶塞/橡胶塞*1、透明工具盒/透明塑料圆盒*3、植物架*1、植物趋光盒*1、锥形昆虫观察盒*1、植物驱光盒挡光片*6、塑料培养皿*1等。 三、主要器材配置 玻璃棒：规格φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 大口试剂瓶-广口瓶：规格60ml 透明，壁厚2.5mm；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：实验室中常使用玻璃制的广口瓶用于盛装固体药品等。 植物趋光盒：规格114mmx184mmx44mm,材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光；侧边含有两个通气孔，并且在植物趋光性实验装置内部可以插入六片挡光片。 四、实验清单 1.培养植物、藤状植物或高杆植物可以搭建支架；2.观察植物生长；3.植物的再生；4.观察蚂蚁生化；5.观察昆虫；6.植物趋光性实验；7.种子发芽条件对比实验；8.植物的蒸腾作用；9.叶子的图案；10.植物染色剂；11.瓶中森林等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备藤状植物或高杆植物的种子、西洋菜（豆瓣菜）种子、长茎叶片、透明塑料袋、不同植物的叶片等。 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30311035401 | 植物的生长资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 菜粉蝶生活史标本*1、大豆发芽过程标本*1、花生发芽过程标本*1、昆虫六益标本*1、昆虫六害标本*1、桑蚕生活史标本*1、蛙发育顺序标本*1、玉米发芽过程标本*1、小麦发芽过程标本*1、家蚕生活史标本*1、15种常用化石标本*1、15种常用矿物标本*1、15种常用岩石标本*1、双镜片带灯放大镜*1等。 三、主要器材配置 菜粉蝶生活史标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 大豆发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对大豆发芽过程的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 花生发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 昆虫六益标本：规格（164×78×18（±1mm）2605）；通过对标本的学习，使学生对昆虫世界中的益虫有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 桑蚕生活史标本：规格（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对桑蚕的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 水稻发芽过程标本：规格（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对水稻的发芽过程有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 蛙发育顺序标本：规格（140×64×18（±2mm）1601）；通过对标本的学习，使学生对蛙的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 小麦发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1601）；通过对标本的学习，使学生对小麦的发芽过程有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 家蚕生活史标本：外形尺寸（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对桑蚕的生活史有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 15种常用化石标本：规格(166×80×22（±1mm）；通过对标本的学习，使学生对远古生物的有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 四、实验清单 1.观察和了解家蚕；2.观察和了解昆虫；3.观察和了解玉米、豆芽、花生、小麦发芽过程；4.观察和了解青蛙发育顺序；5.观察和了解菜粉蝶生活史；6.贯彻和了解常见矿石、化石、岩石等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311037301 | 人体资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 人体躯干解剖模型*1、人体骨骼模型*1、颅内神经及头骨解剖模型*1、人体肌肉与骨骼*1、心脏解剖模型*1、眼球解剖模型*1、耳部解剖模型*1、四维大脑*1等。 三、主要器材配置 人体骨骼模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人体骨骼的结构。 颅内神经及头骨解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到颅内神经及头骨解剖的结构。 人体躯干解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人体躯干解剖的结构。 心脏解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到心脏的结构。 耳部解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到耳部的结构。 眼球解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到眼球的结构。 人体肌肉与骨骼：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人体肌肉与骨骼的结构。 四维大脑：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到大脑的结构。 四、实验清单 1.人的大脑结构；2.人体躯干结构；3.人的眼睛的结构；4.人体骨骼结构；5.人的耳朵结构；6.人的颅和头骨结构；7.人的肌肉结构；8.人的手的结构；9.人的心脏结构等实验 。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311040601 | 简单机械构造与组合实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单黑色磁学底座（无孔）(材料：ABS 黑色 )*2、铁架台底板（整套）(材料：ABS+GF （不锈钢底板二次注塑))*1、七格梁(材料:ABS 黑色 )*1、两格实销(材料:PC 橙色)*2、圆筒测力计(2.5N)*1、圆筒测力计(5N)*1、塑料直尺(20cm)*1、50g金属钩码（50g×10)*1、白色细棉线(白色 一卷50米左右)*1、多功能铝板支架(折弯件 Q235 表面喷塑哑光黑色)*1、天平托盘挂钩(弹簧异型折弯 钢 表面本色)*2、1#铁架台立杆(φ9*400mm 钢 表面镀白锌 两头导圆角)*1、金属天平平衡尺*1、单滑轮*1、三串滑轮组*2、三并滑轮组*2、不锈钢高头滚花螺丝(BZJ 国标M4*14mm)*1、304不锈钢棒(机加工件 不锈钢 表面本色 Φ4*150mm)*1、司南模型*1、十字夹板螺丝( D5*50mm（螺纹M4）)*2、轮轴滑轮组*1、1#实验小车（黑色）*1、小学升降块*2、不锈钢平头滚花手拧螺丝(国标GB835 M6*16mm 不锈钢本色)*1、天平刻度盘(亚克力 厚度2mm 白色 96*29mm 印刷黑色刻度)*1、多功能铝板连接件(亚克力 厚度5mm 黑色 21*24.7mm)*1、小学多功能铝板（铝板一面贴绒布纸，切割面去毛刺)*1。三、主要器材配置黑色磁学底座（无孔）：规格：≥∅70*8mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。铁架台底板：规格：≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。1#铁架台立杆：规格：≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。小学多功能铝板：规格：≥110mm*330mm*5mm；材质：高韧性6061铝合金；提升产品统一性，提升实验的持久性。四、实验清单 1.组装不同类型杠杆；2.体验省力和费力杠杆；3.探究杠杆的平衡条件；4.组装定滑轮、动滑轮和滑轮组；5.体验滑轮的作用；6.组装轮轴模型；7.探究轮轴的工作原理；8.体验轮轴的省力、费力特点和移动距离多少的特点；9.体验斜面的省力作用；10.组装司南模型；11.简易天平实验。 五、附加配置及注意事项1.无供水供电需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311040701 | 光现象实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单白板(材料：ABS米白)*2、F板(材料：ABS米白)*1、挡环(材料：ABS 黑灰)*1、镜片环(材料：ABS 黑灰)*1、光源盒框体(材料：ABS 绿色)*2、黑色20cm数据测试线(插头直径2mm)*4、红色20cm数据测试线(插头直径2mm)*3、塑料直尺(20cm )*1、300ml储物盒(300ml-95*95*h65mm)*1、透明胶带*1、潜望镜(圆形 可拆卸)*1、激光笔*1、玻璃三棱镜(长度50mm 单边32mm 玻璃制品)*1、5mm圆木棍*1、彩色蜡烛*2、透明玻璃板(60×80×2mm)*1、淀粉（20g）*1、磨砂玻璃板(62×60×2mm)*1、三棱镜片纸(长180mm*宽93.6mm*厚0.3mm)*1、电影原理胶片(印刷 PVC)*1、影子观察记录纸*1、小学双电池盒模块*2、小学调速底座*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学多功能光源*1、几何万花筒物镜端盖*1、光学反射玻璃(双凸)*1、光学反射玻璃(双凹)*1、光学折射玻璃(矩形）*1、旋转圆盘（带齿轮）*1、小学光学凸透镜板(F=60mm)*1、小学光学凸透镜板(F=120mm)*1、小学光学凹透镜板(F=-70)*1、小学光学光栅板(亚克力 白色 60*68mm)*1、小学光学小孔板(亚克力 白色 60*68mm)*3、旋转翻板(亚克力 白色 80*60mm)*1、镜片环圆形小孔板(亚克力 黑色 外径φ20mm 孔径φ0.8mm)*1、亚克力管（φ40*180mm）(亚克力 透明φ40*180mm)*1、光学底板324mm（挤塑件切割 长度324mm）*1、万花筒目镜端盖*1、玻璃平面镜(69*62.5*1.4mm)*1、鸟进笼不干胶贴纸(定制印刷不干胶贴纸 覆膜)*2、七色盘不干胶贴纸(定制印刷不干胶贴纸 覆膜)*1、万花筒不干胶贴纸(定制印刷不干胶贴纸 覆膜)*1、小学光学底座模块*4。 三、主要器材配置小学双电池盒模块：规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适。小学调速底座：规格:90mmx54mmx44mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。调速底座模块支持速度可调，操作灵活方便。 小学单刀单掷开关模块：规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。小学多功能光源：规格：85mmx80mmx68mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。内置大功率LED发光二极管，可调强、中、弱；含红、蓝、黄三色LED发光二级管，可实现从单色到多色的演示；并内含3个一字激光发射头，可实现由单到多，任意组合式发射 ，并且发射出的光线成一字状；且内置锂电池，无需连接外部电源即可单独进行工作，省时方便，电量不足时使用配套的电源适配器即可进行充电。小学光学凸透镜板(F=60mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距60mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。小学光学凸透镜板(F=120mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距120mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。小学光学凹透镜板(F=-70)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距70mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。小学光学底座模块：规格：17.5mmx39mmx30mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。与光具座导轨可实行即插即拔式连接，并支持在光具座导轨上水平任意滑动。 四、实验清单 1.平面镜成像；2.凹透镜成像；3.凸透镜成像；4.影子的形成；5.光沿直线传播；6.小孔成像实验；7.狭缝光栏实验；8.万花筒实验（组装万花筒）；9.曲面镜实验；10.潜望镜原理实验；11.光的折射实验；12.光的散射实验；13.凸透镜的汇聚实验；14.凹透镜的发散实验；15.玻璃的折射实验；16.幻灯机实验；17.照相机实验；18.取景器实验；19.开普勒望远镜实验；20.伽利略望远镜实验；21.三棱镜色散实验；22.近视眼和远视眼的原理和矫正实验；23.电影原理实验；24.鸟进笼实验；25.七色盘实验。 六、附加配置及注意事项1.供水供电需求；2.需自备火柴。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311040801 | 热现象实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单烧杯（高硼硅 250ml)*1、硅胶固定夹(硅胶件 58*40*20mm 橙红色)*1、304不锈钢棒(φ10*300mm 不锈钢本色)*1、新型热传导演示器*1、铁架台底板（整套）(材料：ABS+GF 不锈钢底板二次注塑)*1、黑色20cm数据测试线(插头直径2mm)*1、红色20cm数据测试线(插头直径2mm)*2、支撑环（100mm）*1、石棉网(12.5cm×12.5cm)*1、不锈钢酒精灯(200ml)*1、红水温度计(量程：0℃-200℃)*1、电子体温计(量程：35-42 精度0.1 尺寸：127*18*10mm)*1、水银体温计(玻璃（三角型）)*1、得力剪刀(160mm*62)*1、液体对流演示器*1、热膨胀仪（黄铜球，φ25mm）*1、西林瓶(5ml 透明 圆口胶塞)*1、铝杯(φ48*53mm 香槟金)*1、小圆勺*1、食用色素(红色)*1、卡纸300g(A4 300g)*1、白色细棉线(白色 一卷50米左右)*1、一次性PS硬塑料试管(容量：15*150 带塞)*2、锡箔纸(30cm*10m 厚15微米)*0.1、火柴(纯白)*1、加厚气球(150g)*1、进口橡皮筋(38# 直径3.8CM)*1、双面胶(宽度：9mm)*1、表面皿(φ100mm)*1、锥形瓶(高硼硅 100ml 标准口24/29)*1、1#铁架台立杆(φ9*400mm 钢 表面镀白锌 两头导圆角)*1、玻璃直导管(φ8)(高硼硅 φ8*120mm)*1、100ml塑料量杯(上口直径5.7cm底直径5cm高67.3cm不带把手)*1、温度计亚克力管(壁厚1mm透明 Φ5*300mm)*1、硅胶塞/橡胶塞(单孔φ16mm转φ6mm 大径φ38mm小径φ24mm高30mm)*1、温差发电发电模块*1、小学双电池盒模块*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学LED灯模块*1、小学升降块*2、小学万能夹*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝(国标GB835 M6*16mm 不锈钢本色)*1、一次性塑料勺(材质食品级PS)*1、一次性木勺/冰激凌勺*1。 三、主要器材配置烧杯（250ml)：规格：250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。硅胶固定夹：规格：80*40*20mm，优质硅胶材质，背部可固定在10mm金属棒上，正面不同规格槽用于整理固定实验中的硅胶管以及温度计等细长器材。新型热传导演示器:外形尺寸50*50*208mm，ABS材质+物种材质金属，圆周五爪设计，底部安装有5根金属杆，分别是：铁、铝、不锈钢、黄铜、紫铜，无需外部支撑，独自站立。五路温度采样系统，实时显示对应金属温度传导情况，10*5阵列LED直观明了，工作电压6V。铁架台底板:规格：≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。表面皿:规格：φ60mm，厚度2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温融化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。锥形瓶(100ml):规格：100ml：104x64mm，壁厚2.5mm；统一标准内外磨口：24/29。材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色刻度量程；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。1#铁架台立杆:规格：≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。玻璃直导管:规格：φ8*120mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色标识；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，配合各种实验装置的连接。小学双电池盒模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适。小学单刀单掷开关模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。小学LED灯模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路。小学升降块:规格：≥70*5*15mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型。小学万能夹:规格：≥164*30*16mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型；内附有EVA防滑棉，有效防止夹伤、夹坏；万能夹立杆:规格：Φ6*160mm，工艺：表面镀铬处理； 四、实验清单 1.温度计的使用；2.热传导实验；3.热对流实验；4.热辐射实验；5.物体的导热性实验；6.物体吸热性质对比实验；7.观察液体的热胀冷缩现象（如温度计模拟实验）；8.观察气体的热胀冷缩现象；9.观察固体的热胀冷缩现象（如铜球热胀冷缩实验）；10.观察半导体制冷片的工作过程（如温差发电实验）；11.模拟大自然水循环；12.连续测量一杯水的温度。 六、附加配置及注意事项1.供水供电需求；2.需自备凡士林、本子。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311040901 | 声现象实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单透明胶带*1、8音铝板琴*1、音乐盒(镀银发条音乐盒)*1、塑料手鼓*1、小铜钹(φ9cm)*1、小铜锣(φ10cm,木质小锤)*1、音叉（128HZ）*1、音叉(256HZ)*1、塑料白色乒乓球(白色)*2、白色细棉线(白色 一卷50米左右)*1、曲别针(（200枚/盒）)*0.01、一次性纸杯(250ml 9蛊司)*2、进口橡皮筋(38# 直径3.8CM)*5、电源适配器 DC12V/2A(插头样式：5.5*2.1mm)*1、共鸣盒*1、泡沫小球（1g）*1、听诊器*1、鼓膜振动模拟装置*1、小学消音盒*1、琴码三角条(亚克力 截面三角边长10mm 透明 长度70mm)*1、领夹式麦克风(电容式 插头直径3.5mm 线长约1.5米)*1。 三、主要器材配置共鸣盒：规格：≥185mm*115mm*44mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；共鸣盒的安装运用对碰包裹卡接结构，方便安装和拆卸；功能：为满足实验要求，设两个音叉安插口，演示声波共振现象，且安插口柱体延展6mm，增加接触面积及稳定性；共鸣盒设有出音口，增加共振发音；盒体设计外接扩音口，直观呈现音色现象；方廓外型“红色外衣”，增加把握感和辨识度；壳体设计双道加强筋，增加稳固性及耐用性；拓展设计：本装置还可以完成“土电话”、“指弹琴”等实验。人耳鼓膜振动演示仪：规格：≥158mm*98mm*38mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：高光；环绕间隙结构设计，方便安装和固定连接；电子功能：采用集成化的电路一体化设计，配置有麦克风插入检测和外部声源检测电路，放大实验现象，使实验效果更容易观察；供电方式：12V稳压电源供电；外形：壳体外形设计规格多样化，可完成多个实验；本产品依照电子对声音的采集，直接带动鼓膜振动，且可以有效的录入的“近”、“远”处的声音。消音装置：规格：≥84mm*84mm*5mm；材质：PMMA，工艺：激光切割；壁厚：≥5mm；内置消音沾黏板，材质EVA棉，厚度≥3mm，具有良好的吸音效果。四、实验清单 1.声波的传播实验（如土电话的研究）；2.气体传声实验（如消音实验）；3.振动产生声音实验；4.声音的音强与音调实验；5.探究振动幅度与音强的关系；6.探究振动快慢与音调的关系；7.小学声学-人耳骨膜振动原理。 六、附加配置及注意事项1.供电需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311041001 | 电现象实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单玻璃棒(高硼硅 φ8*200mm)*2、磁学旋转架(材料：ABS 橙色)*1、黑色磁学立杆(材料：ABS 黑色)*1、黑色磁学底座（无孔）(材料：ABS 黑色)*1、4.8V电珠(4.8V 0.5A 螺口E10)*3、黑色20cm数据测试线(插头直径2mm)*6、红色20cm数据测试线(插头直径2mm)*6、滑动变阻器(20Ω 2A陶瓷)*1、不锈钢指南针(φ75mm×12mm)*1、棒冰棍(木质 114*10*2mm)*1、红色鳄鱼夹(配套2mm香蕉插头使用)*1、黑色鳄鱼夹(配套2mm香蕉插头使用)*1、金属片（铁板）(切割件 铁 表面本色)*1、金属片（铝板）(切割件 铝 表面本色)*1、金属片（铜板）(切割件 铜 表面本色)*1、测试探针(直上尖头型 针管直径2.02mm)*1、U型接线端子（红色）*1、U型接线端子（黑色）*1、塑料条（亚克力）(厚度2mm黑色)*1、摩擦起电橡胶棒*2、泡沫小球（1g）*1、人体导电球/人体验电球*1、小学双电池盒模块*2、小学单刀单掷开关模块*2、小学单刀双掷开关模块*1、小学双电珠模块*2、小学电流热效应模块*1、小学电路暗盒模块*1、小学红绿灯发光二极管模块*1、眼睛闪亮的猫咪模块*1、144硬导线（总长162mm PVC管切割尺寸160mm)*1、小学指针式电压表*1、小学指针式电流表*1。 三、主要器材配置玻璃棒：规格：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。磁学旋转架：规格：长33mm，宽18.5mm，高13.5mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。黑色磁学立杆：规格：底部直径41mm，高70mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，与磁学底座配合使用完成各类磁学实验。黑色磁学底座（无孔）：规格：∅70*8mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。人体导电球/人体验电球：规格：φ110*35mm;材质主体为ABS，模块上有电子器件，主要用于探究人体导电系列实验。小学双电池盒模块：规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适；小学单刀单掷开关模块：规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启；小学单刀双掷开关模块：规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启；小学双电珠模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：挤塑成型工艺，塑料焦烧/物塑化的把控，水或气化物成分降低，控制产品品质；表面处理：高光；电珠装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；连接电路，验证基本电路，也可以验证电路手摇发电机生电；外形圆弧化一体设计，握感舒适；电珠盒设计两组电珠装置，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；本产品可实现多样的串并电路或复杂电路；小学电流热效应模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；验证闭合电路中，电流生热，电流热效应模块是将电流生热的展现；外形圆弧化一体设计，握感舒适；小学电路暗盒模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS，模块上有电子器件，主要用于探究测量电路通断系列实验。小学红绿灯发光二极管模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路；小学指针式电压表:规格：126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。电压表型号J0408，测量范围：-1V-0-3V，-5V~0~15V，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的电压。小学指针式电流表:规格：126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。电流表型号J0407，测量范围：-0.2A~0~0.6A，-1A~3A，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的电流。四、实验清单1.摩擦起电现象；2.人体感应电实验；3.电路的连接（如电路的串联与并联）；4.电路的连接（如电池的串联与并联)；5.电能转化实验-热效应；6.电能转化实验-磁效应；7.电路导通与不通的材料的使用；8.电路综合实验盒的探究实验之电路的串联与并联等自由探究实验 ；9.电路综合实验盒的探究实验之基本电路实验；10.电路综合实验盒的探究实验之电路的串联与并联；11.基本电路实验之小电珠发光实验；12.基本电路实验之开关电路实验；13.基本电路实验之电路故障实验；14.基本电路实验之电路连接暗盒；15.红绿灯；16.眼睛闪亮的猫咪。 六、附加配置及注意事项1.供电需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311041101 | 磁现象资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单磁学旋转架(材料：ABS 橙色)*1、黑色磁学立杆(材料：ABS 黑色)*1、黑色磁学底座（无孔）(材料：ABS 黑色 )*1、铁氧体磁铁(D32*18*6)*3、铁氧体磁铁(F75*18*6.5)*2、铁氧体磁铁(U61*52*12*9)*1、磁分子模型*1、翼形磁针（单个）(长140mm)*1、磁悬浮旋转地球仪*1、黑白磁悬浮*1、DIY指南针(直径41mm)*1、不锈钢指南针(φ75mm×12mm)*1、90mm长铁轴(直径2mm 长度90mm 表面镀锌)*1、测试探针(直上尖头型 针管直径2.02mm )*1、塑料条(亚克力 厚度2mm黑色)*1、1#条形磁铁(14.5*14.5*54mm（3个组合）)*2、曲别针（40枚）*1、1#实验小车（黑色）*2。 三、主要器材配置磁学旋转架：规格：≥长33mm，宽18.5mm，高13.5mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。黑色磁学立杆：规格：底部直径41mm，高70mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，与磁学底座配合使用完成各类磁学实验。黑色磁学底座（无孔）：规格：≥∅70*8mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。1#实验小车（黑色）：规格：≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。四、实验清单 1.磁铁与磁性实验（如磁铁吸铁实验）；2.磁铁与磁性实验（如磁铁隔物吸铁实验）；3.探究磁力线；4.“磁悬浮”实验；5.磁力作用实验；6.自制指南针；7.组装指南针；8.各种各样的磁铁；9.哪个地方磁力大实验；10.磁悬浮地球仪；11. 360°旋转实验；12.磁化实验。 六、附加配置及注意事项1.无供水供电需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311041201 | 空气的特性资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单上嘴抽滤瓶(高硼硅 250ml 标准口24/29 上支口外径10mm)*1、小车齿条(材料：ABS 黑色)*1、三通接头(材料:ABS 白色)*1、三格实销(材料:PC 橙色)*2、一次性针筒/注射器(5mL)*1、60mm塑料三角漏斗(直径60毫米/下口直径10毫米/高度75毫米/管长30毫米)*1、透明盒(光学小水槽)(PC透明 118*62*50mm)*1、手推气球打气筒*1、马德堡半球（塑料吸盘）(塑料,2寸单爪)*2、玻璃杯( 高：11mm 口径：55mm)*1、食用色素(蓝色)*1、老山檀香(宝塔形 锥形香)*1、透明片(70*70mm 15丝 )*1、加厚气球(150g)*1、圆形茶蜡(白色φ35*9mm)*1、进口橡皮筋(38# 直径3.8CM)*1、硅胶管(内径2mm外径4mm 白色 食品级)*0.13、硅胶管(内径6mm外径8mm 透明 食品级)*0.25、硅胶管(内径23mm外径26mm 透明 食品级)*0.05、250ml塑料量杯(上口直径7.5cm底直径6.5cm高54.7cm不带把手)*1、气垫底座*1、迷你蓝色螺丝刀(3.0mm十字)*1、硅胶塞/橡胶塞(单孔φ16mm转φ6mm 大径φ38mm小径φ24mm高30mm )*1、1#实验小车（黑色）*1、风的形成实验盒A*1、风的形成实验盒B*1、空气小火箭*1、空气小火箭空气小火箭发射底座*1、气密性气缸*1、亚克力管（ φ20*160mm）（PMMA 壁厚2mm 透明 φ20*160mm)*1、变径直通（6*10）(材料：PE 规格6*10)*1、等径直通（12.7）(材料：PP 规格12.7)*1。 三、主要器材配置上嘴抽滤瓶（250ml):规格：160x90mm，壁厚3mm，一个厚壁的三角瓶；标准口：24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色标识，磨口处采用磨砂材质，更有利于与其他玻璃器材的连接紧密；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于一次性小容量液体过滤用。小车齿条:规格：≥33mm，32mm,99mm，呈T字形，ABS材质，长条一侧有齿轮，和1#实验小车（黑色）采用齿轮与齿条配合使用完成各类力实验。1#实验小车（黑色）:规格：≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。风的形成实验盒:规格：≥220mm*84mm*142mm；材质：面板高透明AS（PN-107），盒体ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：面板高光，盒体火花纹磨砂面；安装：面板与盒体之间互换原则嵌入套扣结构，盒体与顶盖之间滴胶连接；功能：演示风的形成原理和空气对流现象；外形S曲面叠加，出风口设有面板，方便实验；接口处面板密封设计，即有效保温，增加实验效果；本产品盒体内发热源为12V、55W热源灯，且配置充电备用电源，映射灯本身电池供电，增加实验效果。四、实验清单1.空气占据空间实验；2.空气压缩有弹性实验；3.小火箭模型；4.大气压力实验；5.模拟马德堡半球实验；6.风的形成实验；7.气垫实验；8.气球小车实验。 六、附加配置及注意事项1.供水需求；2.需自备火柴。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311041301 | 水的性质资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 玻璃棒(高硼硅 φ8*200mm)*1、烧杯(高硼硅 250ml)*1、烧杯(高硼硅 100ml)*1、锥形壳体（大口）(材料:PC 透明)*1、方形壳体工具盒边盖(材料:ABS 瓷白)*1、铁架台底板（整套）(材料：ABS+GF （不锈钢底板二次注塑))*1、功能指环(硅胶件 橙色 硬度：50度)*4、支撑环（100mm）*1、试管夹(木质)*1、石棉网(12.5cm×12.5cm)*1、不锈钢酒精灯(200ml)*1、电子秒表*1、塑料直尺(20cm )*1、微小压强计*1、液体内部压强演示器*1、一次性针筒/注射器（30mL）*1、60mm塑料三角漏斗(直径60毫米/下口直径10毫米/高度75毫米/管长30毫米)*1、1500ml储物盒(1500ml-120*120*h155mm)*1、食用色素(蓝色)*1、5mm圆木棍(原色桦木 直径5毫米 长15厘米)*1、一次性塑料刻度滴管(1ml)*4、透明保鲜塑料袋(300*400mm)*1、进口橡皮筋(38# 直径3.8CM)*1、表面皿(φ100mm)*1、硅胶管(内径2mm外径4mm 白色 食品级)*0.4、硅胶管(内径6mm外径8mm 透明 食品级)*0.4、棉球（25颗装棉球）*1、蓝色颜料（10ml）*1、碘液（30ml）*1、淀粉（20g）*1、食盐（20g）*1、活性炭（50g）*1、1#铁架台立杆(φ9*400mm 钢 表面镀白锌 两头导圆角)*1、50ml塑料量杯(上口直径5cm底直径4.3cm高62.5cm不带把手)*1、潜水艇球*1、冰糖（50g）*1、PVC包装膜/缠绕膜/嫁接膜(宽10cm 60米/卷 透明绿)*1、小苏打（30g）*1、石英砂（20g）*1、小包纸巾*1、小学升降块*2、小学万能夹*2、水轮小木马套装*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝(BZJ 国标GB835 M6*16mm 不锈钢本色)*1、滤水片(亚克力 厚度1mm 透明 φ39.6mm)*4、亚克力管（ φ40*58mm）（PMMA 壁厚2mm 透明 φ40*58mm)*4、花岗岩石子（120g）*1、瓷砂（100g）*1、一次性塑料勺( 长度14cm 材质食品级PS)*2、一次性透明塑料杯(杯高7.8cm,杯口7cm,杯底4.6cm)*4。 三、主要器材配置 玻璃棒:规格：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 烧杯（250ml):规格：250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 烧杯（100ml):外形尺寸：100ml：72x47mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 铁架台底板:规格：≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位； 表面皿:规格：φ60mm，厚度2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温融化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。 1#铁架台立杆:规格：≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理； 小学升降块:规格：≥70*5*15mm；材质：ABS（玻纤）；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；外形：旋钮多道增加摩擦力，零部件通过多种颜色来增强辨识度；涉及载荷较强处，外圈表面进行加厚处理，提升耐久性； 小学万能夹:规格：164*30*16mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型；内附有EVA防滑棉，有效防止夹伤、夹坏；万能夹立杆:规格：Φ6*160mm，工艺：表面镀铬处理； 水轮小木马套装：零件采用优质尼龙/ABS制造塑料件，通用性强，结构稳定，安全，美观，耐用。产品以开放的零件构建平台，采用拼插式结构为基础，主要部件采用优质尼龙/ABS材料。产品具有尺寸精确、耐磨损，可反复拆装且不影响构件的精确度。独特的设计可实现随心所欲的组合和扩充。 四、实验清单 1.观察水的特征；2.观察水的汽化现象（蒸发）；3.观察水的剧烈汽化现象（沸腾）；4.浮力实验（探究潜水艇原理）；5.组装水轮小木马（自己组装）；6.探究水力做功；7.观察描述溶解现象；8.探究物质溶解是有一定限度的；9.探究影响溶解快慢的因素；10.液体（水）的体积测量；11.液体的表面薄膜观察；12.毛细现象观察；14.水的压力演示实验；15.净化水实验；16.水的分离实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备泥土、枯杂草。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311041401 | 运动与力资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 小车齿条(材料：ABS 黑色 )*1、销套(材料：ABS 粉红 )*1、小滑轮(材料：ABS 粉红 )*1、铁架台底板（整套）(材料：ABS+GF （不锈钢底板二次注塑) )*1、三格实销(材料:PC 橙色 )*2、长条温湿度计( 红水+指针（寒暑表）)*1、迷你电子秤(英文按键500g/0.1g)*1、圆筒测力计(1N)*1、圆筒测力计(2.5N)*1、圆筒测力计(5N)*1、钢卷尺(2m)*1、50g金属钩码(（50g×10）)*1、60mm塑料三角漏斗(直径60毫米/下口直径10毫米/高度75毫米/管长30毫米)*1、桌面收纳盒（小号水槽）(155*110*70mm 磨砂透明)*1、手推气球打气筒(260)*1、彩球（黑）(直径16mm)*4、彩球（红）(直径16mm)*4、食用色素（蓝色）*1、白色细棉线(白色 一卷50米左右)*1、加厚气球(150g)*1、进口橡皮筋(38# 直径3.8CM)*5、压强实验海绵(切割海绵块 密度20Kg/m3 黑色)*1、1#定制弹簧(弹簧件 钢 表面发黑处理（1.2*31*70*9）)*1、不倒翁丝杆(螺杆 不锈钢 表面本色)*1、小车滑轮重力竖杆(弹簧异型折弯 钢 表面喷塑哑光黑色)*1、1#铁架台立杆(φ9*400mm 钢 表面镀白锌 两头导圆角)*1、玻璃旋转件(定制玻璃零件)*1、50ml塑料量杯(上口直径5cm底直径4.3cm高62.5cm不带把手)*1、定制榉木木块(榉木原色 10*5*2cm)*1、多彩压强小桌子*1、迷你蓝色螺丝刀(3.0mm十字)*1、304不锈钢棒(机加工件 不锈钢 表面本色 Φ4*150mm)*1、塑料直行轨道(ABS（橙色 )*4、塑料弧形轨道(ABS（橙色 )*4、塑料坡度轨道(ABS（橙色 )*4、摆动刻度盘(亚克力 厚度3mm 黑色 印刷白字)*1、不锈钢滚花螺母( 国标M5*12*4.5mm 不锈钢本色)*1、不倒翁半球*1、1#实验小车（黑色）*1、小学升降块*1、反冲圆通*1、反冲圆通上盖*1、反冲旋转装置*1、帆船套装*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝(BZJ 国标GB835 M6*16mm 不锈钢本色)*1、小学多功能铝板(（铝板一面贴绒布纸，切割面去毛刺）)*1、等径直通（12.7）(材料：PP 规格12.7)*1、EVA单面胶胶带(厚2mm 宽15mm 白色)*0.07。 三、主要器材配置 小车齿条：规格：≥33mm，32mm,99mm，呈T字形，ABS材质，长条一侧有齿轮，和1#实验小车（黑色）采用齿轮与齿条配合使用完成各类力实验。 铁架台底板：规格：≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。 1#铁架台立杆：规格：≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。 塑料直行轨道：规格：≥180*30*8mm，材质：ABS；轨道表面橙红色，外观面磨砂，拼合处和轨道槽光面；主要与弧形轨道、坡度轨道拼接成一个完整的轨道来探究物体运动等系列实验。 塑料弧形轨道：规格：≥215*45*8mm，材质：ABS；轨道表面橙红色，外观面磨砂，拼合处和轨道槽光面；主要与直行轨道、坡度轨道拼接成一个完整的轨道来探究物体运动等系列实验。 塑料坡度轨道：规格：≥80*30*90mm，材质：ABS；轨道表面橙红色，外观面磨砂，拼合处和轨道槽光面；主要与直行轨道、弧形轨道拼接成一个完整的轨道来探究物体运动等系列实验，具有一定坡度给予滑动物体一个起始加速度。 不倒翁：规格：≥74mm*100mm*74mm；材质：AS（SAN）PN-127L150，立杆304不锈钢；壁厚：≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；立杆螺纹连接，增加配重块，即可完成实验；根据配重块的调配高度，观察不倒翁的“倾倒”现象；外形设计符合人机工程学，方便与美观；产品分析经过载荷承载试验、高湿度试验、桌面自落试验、强光照射试验。 1#实验小车（黑色）：规格：≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 小学升降块：70*5*15mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型。 小学多功能铝板：规格：≥110mm*330mm*5mm；材质：高韧性6061铝合金；提升产品统一性，提升实验的持久性。 四、实验清单 1.测量物体的常见特征；2.摩擦力的测量；3.测量力的实验（如弹力、重力）；4.探究摆的运动特点；5.观察直线、曲线运动形式；6.重力小车实验；7.橡皮筋动力小车实验；8.弹簧动力小车实验；9.空气动力小车实验；10.空气反冲与水的反冲；11.不倒翁实验；12.帆船稳定性实验；13.压强与压力。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311041501 | 重力、弹力、摩擦力实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥300×200×260mm箱体颜色：黄色箱体材料：便携式手提箱体，箱体材料为铝合金边框，上盖为黄色PVC面板，下箱体为黑色PVC面板，箱内设有零件收纳袋。二、主要器材清单力学演示仪（含液晶显示面板）*1、摩擦木块包*1、电源适配器 DC5V/2A*1。三、实验及功能描述1.可完成探究静摩擦力与动摩擦力等相关实验，能够让学生探究探究影响静、动摩擦力大小的因数；判断静、动摩擦力的方向；探究最大静摩擦力和滑动摩擦力的区别与联系；2.演示通过液晶显示器显示摩擦力的数据变化；3.实验箱内全金属材质（静电喷漆工艺）面板及支架，结构稳固牢靠。 五、附加配置及注意事项1.供电需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30311041601 | 热胀冷缩资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单烧杯(高硼硅 250ml)*1、硅胶固定夹(硅胶件 58*40*20mm 橙红色)*1、304不锈钢棒(φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、新型热传导演示器*1、铁架台底板（整套）(材料：ABS+GF （不锈钢底板二次注塑) )*1、黑色20cm数据测试线(插头直径2mm)*1、红色20cm数据测试线(插头直径2mm)*2、支撑环（100mm）(不锈钢带杆闭口100mm)*1、石棉网(12.5cm×12.5cm)*1、不锈钢酒精灯(200ml)*1、红水温度计(玻璃 量程：0℃-200℃)*1、电子体温计(量程：35-42 精度0.1 尺寸：127*18*10mm)*1、水银体温计(玻璃（三角型）)*1、得力剪刀(160mm*62 )*1、液体对流演示器*1、热膨胀仪(黄铜球，φ25mm)*1、西林瓶(5ml 透明 圆口胶塞)*1、铝杯(φ48*53mm 香槟金)*1、小圆勺(圆勺)*1、食用色素（红色）*1、卡纸300g(A4)*1、一次性PS硬塑料试管(容量：15*150 带塞)*2、锡箔纸(30cm*10m 厚15微米)*0.1、火柴(纯白)*1、加厚气球(150g)*1、进口橡皮筋(38# 直径3.8CM)*1、双面胶(宽度：9mm)*1、表面皿(普通料 φ100mm)*1、锥形瓶(高硼硅 100ml 标准口24/29)*1、1#铁架台立杆(φ9*400mm 钢 表面镀白锌 两头导圆角)*1、玻璃直导管(高硼硅 φ8*120mm)*1、100ml塑料量杯(上口直径5.7cm底直径5cm高67.3cm不带把手)*1、温度计亚克力管(1mm透明 Φ5*300mm)*1、硅胶塞/橡胶塞(单孔φ16mm转φ6mm 大径φ38mm小径φ24mm高30mm )*1、温差发电发电模块*1、小学双电池盒模块*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学LED灯模块*1、小学升降块*2、小学万能夹*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝(M6*16mm 不锈钢本色)*1、一次性塑料勺(长度14cm 材质食品级PS)*1、一次性木勺/冰激凌勺(10cm勺 单只包装)*1、透明工具盒/透明塑料圆盒(φ7cm×3.5cm（材质PS）)*1。三、主要器材配置烧杯（250ml)：规格：250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。硅胶固定夹：规格：80*40*20mm，优质硅胶材质，背部可固定在10mm金属棒上，正面不同规格槽用于整理固定实验中的硅胶管以及温度计等细长器材。新型热传导演示器:外形尺寸50*50*208mm，ABS材质+物种材质金属，圆周五爪设计，底部安装有5根金属杆，分别是：铁、铝、不锈钢、黄铜、紫铜，无需外部支撑，独自站立。五路温度采样系统，实时显示对应金属温度传导情况，10*5阵列LED直观明了，工作电压6V。铁架台底板:规格：≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。表面皿:规格：φ60mm，厚度2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温融化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。锥形瓶(100ml):规格：100ml：104x64mm，壁厚2.5mm；统一标准内外磨口：24/29。材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色刻度量程；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。1#铁架台立杆:规格：≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。玻璃直导管:规格：φ8*120mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色标识；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，配合各种实验装置的连接。小学双电池盒模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适。小学单刀单掷开关模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。小学LED灯模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路。小学升降块:规格：≥70*5*15mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型。小学万能夹:规格：≥164*30*16mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型；内附有EVA防滑棉，有效防止夹伤、夹坏；万能夹立杆:规格：Φ6*160mm，工艺：表面镀铬处理； 四、实验清单 1.温度计的使用；2.热传导实验；3.热对流实验；4.热辐射实验；5.物体的导热性实验；6.物体吸热性质对比实验；7.观察液体的热胀冷缩现象；8.观察气体的热胀冷缩现象；9.观察固体的热胀冷缩现象；10.观察半导体制冷片的工作过程（如温差发电实验）；11.模拟大自然水循环。 六、附加配置及注意事项1.供水供电需求；2.自备凡士林。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30409200801 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 慧月
30410000901 | 地球内部构造模型 | 立体剖面模型，能够看出地壳、地幔、地核三部分及其特点 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 慧月
30410001302 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径141.6mm，平面比例尺1:90000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 慧月
30410014301 | 地球表面海陆分布模型 | 地球表面海陆分布模型在模型上标注比例尺和图例，能看出陆地分成的几大板块，以及陆地上的主要地形地貌 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 国仁
30411002301 | 太阳系的组成资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单太阳系演示系统(语音+遥控)*1、黑色磁学立杆(材料：ABS 黑色)*1、便携数字式风速计*1、长条温湿度计(红水+指针（寒暑表）)*1、天文望远镜*1、钢卷尺(2m)*1、教学地球仪（中文版）(10.6cm)*1、不锈钢指南针(φ75mm×12mm)*1、黑色墨镜*1、旋转星座盘(18×18cm 卡纸)*1、塑料白色乒乓球(白色)*1、手压式自发电手电筒(10×5×2.5cm/75g)*1、铁丝(φ0.5mm)*0.25、PVC充气地球仪(22英寸 18丝)*1、6V电池盒（黑色)*1、天文气象资料光盘*1。 三、实验清单1.选择记录影子位置的时间；2.固定的时间里，做杆影变化记录；3.观察地球表面正午时间影长的变化；4.回顾昼夜变化的规律；5.基于变化规律建立地球运动的模型；6.认识太阳系的基本组成；7.了解宇宙行星的奥秘；8.学习活动星图；9.学会如何使用天文望远镜；10.用望远镜观察月球 ；11.观察地球仪模型；12.观察北斗星和北极星；13.气温的观测与统计 ；14.观测空气湿度 ；15.风速观测，辨别风级 。 四、附加配置及注意事项1.供电需求；2.需自备竹篾、记录本。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30411002601 | 月球仪 | 1.带灯光，球体直径320mm。2.产品由底座、支架、球体、电源构成。3.底座及支架均为塑料制，底座直径208mm，支架倾斜约为66.5°。4.外接电源220V，开关控制。5.月球表面彩色印刷月球表面结构形式。 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 慧月
30411041101 | 火山爆发模型 | 模型中有地球内部构造，及其火山喷发时地壳、地幔的岩浆的变化 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 国仁
30510000201 | 土壤标本 | 沙质土、黏质土、壤土标本 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30510003301 | 地形地貌模型与图片资源箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥520*400*170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。二、器材清单玻璃棒(高硼硅 φ8*200mm)*1、15种常用矿物标本(180×120×35（±1mm）)*1、15种常用岩石标本(180×120×35（±1mm）)*1、红水温度计(玻璃 量程：0℃-200℃)*1、小铁铲(采集捕捞工具内的铁铲)*1、美工剪刀( 160*62mm)*1、塑料量筒(250ml带刻度)*1、火山喷发(28913)*1、小毛巾*1、透明保鲜塑料袋(300*400mm)*1、纱布绷带(宽10cm 长6m/卷)*1、食盐（20g）*1、檀香（6个装）*1、黄沙（100g）*1、黏土（100g）*1、地形地貌卡片*1、塑料培养皿(材质：PS 尺寸：φ90*15mm)*1、一次性透明塑料杯(杯高7.8cm,杯口7cm,杯底4.6cm)*3、一次性透明塑料餐盒(透明长方形-500ml)*1。 三、主要器材配置玻璃棒：规格：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。15种常用矿物标本：规格：180×120×35（±1mm）；通过对标本的学习，使学生对远古生物的有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。15种常用岩石标本：规格：180×120×35（±1mm）；通过对标本的学习，使学生对远古生物的有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。塑料培养皿：规格：φ90*15mmm,材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光；四、实验清单1.认识岩石、矿物的特点；2.探究水在地球上循环产生云、雾、雨、雪等现象；3.观察不同土壤的特征；4.采用沉降法来观察土壤成分；5.认识与地形模型对应的五大地形分类；6.认识典型的地貌；7.探究火山形成原因；8.探究地震的成因。 五、附加配置及注意事项1.供水需求。 | 套 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30511001001 | 动植物装片 | 洋葱表皮、植物根尖横切、草本植物茎、动物表皮细胞、神经细胞、口腔上皮细胞等 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 易太
30601000103 | 量筒 | 25mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 必配 | 12 |  |  | 波涛
30601000106 | 量筒 | 100mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 必配 | 12 |  |  | 波涛
30602001008 | 烧杯 | 250mL,透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 必配 | 10 |  |  | 波涛
30602001078 | 底部带孔的塑料杯 | 容积200mL〜250mL,配橡胶塞 | 个 | 必配 | 24 |  |  | 一恒
30602001103 | 圆底烧瓶 | 容积250mL | 支 | 必配 | 12 |  |  | 波涛
30602001205 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 必配 | 12 |  |  | 波涛
30602001205 | 锥形瓶 | 100mL,透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 必配 | 4 |  |  | 波涛
30603000111 | 酒精灯 | 150ml,防爆玻璃 | 盏 | 必配 | 48 |  |  | 波涛
30605000202 | 坩埚钳 | 200mm,钢制，中间弯曲部分内径应在2cm〜3cm | 个 | 必配 | 12 |  |  | 波涛
30605000513 | 镊子 | 弯尖头，整体长度122mm（弯头部分40mm） | 个 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30605000601 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 必配 | 6 |  |  | 一恒
30605003301 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 个 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
30605005302 | 玻璃棒 | Φ5mm〜6mm,粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 必配 | 24 |  |  | 波涛
30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、0号〜10号，白色，质地均匀 | 个 | 必配 | 24 |  |  | 一恒
30605008801 | 蒸发皿 | Φ100mm,瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 必配 | 5 |  |  | 波涛
30801000201 | 螺丝刀 | 一字 | 把 | 必配 | 27 |  |  | 帕斯特
30801000301 | 螺丝刀 | 十字 | 把 | 必配 | 29 |  |  | 帕斯特
30809000200 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 必配 | 12 |  |  | 帆船
30809000300 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 必配 | 12 |  |  | 中申
40206010204 | 注射器 | 10mL,塑料制，符合医用器具卫生标准 | 个 | 必配 | 24 |  |  | 灵洋
50511000801 | 植物分类挂图 | 狗尾草、槐树、榕树、水葫芦、荷花等植物名称、图片及简单文字介绍。（如生存环境、外形结构） | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511000901 | 动物分类挂图 | 包含昆虫、鸟类、鱼类、哺乳类的主要代表动物名称、图片及简单文字介绍。（如生存环境、外形结构） | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511001001 | 珍稀动物挂图 | 我国珍稀动物名称、图片及简单文字介绍。（如生存环境、外形结构） | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511003101 | 人体器官挂图 | 包含呼吸系统、感觉系统、消化系统、神经系统标注名称及简单说明 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511003301 | 呼吸系统挂图 | 包含鼻孔、咽喉、气管、左右支气管、肺，细节清晰 | 张 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511003321 | 呼吸系统卡片 | 包含鼻孔、咽喉、气管、左右支气管、肺 | 套 | 必配 | 45 |  |  | 一恒
50511003501 | 消化系统挂图 | 至少包含口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠等细节清晰 | 张 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511003521 | 消化系统卡片 | 至少包含口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠等 | 套 | 必配 | 45 |  |  | 一恒
50511005101 | 植物生命周期挂图 | 包含两部分，①一张图中包含凤仙花的整个生命周期，包括种子、萌发、开花、结果和死亡过程。②凤仙花生命各个周期的放大图 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511005601 | 动物生命周期挂图 | 包含两部分，①一张图中蚕的生命周期，包括卵、幼虫、蛹、成虫、产卵和死亡过程。②蚕生命各个周期的放大图 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511006101 | 化石挂图 | 恐龙、猛犸象名称、图片及文字介绍（生活时代、环境特征和体形特征等） | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511007101 | 食物链与食物网挂图 | 挂图规格：高100cmX宽80cm，图中需有一个生物生存的背景场所：玉米地。在图中圆标浮现一下生物：狗尾草、玉米、毛毛虫、蝗虫、麻雀、螳螂、禅、蛇、鹰 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511007121 | 食物链食物网卡片 | 卡片规格：长10cmX宽10cmX厚0.1cm,图片中出现一下生物：狗尾草、玉米、小麦、蝗虫、蜜蜂、蛇、老鼠、鹰、兔子、螳螂、禅等 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 一恒
50511007601 | 动物筑巢挂图 | 挂图规格：高100cmX宽80cm.水獭巢穴，织巢鸟巢穴，织叶蚁巢穴，磁石白蚁巢穴，蜜蜂巢穴，织布鸟，海狸巢穴，兔子巢穴 | 套 | 必配 | 1 |  |  | 一恒
50511007621 | 动物筑巢卡片 | 卡片规格：长10cmX宽10cmX厚0.1cm,水獭巢穴，织巢鸟巢穴，织叶蚁巢穴，磁石白蚁巢穴，蜜蜂巢穴，织布鸟，海狸巢穴，兔子巢穴 | 套 | 必配 | 12 |  |  | 一恒

## 小学科学实验室台桌凳
科学实验室成套设备（48座）（布尔津县白湖路小学采购科学教室设备一览表）
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌
1 | 教师演示台 | 2400*700*850mm 台面：采用新型、环保、整体≥25mm 厚双面理化膜优抗板，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。 桌身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用广东“DTC”175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：采用广东“DTC”阻尼三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽:一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 教师演示台需符合以下要求： ★（1）金属喷漆（塑）涂层，硬度≥2H；冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（2）有害物质检测：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³，可迁移元素铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（3）中性盐雾试验：连续喷雾≥90 h的情况下，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（4）乙酸盐雾试验：连续喷雾≥90 h的情况下，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（5）铜盐加速乙酸盐雾试验：连续喷雾≥90 h的情况下，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥8级；镀(涂)层对基体的保护等级≥8级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（6）抗菌性能检测：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99% ，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（7）耐霉菌性能检测：可抵抗黑曲霉、土曲霉的侵蚀，且防霉等级为0级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（8）力学性能：屈服强度≤280MPa；抗拉强度为270MPa-410MPa，断后伸长率≥26%，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（9）耐人工气候老化性：≥500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 | 1 | 张 |  |  | 一恒
2 | 学生实验桌 | 规格：角距1400*高780mm 1、台面：一体化台面，采用12.7mm厚易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电实验室专用实芯理化板成型制作，机械打磨造型美观。 2、结构：新型塑铝结构，6只脚均分成六个学生位，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用铝塑组合结构，镂空设计，便于清理，不屯垃。 3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770，中立柱采用91mm*41*1.2mm厚承重型铝合金型材，上横梁采用钢管焊接成整体六边形 4、桌脚间通过6条40*20椭圆钢管连接，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 学生实验桌需符合以下要求： ★（1）金属喷漆（塑）涂层，硬度≥2H；冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（2）有害物质检测：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³，可迁移元素铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（3）中性盐雾试验：连续喷雾≥90 h的情况下，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（4）乙酸盐雾试验：连续喷雾≥90 h的情况下，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（5）铜盐加速乙酸盐雾试验：连续喷雾≥90 h的情况下，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥8级；镀(涂)层对基体的保护等级≥8级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（6）抗菌性能检测：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99% ，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（7）耐霉菌性能检测：可抵抗黑曲霉、土曲霉的侵蚀，且防霉等级为0级，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（8）力学性能：屈服强度≤280MPa；抗拉强度为270MPa-410MPa；断后伸长率≥26%；提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 ★（9）耐人工气候老化性：≥500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 | 8 | 张 |  |  | 一恒
3 | 多功能柱 | 200*200*740。柜体采用铝合金框架，立柱铝合金采用32*32mm，1/4圆铝合金型材，横梁采用24*24mm铝合金型材，立柱和横梁通过通用金属三卡锁连接，铝合金表面喷涂环氧树脂粉末经高温固化处理，具有较强的耐腐蚀性。柜身采用9mm中纤板双面贴三聚氰胺饰面。 | 8 | 个 |  |  | 一恒
4 | 学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP塑料一次模具成型，整个柜体除门之外就一个部件无需拼装和连接，确保柜体结构稳固；柜体背面设一个带锁的检修门，方便日后维修。 水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 5 | 个 |  |  | 一恒
5 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 5 | 套 |  |  | chunshui
6 | 教师总控台电源装置 | 装置在教师演示台抽屉内：①采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生台输出电源分组控制；②教师演示用电输出电源。 输出电压及电流能够满足小学实验电。 | 1 | 套 |  |  | 一恒
7 | 学生安全电源 | 每张六边桌实验台中间安装多功能塔式电源，外壳采用ABS注塑一次成型.接收教师演示台送来的信号控制电源 供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出交流电压220V，具有过载保护功能，电流输出2A,带有透明防护盖。 | 8 | 套 |  |  | 一恒
8 | 教师转椅 | 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 条 |  |  | 一恒
9 | 学生凳 | 凳面尺寸：直径330mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用160*160*1.5MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 48 | 条 |  |  | 一恒
10 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 | 1 | 套 |  |  | 公元
11 | 全室供电系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 1 | 套 |  |  | 珠江
12 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 套
13 | 地面处理 | 修复地面 | 1 | 项
| 合计金额 |  |  |  |  | 0