电子针*仪SDZ-II技术参数

输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。

输出脉冲路线：六路输出

输出脉冲频率：连续波：频率1~100HZ连续可调。

断续波：续波频率1~100HZ连续可调，断波时间5秒钟，续波时间15秒

疏密波：疏波频率是密波频率的1/5密波频率5~100HZ可调，疏波时间为5秒钟，密波时间为10秒

电流的限制：≤50mA 直流分量：0

输出脉冲宽度：200us

电源电压：DC9V

外型尺寸：新款：360×255×95mm3

重量：新款：1.2kg