## Sheet1
布尔津县公安局空调采购项目清单预算
序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 海尔空调 5匹变频2级能效 | 5匹变频2级能效 产品型号：KFRd-120LW/5YAF82 室内机型号：KFRd-120L/AF82 室外机型号：KFRd-120W/5Y82 制冷量(kW)：12.15(1.8-13.3) 制冷额定功率(kW)：4.7(0.5-6.0) 制热量(kW):13.85(1.8-18.0) 制热额定功率(kW):4.2(0.5-5.0) 电热功率(kW):3.5 能效等级:2 室内机/室外机噪音(dB(A))：52/59 内机外形尺寸(长x宽x高)(mm)：1880x600x350 外机外形尺寸(长x宽x高)(mm)：950x370x815 APF[W.h/(W.h)]：3.35 | 台 | 1
2 | 海尔空调 3匹变频一级能效 | 3匹变频一级能效 产品型号：KFR-72LW/81@U1-He 制冷量(W)：7220(1100-9150) 制冷功率(W)：1980(320-3550) 制热量(W)：9660(1100-12000)+2500 制热功率(W)：2970(320-4150)+2500 能效比(APF)：4.46 能效等级：新一级能效 循环风量(m3/h)：1510 内机噪音dB(A)：47-43-22(超强-高风-低风) 内机尺寸(mm)：440*446*1810 外机尺寸(mm)：355*889*643 内机净质量(kg)：28 外机净质量(kg)：①38、②37 | 台 | 1
总价（元） |  | 0
备注：所提供产品需质保一年。所供产品为全新产品。以上报价含税、安装、运输等费用，包含空调安装过程中所需一切辅材、高空作业费等，我方不再支出其他费用。因房间格局不同，对空调安装位置有要求，供应商需到我方单位现场勘察，报价时上传盖有我方公章的勘察报告。竟价结束后供应商3个工作日内必须送货上门并安排好工作人员搬运安装，拒绝快递。