## 冲乎尔
计算机房云桌面项目
序号 | 配置组名称 | 推荐产品型号 | 描述 | 数量 | 参考图片
一、计算机机房设备
1 | 云服务器 | RG-CT7529-5701 | 1、国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及的业务需求。 2、配置≥国产海光八核处理器，处理器主频≥3.0GHz。 3、配置内存≥16GB；本地存储≥512 GB SSD 。 4、要求提供USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，TypeC接口≥1，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，提供清晰的产品外观图片并展示各接口。 5、为了外设扩展要求，除占用接口外，需配置PCIEx8插槽≥1个、PCIEx4插槽≥1个。 6、支持SATA硬盘扩展接口≥2个，M.2扩展插槽≥1个；支持内存扩展槽位≥3个。 7、配置独立显卡，显存≥2GB。 8、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，并提供第三方权威测试报告复印件，需具备CNAS标识。 9、所选终端需提供3C证书及节能证书。 10、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云服务器、云计算平台、云终端、教学管理软件、交换机为同一品牌。 | 1
2 | 云计算平台 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1、管理平台采用B/S架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 2、要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。 3、支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。 4、★存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%，提供实际界面截图证明。 5、支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 6、支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 7、★为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟。 8、支持创建虚拟交换机，可创建≥64个虚拟机交换机 9、支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 10、提供对应的软件著作权证书复印件。 | 1
3 | 云终端 | RG-CT7800-1000+TCI授权组合包1 | 硬件要求： 1、产品必须为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及的需求。 2、配置≥国产兆芯八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存≥8GB；本地存储≥256 GB SSD 3、USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口，≥4个USB 2.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口。 4、要求内存最大可扩展至32GB，支持硬盘扩展，要求最大可扩展至4T。 5、配置≥1个M.2接口硬盘扩展槽； 6、用户桌面使用过程中如出现系统故障导致无法开机使用时可提供远程桌面还原功能。 7、终端支持完全离线模式，即在与云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。 8、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于300000小时。 9、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云服务器、云计算平台、云终端、教学管理软件、交换机为同一品牌。 10、含云桌面软件授权一套。 软件功能要求： 1、采用B/S软件架构，中文图形化管理页面。 2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin等操作系统版本。 4、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。 5、提供教学镜像隐藏功能。 6、★ 支持通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，需提供实际界面截图证明。 7、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限。 8、★ 为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。 9、支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个。 10、为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传。 11、提供对应型号的软件著作权证书复印件。 | 41
4 | 教学管理软件 | RG-CMR-Lic70 | 1、要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动。 2、通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面。 3、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 4、为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式。 5、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 6、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间进行设置。 7、★ 支持老师在线打开学生作业，格式至少包括txt、图片。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，需提供功能截图证明。 8、支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，组名可以由组长和老师重命名。 9、★ 支持通过标识码邀请方式来创建班级，老师可以通过唯一的标识码邀请学生加入。 10、支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。 11、提供软件著作权登记证证书复印件。 | 1
5 | 交换机 | RG-S2910-48GT4SFP-L | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥85Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、设备提供云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 6、提供工信部设备进网许可证复印件。 7、提供2个千兆单模模块。 | 1
6 |  | RG-S2906-10GT2MS-L | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥10个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥28Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明。 3、设备采用静音无风扇节能设计。 4、支持IPV4/IPV6静态路由协议。 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)。 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 7、提供工信部设备进网许可证。 8、提供2个千兆单模模块。 | 1
6 | 光模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 |  | 4
7 | 显示器 | 梦想家 | VA技术/16:9/1920 x 1080分辨率/75Hz刷新率/250 cd/m2亮度/VGA + HDMI接口/HDMI线x1 | 41
8 | 键鼠套装 | 联想KM102 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。 | 41
9 | 插拔式耳麦 | 国产 | 头戴式耳机，3.5插头，立体环绕音效，可调节麦克风，线控调节音量，可调头梁，亲肤透气耳罩，轻量化设计 | 41
10 | 学生计算机课桌椅 | 国产 | 白色，桌子长1.4m，宽0.6m，高0.75m，双座位（带两张白色学生椅） | 20
11 | 桌间挡板 | 国产 | 挡板宽度按0.6m，高度按0.45m，亚克力材质，可拆卸 | 44
| 教师桌 |  | 白色，桌子长1.4m，宽0.6m，高0.76m；桌子为钢木结合，桌面采用加厚2.5cm厚颗粒板；稳定性高、不易变形；桌架采用冷轧钢板。（带一把网面弓形椅） | 1
12 | 服务器机柜 | 图腾 | 12U落地服务器机柜 | 1
13 | 电源配电稳压柜 | 易事特ZTY-30KVA-3:3 | 型号：ZTY三相 额定容量：30KVA 输入额定电压：277V～433V 相数：三相五线（3Φ＋N＋PE） 输出额定电压：380V 额定频率：50/60Hz 稳压精度：≤±3% 过压保护值：输出相电压250V±5V 欠压保护值：输出相电压183V±5V 工作效率：≥96% 波形失真：无附加波形失真 响应时间：±10%变化<1s 绝缘电阻：≥2MΩ 抗电强度：工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及飞弧现象 环境温度：0℃～40℃ 相对湿度：0%～95%（无凝结） 工作方式：连续 尺寸(W× D×H)mm：宽*深*高 465*420*890 主机重量（Kg）：70 | 1
14 | 辅材辅料 | 国产 | 网线、插线板、线槽等 | 1
二、巡课系统补点
15 | 智能球型摄像机 | 海康威视-DS-2PT1C40IW-DE3AT | 400万智能PoE摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同监控环境 支持萤石平台，海康互联接入 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持红外补光，红外最远可达15 m 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大 256 GB 传感器类型：1/3″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.005Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：4 mm 视场角：水平视场角：79°，垂直视场角：40°，对角视场角：94° 红外照射距离：最远可达15m 防补光过曝：支持 波长范围：红外850 nm 水平范围：0°~350° 垂直范围：-15°~100° 水平速度：最大20°/s 垂直速度：最大15°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离可达20米（以公安部检验报告为准） 最大亮度等级≥11级，信噪比≥55dB，网络延时不大于187ms（以公安部检验报告为准） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：支持 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 音频输入：1个内置麦克风 音频输出：1个内置扬声器 供电方式：DC：5 V ± 10%，支持防反接保护；PoE（802.3af） 电源接口类型：Micro B USB 设备功耗：最大功耗：5.5 W 工作温湿度：-10℃-40℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 防护：IP54 | 1
16 | 网络摄像机 | 海康威视-DS-2CD2145CFV3-ISAT | 400万半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。主码流支持2560x1440@25fps。（公安部检验报告证明） 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 符合IP67，IK10，可靠性高 内置1颗GPU芯片 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：91.1°，垂直视场角：47.9°，对角视场角：110.8° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：43°，对角视场角：92.3° 6 mm，水平视场角：50.8°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：60.5° 8 mm，水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：51.2° 景深范围：2.8 mm: 1.2 m~∞ 4 mm: 1.3 m~∞ 6 mm: 3.4 m~∞ 8 mm: 5.1 m~∞ 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67，IK10 | 1
17 | 拾音器 | 海康威视-DS-2FP2061 | 模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等 适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 创新电路设计，内容清晰，音效高保真 支持吸顶安装、桌面安装和壁装 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 1
18 | 辅材辅料 | 国产 | 网线、水晶头、摄像机电源、支架等 | 1
巡课摄像机需接入教育系统电子巡课专网，价格含设备安装等人工材料费用。
喀纳斯教学点计算机房云桌面项目
序号 | 配置组名称 | 产品型号 | 描述 | 数量 | 参考图片
一、计算机机房设备
1 | 教师机 | 清华同方-超翔H880 | 1、★基本要求国产自主品牌。 2、机箱：≥15L微塔式机箱，M-ATX立式防尘机箱，机箱外壳防尘等级满足不低于国际标准IP5X级，需提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS标识的产品认证证书 ；易用性:免工具拆卸机箱，便于维护； 3、★处理器：处理器符合中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心《安全可靠测评结果公告（2024 年第 1 号）》中央处理器(CPU)，选用安全可靠等级达到1级 CPU；CPU核数≥8 核 ，每个核心主频≥3.0GHz； 4、内存：≥16GB 3200MHz DDR4内存，最大支持扩展到32G内存 5、显卡：显存容量≥2GB ，显存位宽≥64bit，等效频率≥3733MHz，核心频率≥1350MHz 6、硬盘：容量≥512G M.2 固态硬盘，最大支持1T M.2固态硬盘；可支持2块3.5寸机械硬盘扩展 7、★IO接口：USB接口总数≥11个，(其中前置2个USB3.2 gen1、2个USB2.0） ；（其中后置≥7个USB3.2 gen1）；PCIe 插槽不低于4个，≥2个PCIE x16 ，1个PCIE x8 ，1个PCIE x1 ； M.2接口≥1个；4个SATA3.0接口，1个板载COM接口；前置1组耳机和麦克接口，支持3.5mm孔径4段式（3、4段国美标自适应）后置1组音频接口（1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入） 8、★显示器：与主机同品牌，23.8英寸高清窄边框显示器，分辨率1920*1080，标配VGA+HDMI视频接口，具备低蓝光认证并提供认证证书扫描件。 9、键盘、鼠标USB有线键盘鼠标，与主机同品牌。 10、提供同品牌的基于BIOS固件系统还原与备份软件，还原具有安全、快速、保密性强、压缩率高、兼容性好等特点，并提供同品牌的软件著作权证书；支持全部USB口一键开关，全部USB口一键只读前后USB口分组开关，USB口单个开关，USB口设置只识别键鼠 11、操作系统：支持UOS/KOS+WIN10神州网信版双系统（支持win7，不预装） 12、售后服务：整机提供3年免费原厂质保。要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函。 要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话；提供证书扫描件； 投标电脑品牌在当地设有专业维修站（提供售后服务网点清单并加盖公章）。 13、产品安全可靠性：平均无故障时间（MTBF）≥110万小时，提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS标识的产品认证证书 14、产品认证：所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书（节能产品、环境标志产品型号可在中国政府采购网查询到），所投标产品厂商：通过ISO28000供应链安全管理体系认证，通过ISO5001能源管理体系认证，通过ISO22301业务连续性管理体系认证，通过GB/T33635-2017绿色供应链认证，产品厂商为工信部信息技术应用创新工作委员会委员单位，提供信息技术应用创新工作委员会综合服务平台查询截图并加盖厂商公章； 15、专业资质：所投产品厂商售后服务资通过T/CCUA022-2023客户联络中心运营能力（CCCS）钻石五星级认证，通过GB/T27922 售后服务完善度认证十二星认证，通过ISO27001信息安全管理体系认证，通过ISO20000（CNAS） IT服务管理体系认证，所投产品厂商在项目地区有对应专业售后维修站。（提供售后维修站电话、地址、联系人、并加盖投标人公章） | 1
3 | 学生机 | 清华同方-超翔H880 | 1、★基本要求国产自主品牌。 2、机箱：≥15L微塔式机箱，M-ATX立式防尘机箱，机箱外壳防尘等级满足不低于国际标准IP5X级，需提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS标识的产品认证证书 ；易用性:免工具拆卸机箱，便于维护； 3、★处理器：处理器符合中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心《安全可靠测评结果公告（2024 年第 1 号）》中央处理器(CPU)，选用安全可靠等级达到1级 CPU；CPU核数≥8 核 ，每个核心主频≥3.0GHz； 4、内存：≥16GB 3200MHz DDR4内存，最大支持扩展到32G内存 5、显卡：显存容量≥2GB ，显存位宽≥64bit，等效频率≥3733MHz，核心频率≥1350MHz 6、硬盘：容量≥512G M.2 固态硬盘，最大支持1T M.2固态硬盘；可支持2块3.5寸机械硬盘扩展 7、★IO接口：USB接口总数≥11个，(其中前置2个USB3.2 gen1、2个USB2.0） ；（其中后置≥7个USB3.2 gen1）；PCIe 插槽不低于4个，≥2个PCIE x16 ，1个PCIE x8 ，1个PCIE x1 ； M.2接口≥1个；4个SATA3.0接口，1个板载COM接口；前置1组耳机和麦克接口，支持3.5mm孔径4段式（3、4段国美标自适应）后置1组音频接口（1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入） 8、★显示器：与主机同品牌，23.8英寸高清窄边框显示器，分辨率1920*1080，标配VGA+HDMI视频接口，具备低蓝光认证并提供认证证书扫描件。 9、键盘、鼠标USB有线键盘鼠标，与主机同品牌。 10、提供同品牌的基于BIOS固件系统还原与备份软件，还原具有安全、快速、保密性强、压缩率高、兼容性好等特点，并提供同品牌的软件著作权证书；支持全部USB口一键开关，全部USB口一键只读前后USB口分组开关，USB口单个开关，USB口设置只识别键鼠 11、操作系统：支持UOS/KOS+WIN10神州网信版双系统（支持win7，不预装） 12、售后服务：整机提供3年免费原厂质保。要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函。 要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话；提供证书扫描件； 投标电脑品牌在当地设有专业维修站（提供售后服务网点清单并加盖公章）。 13、产品安全可靠性：平均无故障时间（MTBF）≥110万小时，提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS标识的产品认证证书 14、产品认证：所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书（节能产品、环境标志产品型号可在中国政府采购网查询到），所投标产品厂商：通过ISO28000供应链安全管理体系认证，通过ISO5001能源管理体系认证，通过ISO22301业务连续性管理体系认证，通过GB/T33635-2017绿色供应链认证，产品厂商为工信部信息技术应用创新工作委员会委员单位，提供信息技术应用创新工作委员会综合服务平台查询截图并加盖厂商公章； 15、专业资质：所投产品厂商售后服务资通过T/CCUA022-2023客户联络中心运营能力（CCCS）钻石五星级认证，通过GB/T27922 售后服务完善度认证十二星认证，通过ISO27001信息安全管理体系认证，通过ISO20000（CNAS） IT服务管理体系认证，所投产品厂商在项目地区有对应专业售后维修站。（提供售后维修站电话、地址、联系人、并加盖投标人公章） | 12
4 | 云管控软件 | / | 1、要求软件为B/S，基于WEB的全中文图形化管理界面，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理；支持广域网分发镜像管理终端。 2、▲服务端支持同时统一对多个平台管理和系统部署，服务器和终端支持飞腾/龙芯/海光/兆芯/海思麒麟/盘古/鲲鹏/intel/AMD等硬件平台。服务端支持统信UOS/麒麟KOS/中科方德等操作系统，终端支持统信UOS/麒麟KOS/中科方德/win10/11等操作系统。（提供单台服务器对上述架构终端的纳管功能界面截图证明） 3、支持IP占位功能，为故障终端预留IP，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理；（提供截图证明，并加盖公章） 4、支持断点续传功能，未部署完成的终端，重新开机会主动发现并自动部署终端的剩余数据或桌面需要更新数据； 5、支持多个国产系统共存，支持显示和隐藏某个系统、默认进入系统以及等待时长等，满足教学的特殊需求；（提供截图证明，并加盖公章） 6、▲支持远程开机关机，支持同时支持主流国产操作系统（UOS、kylin等）以及windows系列（win10、win11）的增量部署。（提供截图证明，并加盖公章） 7、可进行批量磁盘关联，使用同一个磁盘；也可以在分组下独立对某个终端进行磁盘关联，例如，在一个分组教室中，教师机使用教师桌面系统磁盘，学生使用学生系统磁盘。（提供截图证明，并加盖公章） 8、软件支持P2P交付，支持断点续传功能；支持服务器宕机后，离线使用且没有次数限制 9、终端支持国产系统自动获取IP地址和计算机名，无需手工逐台添加，支持第三方DHCP服务和不允许使用DHCP网络。（提供截图证明，并加盖公章） | 13
5 | 插拔式耳麦 | 国产 | 头戴式耳机，3.5插头，立体环绕音效，可调节麦克风，线控调节音量，可调头梁，亲肤透气耳罩，轻量化设计 | 13
6 | 学生计算机课桌椅 | 国产 | 白色，桌子长1.4m，宽0.6m，高0.75m，双座位（带两张白色学生椅） | 6
7 | 桌间挡板 | 国产 | 桌子长1.4m，宽0.6m，高0.75m，挡板宽度按0.6m，高度按0.45m，亚克力材质，可拆卸 | 14
| 教师桌 |  | 白色，桌子长1.4m，宽0.6m，高0.76m；桌子为钢木结合，桌面采用加厚2.5cm厚颗粒板；稳定性高、不易变形；桌架采用冷轧钢板。（带一把网面弓形椅） | 1
8 | 服务器机柜 | 图腾 | 12U落地服务器机柜 | 1
9 | 电源配电稳压柜 | 易事特ZTY-20KVA | 型号：ZTY三相 额定容量：20KVA 输入额定电压：277V～433V 相数：三相五线（3Φ＋N＋PE） 输出额定电压：380V 额定频率：50/60Hz 稳压精度：≤±3% 过压保护值：输出相电压250V±5V 欠压保护值：输出相电压183V±5V 工作效率：≥96% 波形失真：无附加波形失真 响应时间：±10%变化<1s 绝缘电阻：≥2MΩ 抗电强度：工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及飞弧现象 环境温度：0℃～40℃ 相对湿度：0%～95%（无凝结） 工作方式：连续 尺寸(W× D×H)mm宽*深*高：340*385*815 主机重量（Kg）：52 | 1
10 | 辅材辅料 | 国产 | 网线、插线板、线槽等 | 1
二、巡课系统补点
11 | 智能球型摄像机 | 海康威视-DS-2PT1C40IW-DE3AT | 400万智能PoE摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同监控环境 支持萤石平台，海康互联接入 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持红外补光，红外最远可达15 m 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大 256 GB 传感器类型：1/3″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.005Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：4 mm 视场角：水平视场角：79°，垂直视场角：40°，对角视场角：94° 红外照射距离：最远可达15m 防补光过曝：支持 波长范围：红外850 nm 水平范围：0°~350° 垂直范围：-15°~100° 水平速度：最大20°/s 垂直速度：最大15°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离可达20米（以公安部检验报告为准） 最大亮度等级≥11级，信噪比≥55dB，网络延时不大于187ms（以公安部检验报告为准） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：支持 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 音频输入：1个内置麦克风 音频输出：1个内置扬声器 供电方式：DC：5 V ± 10%，支持防反接保护；PoE（802.3af） 电源接口类型：Micro B USB 设备功耗：最大功耗：5.5 W 工作温湿度：-10℃-40℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 防护：IP54 | 1
12 | 网络摄像机 | 海康威视-DS-2CD2145CFV3-ISAT | 400万半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。主码流支持2560x1440@25fps。（公安部检验报告证明） 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 符合IP67，IK10，可靠性高 内置1颗GPU芯片 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：91.1°，垂直视场角：47.9°，对角视场角：110.8° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：43°，对角视场角：92.3° 6 mm，水平视场角：50.8°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：60.5° 8 mm，水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：51.2° 景深范围：2.8 mm: 1.2 m~∞ 4 mm: 1.3 m~∞ 6 mm: 3.4 m~∞ 8 mm: 5.1 m~∞ 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67，IK10 | 1
13 | 拾音器 | 海康威视-DS-2FP2061 | 模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等 适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 创新电路设计，内容清晰，音效高保真 支持吸顶安装、桌面安装和壁装 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 1
14 | 辅材辅料 | 国产 | 网线、水晶头、摄像机电源、支架等 | 1