新生儿喉镜参数：

- 喉镜片采用 304 不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由铜材制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。

3、镜片表面：喉镜叶片的表面易于清洗，分泌物不易附着，方便操作者使用，不易掉落。

4、光方式：LED 灯泡，通过光导纤维冷光源导光。LED 灯泡置于手柄前部,使用寿命长。

6、需拆卸，可直接使用 134°C 进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。

7、照明度：不低于5000LUX。

8、质保期：不少于2年。

- 9、必须是本年度生产产品，使用期限大于5年。