富蕴县人民医院配电室防爆监控设备参数

1、防爆定焦筒型摄像机19个，像素不低于400万，支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境，支持GB28181接入，防护：IP66/68（2m/2h）

防爆认证：防爆合格证，防爆CCC；

- 摄像机专用支架19个，壁装支架，铝合金材质；

- 防爆挠性管19根，主要材料为编织线、碳钢和NBR，适用于防爆场景中的线缆保护。

- 防爆半球系列摄像机2个，支持防雷、防浪涌、防静电，支持电动调节角度，，支持IP68防护等级，不锈钢304或316L材质，适合各种复杂环境使用；

- 高清数字存储硬盘录像机1台，3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持12×1080P，显示能力：最大支持4K+1080P异源输出；

- 监控专用硬盘12块，容量不低于10T,监控专用;

- 千兆汇聚交换机1T台，提供24个千兆电口和2个千兆光口，交换容量：56Gbps；

- 光纤收发器7对，接口：1个百兆RJ45，1个百兆FC光口，防护等级：IP40；

- 前端接入交换机7个，提供8个千兆电口，交换容量：16 Gbps，包转发率：11.90 Mpps，桌面式可壁挂；

- 收发器整理箱1台，设备箱（包含设备箱内用插板）7个，机柜1个，监控显示器，光纤，网线等其他配件。

- 预算价：115000元，质保期不少于2年。