## 资源中心配置方案
2024年福海县LED护眼灯采购需求表
序号 | 产品 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 参考图
1 | LED黑板灯 | 1.1LED黑板灯长≥1180mm，外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。（提供检测报告） 1.2LED黑板灯额定功率≤38W，功率因数≥0.9。（提供检测报告） 1.3LED黑板灯光通量≥2880（lm），灯具效能≥80（lm/W）。（提供检测报告） 1.4LED黑板灯额定相关色温3300K～5300K,色容差≤5。（提供检测报告） 1.5LED黑板灯显色指数Ra≥90、R9＞50。（提供检测报告） 1.6LED黑板灯在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应符合限值要求。（提供认证证书或检测报告） 1.7LED黑板灯的蓝光危险组别为 RG0。（提供认证证书或检测报告） 1.8LED黑板灯照明质量符合：书写板维持平均照度≥500（lx），照度均匀度≥0.8。（提供检测报告） 1.9LED黑板灯通过国家强制性CCC认证。（提供认证证书） 1.10LED黑板灯依据GB/T 18595、CQC3155通过中国节能认证。（提供认证证书） 1.11LED黑板灯至少依据GB 40070-2021、QB/T 5533-2020、HJ 2518-2012、GB/T 13379-2008、T/CESS 1-2020、GB/T 26572-2011、GB 17625.1-2022标准，通过“绿色健康、环保、护眼性能”内容的认证。（提供认证证书） 1.12LED黑板灯至少依据GB 7793-2010、GB 40070-2021、GB/T 36876-2018、GB 50034-2013、QB/T 5533-2020、T/JYBZ 005-2022、GB 50099-2011标准，通过“视舒适、健康教室照明光环境”内容的认证。（提供认证证书） 注：以上要求提供认证证书的，供应商须提供第三方认证机构出具的内容相符的认证证书复印件，证书上须体现依据标准和产品型号，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”的查询截图证明；以上要求提供检测报告的，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件，报告上须体现依据标准和产品型号，同时提供检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明。 | 套 | 1332
2 | LED教室灯 | 2.1LED教室灯采用微晶防眩设计，长≥1180mm，宽≥280mm，外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。（提供检测报告） 2.2LED教室灯额定功率≤38W，功率因数≥0.9。（提供检测报告） 2.3LED教室灯光通量≥2880（lm），灯具效能≥80（lm/W）。（提供检测报告） 2.4LED教室灯额定相关色温3300K～5300K,色容差≤5。（提供检测报告） 2.5LED教室灯显色指数Ra≥90、R9＞50。（提供检测报告） 2.6LED教室灯的蓝光危险组别为 RG0。（提供认证证书或检测报告） 2.7LED教室灯通过国家强制性CCC认证。（提供认证证书） 2.8LED教室灯至少依据GB 40070-2021、QB/T 5533-2020、HJ 2518-2012、GB/T 13379-2008、T/CESS 1-2020、GB/T 26572-2011、GB 17625.1-2022标准，通过“绿色健康、环保、护眼性能”内容的认证。（提供认证证书） 2.9LED教室灯至少依据GB 7793-2010、GB 40070-2021、GB/T 36876-2018、GB 50034-2013、QB/T 5533-2020、T/JYBZ 005-2022、GB 50099-2011标准，通过“视舒适、健康教室照明光环境”内容的认证。（提供认证证书） 注：以上要求提供认证证书的，供应商须提供第三方认证机构出具的内容相符的认证证书复印件，证书上须体现依据标准和产品型号，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”的查询截图证明；以上要求提供检测报告的，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件，报告上须体现依据标准和产品型号，同时提供检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明。 | 套 | 444