1、电源电压：220V±22V、50Hz±1Hz；2、额定输入功率：80-160VA；3、腰椎牵引行程：0-200mm；4、腰椎牵引总时间：0-60min任意可调；5、腰椎牵引力：0-990N任意可调；6、持续牵引时间：0-9min任意可调；7、间歇牵引时间：0-90s任意可调；8、颈椎牵引力：0-300N任意可调；9、颈椎牵引行程：0-250mm；10、持续牵引时间：0-9min可调；11、间歇牵引时间：0-90s可调；12、颈椎牵引曲度：0-15°可调；13、牵引力自动补偿功能；14、加价选配加热装置，该装置带温度传感器。≤55℃；15、双机双牵互不干扰；16、微电脑对设备所有技术参数进行监控；规格：2420mm*600mm*2030mm；技术优势：微电脑控制腰椎牵引的所有技术参数，来实行多种功能组合牵引或单一功能独立使用。微电脑控制颈椎牵引的所有技术参数，完成自动牵引。牵引力自动补偿功能；颈椎牵引力过力保护功能；颈椎牵引、腰椎牵引同时工作互不干扰，具有独立的操作系统

‌