面罩（面罩材质有硅胶，PVC），单向阀，球体

储气安全阀（有些呼吸器的储气阀在呼吸器尾部。有些储气阀不在呼吸器尾部，与储气袋相连）氧气储气袋（或粗波纹管）氧气导管（氧导管另一端与氧容器相连）部分球囊还配有毒气过滤器，开口器，口咽通气道等。

如果抢救现场没有毒性气体可以只接储气袋，氧导管，如现场有多人进行抢救，接氧管及接储气袋动作由助手进行。开口器适用于出现口腔紧闭，口咽通气道不能进入口腔内的情况时使用。