**医用空气加压氧舱配件明细**

明细：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 空压机保养（油、油虑、油分、空滤） |  | 2台 |  |
| 2 | 更换空气过滤器过滤材料 |  | 2台 |  |
| 3 | LED照明灯 | 220 | 8个 |  |
| 4 | 观察窗玻璃 | 375\*49 | 10块 |  |
| 5 | 照明玻璃 | 188\*25 | 12块 |  |
| 6 | 摄像头玻璃 | 150\*20 | 6块 |  |
| 7 | 操作台电源开关 |  | 2个 |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |