|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 阿勒泰地区中医医院（阿勒泰  地区哈萨克医医院）风湿免疫  科治疗区蒸气浴改造 | 工程 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 | | | |
|  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
|  | 造价咨询人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
|  |  | 年 月 日 |  |

|  |
| --- |
| 封— 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 阿勒泰地区中医医院(  阿勒泰地区哈萨克医医  院）风湿免疫科治疗区  蒸气浴改造 | | | | | 工程 |
|  | | 招标控制价 | | | | |  |
| 招标控制价 | （小写）： | |  | | | | |
|  | （大写）： | |  | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 招 标 人： |  | | |  | 造价咨询人： |  | |
|  | (单位盖章) | | |  |  | (单位资质专用章) | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 法定代理人 或其授权人： |  | | |  | 法定代理人 或其授权人： |  | |
|  | (签字或盖章) | | |  |  | (签字或盖章) | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 编 制 人： |  | | |  | 复 核 人： |  | |
|  | (造价人员签字盖专用章) | | |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | | |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 | |

|  |
| --- |
| 扉— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总 说 明 | | |
| 工程名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒 泰地区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗 区蒸气浴改造 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 一、工程概况：  1、项目名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗 区蒸气浴改造，建设内容：风湿免疫科治疗区蒸气浴改造等；  2、现场施工场地、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查。  3、建设地点：阿勒泰市。  二、招标范围：  施工图所示范围、工程量清单中的全部内容及补充文件等。  三、工程质量、材料、施工等特殊要求：  1、 工程质量标准：合格。  2、 施工严格按设计文件要求、国家及行业和地方有关技术标准及施工规范施工， 确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。  3、 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行 组价，并列入综合单价内。  4、 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相 应规范做法自行组价，并列入综合单价内，工程建筑材料均需使用国标合格产品。  四、工程量清单及招标控制价编制依据：  1、 国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。  2、 地质勘查报告、设计文件、招标文件和补充文件及有关会议纪要。  3、 国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等。  4、 计价计量规范：《建筑工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《房屋建 筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)、《通用安装工程计量规范》 (GB 50854-2013)。  5、 预算定额：《新疆维吾尔自治区房屋建设与装饰工程消耗量定额》（2020版） 、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额阿勒泰地区单位估价表》 (2022年)、《全 统安装工程消耗量定额阿勒泰地区单位估价表》 (2022年)、《新疆市政工程消耗量 定额阿勒泰估价汇总表》 (2022年)。  6、 费用定额：《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》（2020）。  7、 阿地建字[2004]24号文《关于在建设工程招标中单独计取不可竞争费的通知》  。  8、 其它相关资料。  五、其他说明：  1、本工程费用条件：特殊地区类别不计取；建筑与装饰工程、安装工程标准取费  。  2、本工程材料价差执行阿勒泰地区建设工程造价管理站发布《阿勒泰地区2024年0 7月份建设工程综合价格信息》。 | | |
|  | | 表-01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总 说 明 | | |
| 工程名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒 泰地区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗 区蒸气浴改造 |  | 第 2 页 共 2 页 |

|  |
| --- |
| 3、各分部分项综合单价必须包含《建设工程工程量清单计价规范GB50854-2013》 中所包括的相应的所有清单工程内容。  4、安全防护文明措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费、临时设 施费、扬尘污染治理增加费等）按照现行定额有关规定执行。  5、新建标[2023]1号文，关于印发《关于印发《自治区关于新冠病毒感染疫情防控 期间房屋建筑和市政基础设施工程计价有关规定的指导意见》的通知》。  6、阿地住建发[2016]3号文《关于调整阿勒泰地区建筑工程安全防护、文明施工措 施费用的通知》。  7、阿行办发[2015]39号文《地区建设工程施工现场安全监控管理系统实施方案》  。  8、扬尘污染防治增加费执行新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅2020年第120号公 告《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法的公告》。  9、新建标[2019]4号文《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》。  10、阿地住建发[2018]43号关于转发《关于发布〈新疆维吾尔自治区建设工程工程 量清单计价管理办法〉的通知》的通知。  11、建施图与结施图不一致时按结施图计算。  12、选用图集的项目，如果图集做法未完全明确的，以结算为准计算。  13、本清单中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。  14、施工期间风险因素由投标人自行考虑并计入综合单价内。  15、本工程所有混凝土和砂浆均按照商品混凝土和商品砂浆计入。  16、暂列金元；为发包人掌握和使用的费用，按元计算。  17、本工程智慧工地基础配置费0元。 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-01 |

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰 地区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） | | |
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。   表-02


单项工程招标控制价汇总表

工程名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰 地区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) | | |
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 2 | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 3 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。   表— 03 




单位工程招标控制价汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 女宾桑拿房改造 |  |  |
| 1.2 | 女宾浴室改造 |  |  |
| 1.3 | 女宾单人VIP桑拿房改造 |  |  |
| 1.4 | 女宾按摩床房改造 |  |  |
| 1.5 | 女宾休息区 |  |  |
| 1.6 | 男宾桑拿房改造 |  |  |
| 1.7 | 男宾浴室改造 |  |  |
| 1.8 | 男宾按摩床房改造 |  |  |
| 1.9 | 等候区 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | - |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | - |
| 四 | 规费 |  | - |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造 | 第 1 页 共 5 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 | |
| 暂估价 | |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 女宾桑拿房改造 | |  |  |  | |  |  | |
| 1 |  | 木构件拆除 | 1.构件名称:桑拿墙拆除 2.垃圾外运:5km | m2 | 8.03 |  | |  |  | |
| 2 |  | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:木质浴 桶  2.运距:5km | 套 | 2 |  | |  |  | |
| 3 |  | 桑拿板地板 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板地板  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 6 |  | |  |  | |
| 4 |  | 桑拿板炉边防护 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板炉边防护  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 12 |  | |  |  | |
| 5 |  | 桑拿板双层坐凳 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板双层坐凳  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 6.34 |  | |  |  | |
| 6 |  | 磨砂玻璃型材门 | 1.名称:隔断磨砂玻璃型 材门 | m2 | 11.11 |  | |  |  | |
| 7 |  | 玻璃隔断 | 1.名称:铝合金玻璃隔断 | m2 | 5.56 |  | |  |  | |
| 8 |  | 衣柜 | 1.名称:衣柜 | m2 | 4.8 |  | |  |  | |
| 9 |  | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨  2.面层材料品种、规格: 桑拿板吊顶  3.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 9.79 |  | |  |  | |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 女宾浴室改造 | |  |  |  | |  |  | |
| 1 |  | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:木质浴 桶  2.运距:5km | 套 | 1 |  | |  |  | |
| 2 |  | 桑拿板地板 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板地板  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 3 |  | |  |  | |
| 3 |  | 磨砂玻璃型材门 | 1.名称:隔断磨砂玻璃型 材门 | m2 | 3.44 |  | |  |  | |
| 4 |  | 吊顶天 | 1.龙骨材料种类、规格、 | m | 4.89 |  | |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | 表— 08 | | | |





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造 | 第 2 页 共 5 页 |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 棚 | 中距:木龙骨  2.面层材料品种、规格: 桑拿板吊顶  3.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 女宾单人VIP桑拿房改造 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:木质浴 桶  2.运距:5km | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 桑拿板地板 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板地板  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 衣柜 | 1.名称:衣柜 | m2 | 2.4 |  |  |  |
| 4 |  | 衣柜 | 1.名称:衣柜 | m2 | 2 |  |  |  |
| 5 |  | 磨砂玻璃型材门 | 1.名称:隔断磨砂玻璃型 材门 | m2 | 5.35 |  |  |  |
| 6 |  | 玻璃隔断 | 1.名称:铝合金玻璃隔断 | m2 | 5.35 |  |  |  |
| 7 |  | 桑拿板炉边防护 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板炉边防护  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | 桑拿板双层坐凳 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板双层坐凳  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 3.17 |  |  |  |
| 9 |  | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨  2.面层材料品种、规格: 桑拿板吊顶  3.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 4.89 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 女宾按摩床房改造 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:木质浴 桶  2.运距:5km | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 木构件拆除 | 1.构件名称:木地板拆除 2.垃圾外运:5km | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |






分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造 | 第 3 页 共 5 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 | |
| 暂估价 | |
| 3 |  | 桑拿板地板 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板地板  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 2.6 |  | |  |  | |
| 4 |  | 门拆除 | 1.名称:门拆除 | 樘 | 1 |  | |  |  | |
| 5 |  | 门改外开 | 1.名称:门改外开 | 樘 | 1 |  | |  |  | |
| 6 |  | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨  2.面层材料品种、规格: 桑拿板吊顶  3.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 4.89 |  | |  |  | |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 女宾休息区 | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 男宾桑拿房改造 | |  |  |  | |  |  | |
| 1 |  | 门拆除 | 1.名称:门拆除 | 樘 | 2 |  | |  |  | |
| 2 |  | 门改外开 | 1.名称:门改外开 | 樘 | 2 |  | |  |  | |
| 3 |  | 桑拿板炉边防护 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板炉边防护  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 12 |  | |  |  | |
| 4 |  | 桑拿板双层坐凳 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板双层坐凳  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 8.08 |  | |  |  | |
| 5 |  | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:木质浴 桶  2.运距:5km | 套 | 2 |  | |  |  | |
| 6 |  | 桑拿板地板 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板地板  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 6 |  | |  |  | |
| 7 |  | 衣柜 | 1.名称:衣柜 | m2 | 2 |  | |  |  | |
| 8 |  | 衣柜 | 1.名称:衣柜 | m2 | 6.4 |  | |  |  | |
| 9 |  | 磨砂玻璃型材门 | 1.名称:隔断磨砂玻璃型 材门 | m2 | 13.08 |  | |  |  | |
| 10 |  | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨  2.面层材料品种、规格: | m2 | 15.83 |  | |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | 表— 08 | | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造

工程名称：建筑与装饰工程


第 4 页 共 5 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 桑拿板吊顶  3.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 男宾浴室改造 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 玻璃隔断 | 1.名称:铝合金玻璃隔断 | m2 | 8.61 |  |  |  |
| 2 |  | 柜体拆除 | 1.名称:洗脸盆带柜拆除 2.垃圾外运:5km | m | 2.3 |  |  |  |
| 3 |  | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨  2.面层材料品种、规格: 桑拿板吊顶  3.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 2.23 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 男宾按摩床房改造 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:木质浴 桶  2.运距:5km | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 桑拿板地板 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:桑拿板地板  2.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 磨砂玻璃型材门 | 1.名称:隔断磨砂玻璃型 材门 | m2 | 5.17 |  |  |  |
| 4 |  | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨  2.面层材料品种、规格: 桑拿板吊顶  3.防护材料种类:防腐油1 遍、防火涂料2遍 | m2 | 4.89 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 等候区 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 成品保护 |  | m2 | 200 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 | |
| 1 |  | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  | |  |  |  | |
| 3 |  | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  | |  |  |  | |
| 4 |  | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  | |  |  |  | |
| 5 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  | |  |  | 按实际发 生计取，  不发生不 计取。 | |
| 6 |  | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  | |  |  |  | |
| 7 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单  。 | |
| 8 |  | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  | |  |  |  | |
| 9 |  | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  | |  |  |  | |
| 10 |  | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  | |
| 11 |  | 其中：自检试验费 |  |  |  | |  |  |  | |
| 12 |  | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  | |  |  |  | |
| 13 |  | 特殊地区增加费 |  |  |  | |  |  | 结合工程 实际情 | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定  额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | 表-11 | | |  |



总价措施项目清单与计价表

编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计  取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施  工增加费 】功能界 面) |
| 14 |  | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。   表-12

暂列金额明细表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈 萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金 | 项 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。   表— 12— 1 



材料（工程设备）暂估单价及调整表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

专业工程暂估价及结算价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。   表— 12— 3 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

总承包服务费计价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表


标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |




单位工程招标控制价汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 女宾浴室改造 |  |  |
| 1.2 | 男宾浴室改造 |  |  |
| 1.3 | 水暖改造 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | - |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | - |
| 四 | 规费 |  | - |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 女宾浴室改造 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水  3.材质、规格:PP-R给水 管 DN25  4.压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消 毒 | m | 34 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 男宾浴室改造 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水  3.材质、规格:PP-R给水 管 DN25  4.压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消 毒 | m | 28 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 水暖改造 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水暖改造 | 1.名称:水暖改造  2.规格:查明无热水原因 并改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 | |
| 1 |  | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 3 |  | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 4 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  | |  |  | 按实际发 生计取，  不发生不 计取。 | |
| 5 |  | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 6 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单  。 | |
| 7 |  | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 8 |  | 特殊地区增加费 |  |  |  | |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工  增加费】 功能界面  ) | |
| 9 |  | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 10 |  | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  | |
| 11 |  | 其中：自检试验费 |  |  |  | |  |  |  | |
| 12 |  | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 13 |  | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 |  |  | |  |  |  | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定  额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | 表-11 | | |  |



总价措施项目清单与计价表

编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。   表-12

暂列金额明细表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈 萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。   表— 12— 1 



材料（工程设备）暂估单价及调整表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

专业工程暂估价及结算价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。   表— 12— 3 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

总承包服务费计价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表


标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |




单位工程招标控制价汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | - |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | - |
| 四 | 规费 |  | - |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸 气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5\*10 | m | 540 |  |  |  |
| 3 |  | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5\*16 | m | 405 |  |  |  |
| 4 |  | 电气改造 | 1.名称:电气改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 | |
| 1 |  | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 3 |  | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 4 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  | |  |  | 按实际发 生计取，  不发生不 计取。 | |
| 5 |  | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 6 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单  。 | |
| 7 |  | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 8 |  | 特殊地区增加费 |  |  |  | |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工  增加费】 功能界面  ) | |
| 9 |  | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 10 |  | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  | |
| 11 |  | 其中：自检试验费 |  |  |  | |  |  |  | |
| 12 |  | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  | |  |  |  | |
| 13 |  | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 |  |  | |  |  |  | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定  额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | 表-11 | | |  |



总价措施项目清单与计价表

编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。   表-12

暂列金额明细表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈 萨克医医院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。   表— 12— 1 



材料（工程设备）暂估单价及调整表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

专业工程暂估价及结算价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。   表— 12— 3 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

总承包服务费计价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）风湿免疫科治疗区蒸气浴改造

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |