伍德灯参数

技术参数：

◆ 电源：交流220V 50Hz

◆ 外形尺寸：LxBxH, mm: 240×100×35
◆ 辐照面积：Φ50mm
◆ 输入功率：≤15VA
◆ 净重：0.6 KG
◆ 光源类型：环形UVA灯管

用 途

本产品适用于皮肤科检查中作为UVA光源：
◆ 检测色素异常性疾病，如白癜风的辅助诊断以及疗效判断，确定黄褐斑分型等；
◆ 检测皮肤感染，指导临床早期诊断红癣感染，辅助诊断毛发真菌感染，辅助诊断糠秕孢子茵毛囊炎等；
◆ 检测卟啉代谢异常性疾病；
◆ 避免化学磨削中的用药过度；
◆ 监控局部用药效率；                    
◆ 光动力诊断。