推拿床参数及要求

一、采购项目内容

- 1.项目名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医院）推拿床采购

2.采购最高控制价：7000元。

二、供应商资质要求(所提供资料需上传并加盖单位印章)

1、必须上传厂家生产许可证、医疗器械经营许可证、营业执照、备案凭证、注册证。

2、本项目要求质保3年，需提供厂家承诺函并加盖公章。

3、投标人必须上传参数，并加盖公章。

4、要求有新疆分公司（或办事处）及配件库，并提供分公司(或办事处）的营业执照及配件库房照片。

7、法定代表人身份证复印件

8、必须上传报价单。

三、采购内容及参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按摩床 | 12 | （必填） |  |

报价单

- 推拿床参数

技术参数

1、外形尺寸（长宽高）：1900×640×650mm，允差±5%。

2、床边采用40×60优质碳钢矩管壁厚度≥1.2mm，床脚采用30*50优质碳钢矩管壁厚度≥1.2mm；抬条采用20×40优质碳钢矩管壁厚度≥1.0mm；。

3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。

4、诊疗床最大承载重量：300kg，允差±10kg。

适应范围

推拿按摩、辅助治疗。

四、其他要求

1、质保期3年

五、投标须知

投标人的投标最终报价为该文件中《报价单》的合计金额。