|  |  | 阿勒泰地区中医医院（阿勒泰 地区哈萨克医医院）急诊科一 二层右侧卫生间地面防水项目 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招标控制价 |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |

封— 2

|  |  | 阿勒泰地区中医医院 ( 阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧 卫生间地面防水项目 |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | （小写）： |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 |  |

扉— 2

| # 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒 泰地区哈萨克医医院）急诊科一二层右 侧卫生间地面防水项目 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 一、工程概况： 1、 工程名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医院）急诊科一二层右 侧卫生间地面防水项目 2、 建设地点：阿勒泰市 3、 建设内容及规模为：急诊科一二层右侧卫生间地面防水维修 4、 现场施工场地、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查。 二、招标范围： 1、施工设计图纸所示的全部内容，以及设计文件说明和设计回复意见等涵盖的所 有事项、招标文件及工程量清单中的全部内容及招标补充文件等。 三、工程质量、材料、施工等特殊要求： 1、工程质量标准：合格。 2、施工严格按设计文件要求并执行国家及行业和地方有关现行的技术标准、施工 规范及验收规范施工，确保工程质量、安全文明施工、按期竣工验收。 3、鼓励施工企业采用新技术、新工艺、新方法、新材料，鼓励施工企业使用低碳 、环保、节能、绿色建材产品，依靠科技创新提高工程质量、安全、进度、及管理 水平。 4、 需符合《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021、《建设工程施工质量 验收统一标准》GB50300-2013等有关国家、部门、行业和地方现行技术标准和质量 验收规范要求。 5、 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行 组价，并列入综合单价内。 6、 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相 应规范做法自行组价，并列入综合单价内. 7、 本工程建筑材料均需使用国家标准合格产品，使用低碳、节能、环保、绿色建 材产品。 四、工程量清单及投标控制价编制依据： 1、 国家、部门、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。 2、 地质勘查报告、设计文件、招标文件和补充文件及有关招标会议纪要。 3、 国家、部门、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等。 4、 编制规程：《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5-2010、《建设工程招 标控制价编审程序》CECA/GC 6-2011、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》 CECA/GC 7-2012、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8-2012、《建设工程造价 |  |  |
|  |  | 表-01 |

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒 泰地区哈萨克医医院）急诊科一二层右 侧卫生间地面防水项目 |  | 第 2 页 共 2 页 |

咨询工期标准（房屋建筑工程）》CECA/GC 10-2014。 5、 计价计量规范：《建筑工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《房屋建 筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)、《通用安装工程计量规范》 (GB 50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》 (GB50857-2013)、《园林绿化工程工 程量计算规范》 (GB50858-2013)。 6、 费用定额：《新疆维吾尔自治区建筑、安 装、市政工程费用定额》（2020）、《新疆维吾尔自治区园林绿化工程费用定额》 (2014)。 7、 预算定额：《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》 (2020)、《 新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》 (2020)、《新疆维吾尔自治区园林绿化工 程消耗量定额》、《通用安装工程消耗量定额》（TY 02-31-2015）、《新疆维吾 尔自治区绿色建筑工程消耗量定额》 (2018)、《新疆维吾尔自治区安装工程补充消 耗量定额》 (2020)、《新疆维吾尔自治区自保温混凝土复合砌块及复合外保温模板 补充定额》 (2020)、《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额》 (2022)。 8、 本工程取费标准：根据《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》 （2020）正常标准取费。 9、 本工程人工费、机械台班费、材料价差执行阿勒泰地区建设工程造价管理站发 布《阿勒泰地区2025年1月份建设工程综合价格信息》。

|  | 表-01 |
| --- | --- |

| # 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰 地区哈萨克医医院）急诊科一二层右侧卫 生间地面防水项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 单项工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。                                                                   	                                 表-02

| # 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：单项工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 2 | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。         	                                表— 03

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）急诊科一二层右侧卫 生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 拆除 |  |  |
| 1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |
| 1.3 | 楼地面装饰工程 |  |  |
| 1.4 | 天棚 |  |  |
| 1.5 | 门窗工程 |  |  |
| 1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 1.7 | 防水 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | - |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | - |
| 四 | 规费 |  | - |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  | - |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）急诊科一二层右侧卫 生间地面防水项目 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:卫生间 地面瓷砖拆除 | m2 | 47.55 |  |  |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:卫生间 墙面瓷砖拆除 | m2 | 12.17 |  |  |  |
| 3 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:踢脚线 拆除 | m2 | 1.96 |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:卫生 间轻钢龙骨及吊顶拆除 | m2 | 60.3 |  |  |  |
| 5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位的截面尺寸: 铲除乳胶漆涂料 | m2 | 50.82 |  |  |  |
| 6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类: 拆除卫生间隔断 | m2 | 20.19 |  |  |  |
| 7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:高2.12 宽0.83 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 8 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:高2.4宽 1.29 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 9 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:排水 管PVC110 | m | 40 |  |  |  |
| 10 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲便器 拆除 | 套 | 5 |  |  |  |
| 11 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:小便器 拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:热水器 拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:马桶 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:10KM | m3 | 3.21 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比 :20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 50.82 |  |  |  |
| 2 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、 颜色:陶瓷锦砖 | m2 | 12.17 |  |  |  |
| 3 | 011210001002 | 木隔断 | 1.隔板材料品种、规格、 颜色:卫生间隔断 | m2 | 20.19 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）急诊科一二层右侧卫 生间地面防水项目 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:10厚c20预拌混凝土 | m2 | 47.55 |  |  |  |
| 2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:30*30防滑陶瓷地砖 | m2 | 47.55 |  |  |  |
| 3 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、 颜色:陶瓷踢脚 | m2 | 1.96 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:300*300 2.面层材料品种、规格: 铝扣板 | m2 | 60.3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:高2 .12宽0.83 | m2 | 3.52 |  |  |  |
| 2 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:高2 .4宽1.29 | m2 | 3.1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉两 遍 2.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 | m2 | 50.82 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010904001001 | 楼（地）面卷材 防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 :SBS卷材防水 2.防水层数:2 3.反边高度:40cm | m2 | 59.72 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）急诊科一二层右侧卫 生间地面防水项目 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 活动脚手架 | 活动脚手架 | m2 | 60.3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中： 自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈 萨克医医院）急诊科一二层右侧卫生间地面 防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 零星用工 | 工日 | 2 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| # 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）急诊科一二层右侧卫 生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | - |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | - |
| 四 | 规费 |  | - |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  | - |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地 区哈萨克医医院）急诊科一二层右侧卫 生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC110 3.连接形式:粘接 | m | 40 |  |  |  |
| 2 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 | 组 | 5 |  |  |  |
| 3 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:普通冲洗 阀冲洗 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.型号、容积:100L 2.安装方式:挂装 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情况 , 按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】- 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中： 自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克 医医院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈 萨克医医院）急诊科一二层右侧卫生间地面 防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| # 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段：阿勒泰地区中医医院（阿勒泰地区哈萨克医医 院）急诊科一二层右侧卫生间地面防水项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |