口腔科器械参数

1. 器械使用科室：口腔科
2. 产地：国产
3. 参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **数量** | **规格** | **材质** |
| 1 | 拆线剪（弯刃） | 6把 | 长度14cm | 医用不锈钢 |
| 2 | 根管充填垂直加压器 | 10支 | 垂直加压器1/3 | 医用不锈钢 |
| 3 | 根管充填垂直加压器 | 10支 | 垂直加压器5/7 | 医用不锈钢 |
| 4 | 根管充填垂直加压器  （一套7支） | 1套 | 侧压器S30、S40、S50、S60  垂直加压器1/3、5/7、9/11 | 医用不锈钢 |
| 5 | 预成冠放置挺 | 1把 | 长度11-15.5cm | 医用不锈钢 |
| 6 | 金冠剪 | 1把 | 长度11-15cm | 医用不锈钢 |
| 7 | 缩颈钳 | 1把 | 长度11-15.5cm | 医用不锈钢 |
| 8 | 卷边钳 | 1把 | 长度11-15.5cm | 医用不锈钢 |
| 9 | 高速气涡轮的手机 | 30把 | 详见图片 | / |

1. 质量保证：可经受消毒灭菌
2. 验收标准：符合国家医疗器械标准

**图片**

