新疆日报社中央空调保养材料

- 中央空调简介：

- 报社空调主机品牌格力离心式冷水机组空调。产品型号LSBLX850SVBE。采购维保材料具体如下：

- 二、采购材料明细

- 制冷济R134a，计：730公斤，

- 冷冻机油B04,计60公斤，

- 冷却塔填料2000mm*750mm=63m3，（2000片）                    4、环氧树脂玻玻璃纤维80公斤、                          5、软化水树脂80公斤、                               6、清洗药水300公斤

- 干燥瓶2个

- 机油滤清器1个。

- 三、具体要求

- 上述产品具有产品合格证

- 制冷济、冷冻机油按照本机所需型号

- 干燥瓶、机油滤清器必须使用原厂产品。

- 4、供货方将材料送到指定地点，负责将材料放置到位

- 5、确保材料质量达标、数量准确、型号无误

- 6、如发现材料存在问题，或使用副厂等产品，甲方有权拒绝收货，并另行采购，其他具体事项按照合同约定。