和田公路管理局墨玉分局2024年公路交通量观测站点运行维护维修项目参数规格

维修内容要求及工程数量：1、S326线K107+200米处皮亚勒马观测站点①新建混凝土预制房屋一间（要求：高2.8米×宽2.1米×长2.50米，墙体厚度：0.2米，房顶厚度：0.2米，四边露出0.2米），在屋顶必修单坡处理排水畅通②防盗门一个（要求：高2.1米×宽0.9米）单扇门并做防护栏③铝合金窗户一个（要求：高0.9米×宽1.2米，双扇门）三层玻璃密封性强并做防护栏④挖方或填方（数量：长5.0米×宽4.0米×高1.8米=36立方）天然砂砾⑤混凝土基础（数量：长3.5米×宽3.10米×厚0.20米=2.20立方）使用30#商品混凝土浇筑⑥观测站室内外粉刷处理（数量：室内白色涂料，室外防水橘黄色油漆共63.0平方）⑦观测站四周设铁围栏，加门，铁质材料用扁铁（数量：长19.0米×高1.6米）并防腐处理。

2、S326线K81+800米处墨玉园区观测站点①观测站四周设铁围栏，加门，铁质材料用扁铁（数量：长19.0米×高1.6米）并防腐处理。

3、G3012线K1772+906米处昆玉观测站点①拆除并搬运彩钢房一间②新建混凝土预制房屋一间（要求：高2.8米×宽2.1米×长2.5米，墙体厚度：0.2米，房顶厚度：0.2米），四边露出0.2米，在屋顶必修单坡处理排水畅通③防盗门一个（要求：高2.10米×宽0.9米，）单扇门④铝合金窗户一个（要求：高0.9米×宽1.2米，双扇们）三层玻璃密封性强并做防护栏⑤观测站室内外粉刷处理（数量：室内白色涂料，室外防水橘黄色油漆共63.0平方）⑥观测站四周设铁围栏，加门，铁质材料用扁铁（数量：长19.0米×高1.6米）并防腐处理。

4、G3012线K1785+750米处高速公路观测站点①拆除并搬运彩钢房一间②新建混凝土预制房屋一间（要求：高2.8米×宽2.1米×长2.50米，墙体厚度：0.2米，房顶厚度：0.2米，四边露出0.2米）在屋顶必修单坡处理排水畅通）③防盗门一个（要求：高2.1米×宽0.9米）单扇门④铝合金窗户一个（要求：高0.9米×宽1.2米，双扇门）三层玻璃密封性强并做防护栏⑤观测站室内外粉刷处理（数量：室内白色涂料，室外防水橘黄色油漆共63.0平方）⑥观测站四周设铁围栏，加门，铁质材料用扁铁（数量：长19.0米×高1.6米）并防腐处理。

5、S326线K39+450米处墨玉老桥观测站点①拆除并搬运彩钢房一间②新建混凝土预制房屋一间（要求：高2.8米×宽2.1米×长2.50米，墙体厚度：0.2米，房顶厚度：0.2米，四边露出0.2米）在屋顶必修单坡处理排水畅通③防盗门一个（要求：高2.1米×宽0.9米）单扇门④铝合金窗户一个（要求：高0.9米×宽1.2米，）三层玻璃密封性强并做防护栏⑤观测站室内外粉刷处理（数量：室内白色涂料，室外防水橘黄色油漆共63.0平方）⑥观测站四周设铁围栏，加门，铁质材料用扁铁（数量：长19.0米×高1.6米）并防腐处理。注意：① 投标单位必须提供，开户许可证，营业执照，基本账户信息②投标单位报价之前主动联系了解一下工程实际情况，如盲目的报价，中标后无法满足我单位要求，无法按时完工，一切责任施工方承担。③此项工程能顺利完成以后我单位优先考虑本地区施工单位

必须上传供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求； 3.本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格和有效的营业执照，资格范围房屋维修或房建总承包等相应资格。（请提供营业执照、开户许可证，法人身份证）； （2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供承诺函或者信用网上截图）。 （3）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效； （4）其他要求：A、请投标方充分了解现场情况后进行合理报价。B、项目质量必须满足相关国家现行的有关规范、标准、规程、规定等要求。C、需上传承诺书（采用提供模板）D、投标单位必须到现场勘查工程量。 一、技术标准 国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。 二、工程内容 具体工程量投标单位到现场勘察工程量 三、 环境保护与景观要求 本项目在施工过程中，应严格注意防止生活污水、施工废水和工业废渣等环境的污染。注意保护自然水流形态，做到不淤、不堵、不留工程隐患，防止生活污水、施工废水和工业废渣等环境的污染。 五、验收标准 1.验收前所产生的一切损失应中标单位负责。2.验收内容符合相关国家先行标准的要求，供应商严格按照采购方提供的图纸要求施工，本项目包工包料包含材料运费，人工费机械费等产生的所有费用中标单位承担。

审核人签字：