新疆警察学院附属保安学校教学楼五楼计算机实训教室粉刷安装防静电地板布电线、网线、地插项目

- 粉刷一间计算机实训教室面积153.6平方，铲除墙皮。刮腻子粉两遍153.6平方。打纱布153.6平方。粉刷乳胶漆两遍153.6平方。

- 拆除原有木地板153.6㎡。

- 安装防静电地板142平方，包含人工搬运。

- 安装防静电地板龙骨142平方。

- 更换主电线10㎡含人工费材料费。

- 更换地插线4平方变2.5平方线三间电脑室426平方。

- 更换网线426平方。

- 更换地插板带网线插口183个。

- 更换旧防静电地板41平方。

- 两间旧计算机实训教室维修粉刷307.2平方。